TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI (33142509254 FAZİLET ŞENOL)
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
55642
: 19/1656
Alım No
:
:
:
:
29.08.2019
Talep Edilen Hasta
FAZİLET ŞENOL
:
02.09.2019 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
ABLASYON, VENÖZ, LAZER, SET
1,00
ADET
1
GR1266

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

ABLASYON, VENÖZ, LAZER, SET (GR1266)

Endovenöz lazer fiber set teknik şartnamesi

1. Hastalıklı venöz yapıların nontravmatik ablasyonunu yapmaya uygun dizayn edilmiş
olmalıdır.
2. Set:
a. 1 adet kılavuz tel (guide wire)
b. 1 adet introduser kılıf
c. 1 adet lazer fiber
içermelidir.
3. Kılavuz tel 0,018 veya 0,035 inç kalınlığında ve en az 120cm olmalıdır.
4. Kılavuz tel hastalıklı venöz yapıların deforme olmuş anatomik yapısı ve damarın spazm
geçirme riskine karşı, kılavuz telin damar içerisinde ilerletilmesini sağlamak için, özel bir
kayganlaştırıcı madde ile kaplanmış olmalıdır.
5. İntroduser kılıf 4-5F ve en az 70cm uzunlukta olmalıdır.
6. İntroduser kılıfın üst yüzeyi kayganlaştırıcı özel kaplama ile kaplanmış olmalıdır.
7. İntroduser kılıfın distali US ile görüntüleme için ekojenitesi artırılmış olmalıdır.
8. İntroduser kılıfın üzerinde 1 cm aralıklarla yerleştirilmiş belirgin işaretler bulunacaktır. Bu
işaretler mesafe tanımlanmasında kolaylık açısından her 5 cm veya 10 cm’de bir rakamsal
değerler taşıyacaktır.
9. Lazer fiber 400 veya 600 mikron kalınlıkta ve en az 3m uzunlukta olmalıdır.
10. Lazer fiber kablo, SMA905 kodu ile uluslar arası standartlara göre tasarlanmış bağlantı
konnektörüne sahip olmalı ve SMA905 konnektörüne bağlanabilen uygun özellikteki
bütün lazer cihazları ile kullanılabilir olmalıdır. Bu bağlantı için şifre, sayaç, chip, RFID
gibi herhangi bir kullanım kısıtlayıcı unsur olmayacaktır. Firma bunu taahhüt edecektir.
11. Lazer fiber kablo, en az 940 nanometre diyod lazer cihazı ile çalışmaya uygun olmalıdır.
12. Sistem, işlem esnasında fiber ile introduser kılıfın pozisyonlandırılmasına yardımcı kilit
mekanizması içermelidir. Bu kilit mekanizması istenilen mesafede fibere kilitlenmeye
imkan tanıyacak şekilde olacaktır.
13. İhaleyi kazanan firma, aşağıda tarif edilen niteliklerdeki bir lazer sisteminin işlemler
sırasında kullanıma sunulması için gerekli tedbiri almalıdır ve bunu taahhüt etmelidir.
a. En az 20 watt gücünde ve en az 940 nanometre endovenöz lazer cihazı

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa