TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
56524
: 19/1943
Alım No
:
:
:
:
28.10.2019
31.10.2019
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
MENENJİT VİRAL ETKENLERİ TARAMA KİTİ
192,00
ADET
1
MENENJİT BAKTERİYAL ETKENLERİ TARAMA  KİTİ
192,00
TEST
2
ANTİ DS DNA
400,00
TEST
3
F ANCA (IFAT)
400,00
TEST
4
AFEREZ SETİ, TROMBOSİT İÇİN
100,00
ADET
5
OR1040

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
1
Sayfa

ANCA ve Antids DNA  TEST TEKNİK ŞARTNAMELERİ

1.Kitler immunofloresan tekniğiyle çalışmalıdır; 
a) cANCA, pANCA test için; İnsan serumunda nötrofil antijenlerine karşı oluşan antikorları saptamaya uygun olmalıdır. Slaytlardaki her bir alan etanol ve formalinle fiske edilmiş granülositlerle kaplı iki BIOCHIP’ten oluşmalıdır.
b) AntidsDNA test için; immunofloresan tekniğiyle Crithidia luciliae’da double-stranded DNA’ları görmeye elverişli olmalıdır.
2.Kit içerisinde gerekli olan her türlü malzeme (konjugat, kontroller vs.) bulunmalı ve kullanıma hazır olmalıdır.
3.Kitle birlikte laboratuvara 1 adet LED lambalı floresan mikroskobu kurulmalıdır.
4.Çalışma panellerindeki test sayısı 5’li veya 10’lu olmalıdır. Bu sayılar laboratuvarın hasta akışına göre belirlenip firmaya bildirilecektir.
5.Pozitif ve negatif kontrolleri içermelidir.
6.Konjugat florescein işaretli anti-human IgG’den oluşmalıdır.
7.İnkübasyon oda sıcaklığında yapılabilmeli ve testin çalışma süresi kısa olmalıdır.
8.Test sarf malzemeleri (pipet ucu, tampon solüsyonlar, tüp, slayt taşıyıcıları vb.) firma tarafından sağlanmalıdır.
9.Çalışılan lamların sonuçlarını birkaç gün sonra değerlendirmek mümkün olmalı ve slaytlar arşivlenmek amacıyla, floresan rengini kaybetmeden en az 6 ay sabit kalabilmelidir.
10.Kitin miyad süresi en az 6-12 ay olmalı. Süre bitimine yakın olan kitler 2 ay öncesinden firmaya bildirilmek koşulu ile yeni miyadlı kitler ile değiştirilmelidir.

MENEJİT VİRAL ve BAKTERİ MULTİPLEKS PCR KİTLERİ ve MOLEKÜLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Testlerin prensibi Real Time Multipleks PCR yöntemi çalışmaya uygun olmalıdır
2.	Menenjit viral etkenleri tarama kiti; HSV1, HSV2, VZV, Enterovirus, Mumps virüslerini aynı anda saptamalıdır.
3.	Menenjit bakteriyel etkenleri tarama kiti: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis,
Haemophilus influenzae bakterilerini aynı anda saptamalıdır..
4.	Kitlere teklif veren firmalar tekliflerinde kitlerin hangi prensiple çalıştığını, kaç testlik ambalajlarda olduğunu ve üretici firma isimlerini açık olarak belirteceklerdir
5.	Kitler orjinal ambalajında ve kit formatında olup üzerinde IVD ibaresi bulunacaktır.
6.	Kitin içinde PCR işleminin kontrolü için internal kontrol içermelidir
7.	Tüm reaktifler (Enzim, Primerler, problar, dNTP, MgCl2 gibi) kitin içerisinde ve kullanıma hazır olmalı, dışarıdan herhangi bir kimyasal eklenmesine gereksinim duyulmamalıdır. 
8.	Kitlerin çalışması için gerekli olan en az 5 kanallı Real Time PCR cihazını laboratuvara kurulmalıdır ve sarf malzemeler (otomatik pipet, pipet ucu ve ependorf…) firma tarafından bedelsiz olarak temin edilecektir
9.	Reaktiflerin ve kitlerin ve kitlerle ilgili standart ve kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda bu kitler firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir. Firma ayrıca, satın alınan testlerin çeşitleri arasında, kullanıcının talebi doğrultusunda, gerekli değişiklikleri yapacaktır.
10.	Firma miyadı yaklaşmış kitleri 2 ay önceden bildirilmesi kaydıyla yeni miyadlı kitlerle değiştirmelidir.

TROMBOSİT AFEREZ SETLERİ VE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Trombosit aferez setleri ile birlikte Bölge Kan Merkezine 2 (iki) adet aferez cihazı kurulacaktır.
2.	Cihazlarla birlikte yeterli kapasitede güç kaynağı firma tarafından sağlanacaktır.
3.	Kurulacak cihazla elde edilen trombosit süspansiyonundaki lökosit sayısı 1x106’dan az olmalıdır. Aferez ünitesinde kit kullanım süresince firma tarafından kurulacak olan cihazla elde edilen trombosit süspansiyonunda en az 3.0x1011 trombosit hücresi toplayabilmelidir. Teklif edilen cihazlar işlemleri en fazla 80 dakikada tamamlayabilen, kolay taşınmaya uygun cihazlar olmalıdır.
4.	Cihaz çift kol setleri ile sürekli akım prensibi ile çalışmalı, aynı cihazla tek kol ve çift kol set kullanılması tercih sebebi olacaktır.
5.	Cihaz, 1:11 ACD-A oranını aşmadan ve daha az kan işleyerek (maksimum 5,000ml ± %10) istenilen trombosit miktarını toplayabilmeli ve dolayısıyla işlem sonunda kullanılan toplam ACD-A miktarı en fazla 500 ml’i aşmamalıdır. 
6.	Cihazın ekstra korporal volümü  200 ml’den(+,- 10ml) fazla olmamalıdır. 
7.	Cihaz tek doz trombosit, çift doz trombosit, üç doz trombosit, trombosit+plasma toplayabilmelidir ve tek kol seti ile trombosit+plasma+eritrosit toplayabilmesi tercih sebebi olacaktır.
8.	Cihaz, çift kol seti ile 6.6x1011 çift doz trombositi ≥220,000 PLT ön sayımı ve ≥75kg ağırlığındaki standart donörlerden süreyi uzatmadan ve ortalama 75 dakikayı aşmadan ve üniteye gelen tüm donörlerin en az %50’den çift doz trombosit toplayabilmelidir.
9.	Teklif edilen cihazın üzerinde bulunan dijital göstergeler yardımıyla, ürün miktarı, konsantrasyonu ve saflığı için hekimin amacına uygun düzenlemeleri yapmasına imkan sağlamalıdır
10.	Teklif edilen cihaz halen üretimde olan bir cihaz olup yaşı 5 (beş) takvim yılını geçmeyecektir.
11.	Cihaz 24 saat çalışmaya uygun olmalıdır.
12.	Cihaz çalışması sırasında oluşabilecek problemler için kullanıcıyı hem sesli hem görsel uyarabilmelidir.
13.	Cihaz arızalarında 12 saat içerisinde teknik servis cihazın arızasına müdahale edecek ve en geç 24 saat içerisinde arızayı giderecektir. Arıza giderilemediği durumlarda ilgili firma ilgili işlemleri yapabilecek başka bir cihaz ya da set temin edilecektir. Aksayan işlerin masrafları teklif veren firma tarafından karşılanacaktır. 
14.	Cihaz, depolama ve set arızasından kaynaklanan set kayıpları teklif veren firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. 
15.	Teklif veren firma her bir aferez seti ile birlikte bir adet ACD-A solüsyonu ve bir adet %0.09 NaCl teslim edecektir.
16.	Teklif veren firma ünitenin ihtiyacına göre 17G fistül iğne ve Ca ampulü ücretsiz olarak temin edecektir.
17.	Cihaza ait setler steril ve orijinal ambalajları içerisinde olmalıdırlar. Ambalajı bozuk olan setler firma tarafından sağlam setle ücretsiz olarak değiştirilecektir.
18.	Cihazda kullanılacak setler en az 2 yıl miyadlı olmalıdır. Son kullanım tarihine 6 ay kalan setler firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.
19.	Ürün saklama torbaları trombositlerin 5 gün optimum PH’da yaşamasına uygun yapıda olmalıdır.
20.	İhaleyi alan firma sarf malzemesi teslimatında cihaza uygun en son kullanıma giren setlerden temin etmelidir, eski teslim setlerde problem olduğu takdirde ücretsiz olarak değiştireceğini taahhüt etmelidir
21.	İhaleyi alan firma Aferez Ünitesi çalışanlarına teslim edilen cihazların kullanımıyla ilgili gerekli eğitimleri hastane içinde verecektir. 

	

Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa