TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
57175
: 19/1939
Alım No
:
:
:
:
25.10.2019
28.10.2019 13:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
3200 PM BAKIM KİTİ
1,00
ADET
1
VENTİLATÖR OKSİJEN SENSÖRÜ
1,00
ADET
2

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

57175NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

•	3200 PM Bakım Kiti
1.	Teklif verilen pm bakım kiti, hastanemiz Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi’ nde bulunan Carefusion marka Vela model ventilatörlere uyumlu olmalıdır.
2.	Ayrıca, teklif verilen pm bakım kitinin sisteme uyumluluk mevcut versiyon yazılımı firma tarafından kontrol edilmeli ve bu versiyona uygun pm bakım kiti teklif verilmelidir.
1.	Yüklenici firma fiyat teklifinin yanında pm bakım kitinin ilgili cihazlara uygunluğuna dair yazılı ve onaylı bir belgeyi kurumumuza teslim etmelidir.
2.	Teklif verilen pm bakım kiti orijinal olmalıdır. Ayrıca pm bakım kiti üzerinde herhangi bir hasar veya müdahale olmamalıdır.
3.	Teklif veren firma tarafımıza sattığı ürün için, fabrikasyon hataları ile bozulmaya karşı 1 (bir) yıl süreli garanti vermelidir.
4.	Nakliye ücreti yüklenici ve pm bakım kitinin ilgili cihaza montaj işlemi yüklenici firmaya aittir. Nakliye ve montaj esnasında oluşabilecek her türlü hasardan firma sorumludur.
5.	Söz konusu montaj işleminden sonra yapılan işlemlerin ve değişimi yapılan parçanın yazılı olduğu teknik servis raporu hastanemiz biyomedikal birimine teslim edilmelidir.
6.	Hastanemiz tarafından alınan pm bakım kitinin uygunluk, sağlamlık ile kalibrasyon değer kontrolü yapıldıktan sonra teslim alınacaktır. Ayrıca söz konusu pm bakım kitinin montaj işleminden sonra ilgili cihaz tam fonksiyonlu olarak çalışmalıdır. Cihazın çalışması bölüm sorumlu teknisyeni, biyomedikal birimi personeli ile cihaz kullanıcıları tarafından teyit edilmelidir. Bu kriterlerde değerlendirmeye alınan ve uygun görülmeyen pm bakım kitinin firmaya iadesi yapılacak olup, bu malzeme için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

•	Ventilatör Oksijen Sensörü
1.	Oksijen sensörü hastanemiz Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi’ nde kullanılan Carefusion marka Vela model ventilatörlere uyumlu olmalıdır.
2.	Sensör tek bir orijinal paket ile sunulmalı ve cihaz üreticisinin onayladığı orijinal veya orijinale eşdeğer özellikli oksijen sensörü teslim edilmelidir.
3.	Sensör yetişkin ve pediyatrik hastalarda kullanıma uygun olmalı ve değişimi gerekmemelidir.
4.	Sensör ile FiO2 seviyesi ölçülebilmelidir.
5.	Sensör üzerinde son kullanma tarihi yazmalıdır. Miadı en az 1 (bir) yıl olmalıdır.
6.	Sensör üzerinde filtre olmalıdır.
7.	Sensör fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.
7.	Nakliye ücreti yüklenici ve oksijen sensörünün ilgili cihaza montaj işlemi yüklenici firmaya aittir. Nakliye ve montaj esnasında oluşabilecek her türlü hasardan firma sorumludur.
8.	Söz konusu montaj işleminden sonra yapılan işlemlerin ve değişimi yapılan parçanın yazılı olduğu teknik servis raporu hastanemiz biyomedikal birimine teslim edilmelidir.
8.	Hastanemiz tarafından alınan oksijen sensörünün uygunluk, sağlamlık ile kalibrasyon değer kontrolü yapıldıktan sonra teslim alınacaktır. Ayrıca söz konusu oksijen sensörünün montaj işleminden sonra ilgili cihaz tam fonksiyonlu olarak çalışmalıdır. Cihazın çalışması bölüm sorumlu teknisyeni, biyomedikal birimi personeli ile cihaz kullanıcıları tarafından teyit edilmelidir. Bu kriterlerde değerlendirmeye alınan ve uygun görülmeyen oksijen sensörünün firmaya iadesi yapılacak olup, bu malzeme için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa