TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ SERVİSİ 2 İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI (37000827726 SİNAN KAYA)
KARDİYOLOJİ SERVİSİ 2
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
57228
: 19/1928
Alım No
:
:
:
:
24.10.2019
Talep Edilen Hasta
SİNAN KAYA
:
25.10.2019 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
EMBOLİZAN, TIKAÇ, ÇOK SEGMENTLİ
2,00
ADET
1
GR1126
EMBOLİZAN, TIKAÇ, DÜŞÜK PROFİLLİ
2,00
ADET
2
GR1127
KARDİYOLOJİ OCCLUDER DELİVERY SİSTEMİ PDA KAPATILMASI İÇİN
1,00
ADET
3
KR1175

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

EMBOLİZAN, TIKAÇ, ÇOK SEGMENTLİ- VASCULAR- PLUG II- (GR1126)

1. Periferal Damar sisteminde arterial ve venöz bozuklukların transkateter yaklaşım yöntemi ile embolizasyonu için
nitinolden imal edilmiş silindirik ve self expandable bir alet olmalıdır.
2. Uygulama esnasında sadece bir Guiding Kateter ve Y konnektörü yardımı ile kapatılacak bölgeye kolaylıkla
gönderilebilmeli, herhangi bir yardımcı ataşmana gerek duyulmamalıdır.
3. Alet, bırakılmadan önce pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir.
4. En küçük çapı 3 mm‘ye ek olarak 4mm çap ile başlayıp ikişer mm aralık ile 22 mm’ye kadar çeşitli ebat seçenekleri
olmalıdır.
5. Aletin uzunluğu, çapa bağlı olarak 9 mm’den fazla olmamalıdır.
6. 3, 4, 6 ve 8 mm çaplı tıkaçlar minimum 0.056“ iç çapa, 10 ve 12 mm çaplı tıkaçlar minimum 0.070“ iç çapa, 14 ve
16 mm çaplı tıkaçlar minimum 0.086“ çapa ve 18, 20 ve 22 mm çaplı tıkaçlar minimum 0.098“ iç çapa sahip kılıf
yada kılavuz kateterler içinden ilerletilebilecek şekilde kullanılabilmelidir. Kutu üzerinde kullanılabileceği kateter
iç/dış çap çeşitleri için bilgiler bulunmalıdır.
7. Kullanımı kolay ve kapatma hızı yüksek olmalıdır.
8. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
9. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ambalajlar üzerinde kılavuz kateter uygun marka modelleri, sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi
belirtilmiş olmalıdır.
11. Sözleşme bitiş tarihi öncesinde veya sonrasında miadı yaklaşan veya dolmuş ürünler değiştirilmeyecektir.
12. Ürünler Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı
olduğuna dair belgeleri sunulmalıdır. ÜTS sistemine de kayıtlı olmalıdır. TİTUBB barkod numarası UBB ve SUT kodu
teklif cetvelinde belirtilmelidir. SUT kodu eşleşmesi olmayan ürünlerin teklifleri ihale dışı kalacaktır.

EMBOLİZAN, TIKAÇ, DÜŞÜK PROFİLLİ -VASCULAR -PLUG 4- (GR1127)

1. Periferal damar sistemi arterial ve venöz bozuklukların embolizasyonunda transkatater yaklaşım yöntemi ile
kullanılmak üzere nitinolden imal edilmiş self expandable bir yapıya sahip olmalıdır.
2. Distal damarlarda da kullanılabilmesi için çok düşük profilli olmalı, 4F veya 5F kılavuz kateterler ve 0.038” lik
diagnostik kateter yardımı ile ulaşılabilecek bölgelere rahatlıkla gönderilebilmelidir.
3. Çok katmanlı ve çift loblu yapısı sayesinde bırakıldığı zaman hızlı oklüzyon sağlamalıdır.
4. Örgülü çok esnek yapısı sayesinde zor bölgelere ulaşabilmelidir.
5. Damar yapısına, kan akışına ve oklüzyon ölçüsüne göre Vascular Plug çapı 4 mm’den 8 mm’ye kadar arasında birer
mm.’lik araıkta ölçüleri olmalıdır.
6. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
7. Ambalajlar üzerinde kılavuz kateter uygun marka modelleri, sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi
belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
8. Sözleşme bitiş tarihi öncesinde veya sonrasında miadı yaklaşan veya dolmuş ürünler değiştirilmeyecektir.
9. Ürünler Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı
olduğuna dair belgeleri sunulmalıdır. ÜTS sistemine de kayıtlı olmalıdır. TİTUBB barkod numarası UBB ve SUT kodu
teklif cetvelinde belirtilmelidir. SUT kodu eşleşmesi olmayan ürünlerin teklifleri ihale dışı kalacaktır.

OCCLUDER DELİVERY SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ- (KR1175)

1. Kullanılacak oklüder çapına gore; 5F, 6F veya 7F arasında değişik ölçüleri olmalıdır. Uygulama esnasında bütün ölçüler
hazır bulunacak ve kullanılacak oklüdere göre uygun ölçüdeki taşıma sistemini temin ederek işlemin yapılmasına olanak
sağlayacaktır.
2. Kateter uzunluğu 120 cm olmalıdır.
3. Torque(döndürme) kontrolü, gönderme sırasında oklüdere gereken desteği verme ve manevra yapma kolaylığı açısından
taşıma sisteminin kılıfının ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır.
4. Damar yüzeyine zarar vermemesi uzun kılıfın ucu atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır. Kolay pozisyonlandırma için
uç kısmında radyopak marker bulunmalıdır.

2
5. Oklüderin kolay ilerletilebilmesi için uzun kılıfın iç yüzeyi teflon kaplı olmalıdır.
6. Oklüder içinde iken ve uzun kılıfa yükleme yapılırken sistemde hava olup olmadığını anlamak için yükleyici (loader) içinin
görünmesine olanak tanıyacak kadar şeffaf olmalıdır.
7. Taşıma sisteminin kılıfı ve dilatörü, poliürethan malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kılıf anti-kinking özelliğe sahip
olmalıdır.
8. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
9. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir
malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 6 (altı) ay miadlı olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa