TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
57528
: 19/2024
Alım No
:
:
:
:
12.11.2019
14.11.2019
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
DRENAJ SETİ, LOMBER
10,00
ADET
1
OR4360
EKST  VENTRİKÜLER DRENAJ SETİ
20,00
ADET
2
KN1022

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27
EKSTERNAL LOMBER DRENAJ KİTİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Sistem, kapalı sistem olmalıdır.
2.	Drenaj setinin üzerinde 30cm uzunluğunda, açma kapama klempli, male lüer konnektörlü tubing’i olmalıdır.
3.	Tubing setine, female lüer konnektörle bağlanan, üzerinde geri dönüş valve mekanizması olan, Y enjeksiyon portlu, açma kapama klempli, male lüer konnektör girişli, çok fonksiyonlu drenaj hattı olmalıdır.
4.	Drenaj hattına, drenaj kateterinden male lüer konnektörle bağlanan, 3 yollu musluklu ICP bağlanma noktası bulunmalı, ICP bağlanma noktasının kapaklı lüer konnektörü bulunmalıdır.
5.	Drenaj torbası 600ml kapasiteli, 360mm H2O basınç skalası ve damla odacığı olmalıdır. Alt bölgesinde 3 yollu musluklu, kapaklı lüer konektörlü, boşaltma portu olmalıdır.
6.	Drenaj setin içinde 14G touhy iğnesi, sabitleme parçası, katateri drenaj setine birleştirmek için lüer konnektörü ve kolay ayarlanabilmesini sağlayan mandallı askı ipi olmalıdır.
7.	Lomber katater’ in ucu açık olmalıdır. Uzunluğu 600mm, dış çapı 1.6mm, iç çapı 0.76mm olmalıdır.
8.	Katater’ in uç kısmından 23mm mesafeye kadar 5 sıralı 90 derece açılı yerleştirilmiş delikleri bulunmalıdır.
9.	Katater’ in 11, 16, 21 ve 26cm’de radyopak mesafe belirleyici noktalar bulunmalıdır.
10.	Katater ve Drenaj hattı ayrı ayrı çift steril poşette ve tek koruyucu kutu içinde olmalıdır.
11.	UBB kaydı ve Uluslar Arası Kalite Belgeleri olmalıdır.

SUT KODU: OR4360

EKSTERNAL VENTRİKÜLER DRENAJ SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Geçici olarak intraserebral sıvının drenajına imkan verecek şekilde ve kapalı sistem olmalıdır.
2.	İntraventriküler basıncın monitorizasyonuna ve ayarlanmasına imkan verecek donanımda olmalıdır.
3.	Sistemde,700 ml hacminde Drenaj Torbası,VentrikülerKateterve toplam 2 metre uzunluğunda hasta hattı, bağlantılar, lüer konektör bulunmalıdır.
4.	Drenaj torbası dolması durumunda güvenli şekilde boşaltılabilecek yapıda olmalıdır.
5.	Sistemde,torba ile birleşik antimikrobial havalandırmalı damla haznesi olmalıdır. Torbanın üstünde 2 adet ve torbanın çıkışında1 adet olmak üzere toplam 3 adet klemp bulunmalıdır.
6.	Sistemin, 90 dereceden 180 dereceye kadar hareket etmesi durumunda sıvının geri kaçışını (anti-reflü) önleyecek checkvalf bulunmalıdır.
7.	Sistemde,irrigasyon yapmak için ve ICP cihazına bağlanması için 3 Yollu musluk olmalıdır.
8.	Sistemde, BOS örneklemesi ve/veya sisteme ilaç verilmesine imkan verecek enjeksiyonbölümü olmalıdır.
9.	Ventrikülerkateterin kanamalı durumlarda dahi tıkanma riskini en aza indiren geniş oval delikleri olmalıdır.
10.	Ventrikülerkateter3.0 mm dış çapında, 1.6 mm iç çapında ve 350 mm uzunluğunda olmalıdır.
11.	Ventrikülerkateterin üzerinde her 1 cm’yi gösteren koyu renkli işaretler ve rakamlar olmalıdır.
12.	Ventrikülerkateterisütur ile tespite imkan veren aparat bulunmalıdır.
13.	Ventrikülerkateterve drenaj sistemi arasında güvenli bağlantıya olanak veren lüer adaptör bulunmalıdır. 
14.	Ventrikülerkateterle birlikte kılavuz teli ve eğimli trokar olmalıdır.
15.	Sistemin en az 2 yıl miad süresi olmalıdır.
16.	Sistem çift paketlemiş steril ambalajında ve koruyucu karton kutu içinde olmalıdır.

SUT KODU: KN1022

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa