TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Ambar Birimi İçin 12 Kalem Malzeme Alımı 57861
AMBAR BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
57861
: 19/2103
Alım No
:
:
:
:
26.11.2019
29.11.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
"AİR-WAY ORAL NO:2
300,00
ADET
1
OR2650
"ALÇILI SARGI BEZİ 20 CM.
1.500,00
ADET
2
"ASPİRASYON KATETERİ NO:10
5.000,00
ADET
3
OR1370
"ASPİRASYON TORBASI 3LT
3.500,00
ADET
4
OR1400
"DİL BASACAĞI (ABESLANG).
50.000,00
ADET
5
"FLASTER 10X10 CM
2.000,00
ADET
6
"FLASTER 5X10 CM (BEZ)
1.000,00
ADET
7
İĞNE, KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON VE BİYOPSİ 16G
50,00
ADET
8
OR2230
"OKSİJEN MASKESİ (PEDİATRİK).
1.000,00
ADET
9
OR4250
"SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKOLATEX  NO:8
50,00
ADET
10
OR1180
"SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKOLATEX  NO:12
100,00
ADET
11
OR1180
"RULO EKG KAĞIDI.
150,00
ADET
12

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

1
Sayfa

1.KALEM:AİRWAY (NO:2) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Anatomik kıvrımı olmalıdır.
2.	Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki Tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
3.	Travma oluşturmayan, yuvarlatılmış, yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar vermemelidir.
4.	Aspiratör kateteri geçişine uygun ısırma bloğu bulunmalıdır.
5.	Renk kodlu olmalıdır.
6.	Tekli steril ambalajda olmalıdır.
7.	Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.
8.	Paketin üzerinde üretim tarihi son kullanma tarihi markası ve firma bilgileri bulunmalıdır. 
9.	Teklif veren firma en az 3(üç) adet numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
10.	Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
11.	Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
12.	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
13.	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait UBB/ÜTS/ÜTS alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
14.	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15.	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
16.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
17.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
18.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
19.	TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
20.	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır
21.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
22.	Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1(bir) adet numuneyi ihale esnasında ya da 3 (üç) gün önce komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak sunulacaktır.
23.   Firmalar sipariş çekildikten sonra 10 (on) gün içinde malzemeleri teslim etmek zorundadır.

    2.KALEM:ALÇILI SARGI BEZİ 20CM TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Alçılı sargılarda kullanılan sargı bezi pamuktan yapılmalı ve hidrofil olmalıdır.
2.	Keten tipi dokuma hidrofil bez tek kat pamuk ipliğinden yapılmış, beyazlatılmış ve üzerine alçı sürülmüş bir bandaj olacaktır.
3.	Her bandaj güvenli depolama şartlarına haiz olacak şekilde su ve nem geçirmez özel ambalajlara tek tek sarılı olacaktır.
4.	Islanmış sargılar sarılırken gazlı bezin kenar iplikleri takmayı ve sarılmayı güçleştirmeyecektir.
5.	Sargılara katılan alçı temiz yabancı cisimlerle karışık olmayacaktır.
6.	Bir adet alçılı sargı tek parça gazlı bez üzerine işlenmiş olacak, parçalar halinde olmayacaktır.
7.	Dış paketin üzerinde ebadı, imal tarihi, son kullanma tarihi ve firma bilgileri bulunmalıdır.
8.	Sargılar suya atıldıktan sonra ıslanmış kullanılır hale gelmesi azami bir dakika olacaktır.
9.	Sarılmış olan alçı azami 5-10 dakika içinde suyunu atmış ve şeklini değiştirmeyecek şekilde tamamen donmuş olacak özellikte olmalıdır.
10.	Malzeme kırıklardan sonra sabitlemede, dairesel dönüşlerle uygulanan alçılamada, operasyonlarda ve ortopedik düzeltmelerde eklem ve kemik düzensizliklerinde kullanıma uygun olmalı kolayca şekillendirilebilmelidir.
11.	Sargının gözenekleri homojen bir şekilde kaplanmış olmalıdır.
12.	Alçı X-ray ışınlarını geçirebilmelidir.
13.	Malzemenin raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
14.	Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.
15.	Uzunluğu en az 2 metre olmalıdır
16.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
17.	 Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
18.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
19.	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
20.	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
21.	 Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
22.	Yüklenici firma bozuk çıkan ürünleri ücretsiz olarak yenisiyle değiştirmelidir.
23.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
24.	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
25.	Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir.)
26.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

3.KALEM:ASPİRASYON SONDASI NO:10
1-	Aspirasyon katateri giriş kolaylığı sağlayan özel bir yüzeye sahip olmalıdır.
2-	Sonda şeffaf ve medikal pvc’den yapılmış olmalıdır, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır.
3-	Aspirasyon katateri travma oluşturmayan yuvarlaklaştırılmış açık distal uca sahip olmalıdır.
4-	Aspirasyon katateri renk kodlu olmalıdır.
5-	Aspirasyon kataterinin uzunluğu 50(+-)55 cm olmalıdır.
6-	Sonda nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.
7-	Sonda oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
8-	Tekli steril paketlerde olmalı, paketin açılışı sırasında sterilite bozulmamalıdır.
9-	Paketler üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihleri yazılı olmalıdır.
10-	Kataterlerde doku emilmesini önleyen çapraz iki yan delik bulunmalıdır.
11-	Aspirasyon katateri bükülmeyi önleyecek özellikte uygun bir sertliğe sahip olmalıdır.
12-	Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
13-	Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.
14-	T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
15-	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
16-	Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
17-	Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
18-	Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
19-	Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
20-	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir

4.KALEM: ASPİRATÖR TORBASI (TEK KULLANIMLIK) 3LT 
1.	 Aspirasyon torbaları tek kullanımlık (esnek), pvc içermeyen ve çevreye zarar vermeyen yapıda üretilmiş olmalıdır
2.	Patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olacak şekilde et kalınlığı en az 0,25 mm. olan disposable, esnek, plastik torbalardır. 
3.	Torbaların hacmi 3000 ml hacimde olmalıdır. 
4.	Her torba ile birlikte en az 1,8 m. uzunluğunda ve bir ucunda vakum kontrollü ajutaj bulunan hasta hortumu torba adedi kadar ücretsiz verilecektir 
5.	Torbalar sıvı ile dolduğunda kaza ile düşürüldüğünde parçalanmaz, akıtmaz ve sızdırmaz özellikte olacak ve bu riski en aza indirmek için her torba üzerinde hasta ve vakum bağlantısı olmak üzere en fazla 2 port bulunacaktır. 
6.	Sistem tamamen kapalı olmalıdır. 
7.	Aspirasyon torbasında vakum kaynağı girişinde iki amaçlı çalışan mekanik emniyet sistemi ve entegrehidrofobik bakteri filtresi bulunmalıdır. Bu sistem sayesinde kontamnasyon önlenerek ve aynı zamanda check-valve görevi yaparak taşmayı ve geri akışı engelleyecek yapıda olmalıdır. 
8.	Her torba içerisinde dolan sıvının köpürmesini engelleyen ve böylece torbanın tüm hacminin kullanımını olanaklı kılan anti-foarn köpük önleyici madde bulunmalıdır. 	
9.	Torbaların vakum bağlantıları basit ve yanlış bağlantıyı engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
10.	Torbaları verecek firma hastanemizde torbalar kullanıldığı sürece hastanemizde kullanılmak üzere 40 adet hareketli araba ve 30 adet duvar monte aparatı verecektir. 
11.	Hasar veya arıza durumlarında ücretsiz bakım yapılmalı, hasarlı parçalar ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilebilmelidir.
12.	Aspirasyon bağlantıları hastanemizdeki vakum sistemlerine uyumlu olmalıdır. 
13.	Canisterler transparan tekrar kullanılabilir yapıda olmalı ve 122 c’ye kadar ısıda otoklavda sterilize edilebilmeli veya 85 c de yıkanabilmelidir. 
14.	Canisterlerde kolay okunabilen geniş ölçme skalası bulunmalıdır.
15.	Kendisine uyumlu canistere yerleştiğinde vakum uygulandığında canisterin şeklini almalıdır. 
16.	Hastanenin belirleyeceği miktarda her ameliyathane salonu için ayaklı araba sistemi, manometre, canister ve gerekli tüm ekipman ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır (Bağlantı jakları dahil).
17.	 Firma sistemi 15 (onbeş) gün içinde kurma garantisi vermelidir.
18.	Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
19.	Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.
20.	T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/ÜTS ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
21.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
22.	Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
23.	Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS koduna/ÜTS ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış koda sahip olmalıdır.
24.	Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
25.	Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
26.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
27.Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

5.KALEM: DİL BASACAĞI (TAHTA ABESLANG)(100’ LÜK KUTU)

1.	Tahtadan imal edilmiş olmalı ve ağız içi mukozayı tahriş etmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
2.	Tahtanın yüzeyi tırtıksız olmalı ve yanları tornadan geçmiş olmalıdır.
3.	Kokusuz ve temiz olmalıdır.
4.	Esnek olmamalıdır.
5.	Dış yüzeyi ve kenarları traşlı ve pürüzsüz olmalıdır.
6.	Dil üzerine konup bastırıldığında kırılmamalıdır.
7.	15 cm uzunluğunda, 2 cm ± 2 mm genişliğinde olmalı
8.	5teril,tekli paketlerde ve 100 'lük kutu içinde bulunmalıdır.
9.	Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarı açma kolaylığı sağlayacak şekilde olmalıdır.
10.	Teklif veren firma en az 1(bir) kutu  numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
11.	Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç)yıl olmalıdır.
12.	T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/üts kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
13.	Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.
14.	Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS koduna ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış koda/üts koduna sahip olmalıdır.
15.	Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
16.	Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
17.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
18.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 1(bir) paket numuneyi 3 (üç)gün içinde ambar mal kabul birimine teslim edecektir.
6.KALEM:FLASTER HİPOALLERJENİK (10X10CM)
  1.Enine esnek olmalı, vücut kıvrımlarına uyum sağlamalı, şişliklerde ve eklem
        yerlerinde kullanımı rahat olmalıdır.
  2.Cildin nefes almasına imkân verecek şekilde gözenekli yapıda olmalıdır.
  3.Mikro gözenekleri sayesinde havayı ve teri geçirmeli ve Suyla temasında sıvıyı alta geçirmemelidir.
  4.Yapışkanı cilde iyice yapışmalı, terlemeyle kolayca çıkmamalı, ciltten istemsiz ayrılmamalıdır.
  5.Çıkarıldığında ciltte artık bırakmamalı, cildi tahriş etmemelidir.
  6.Vücut kıvrımlarına uyum sağlamalı, ﬂasterin enine esnekliği 1-2 mm'yi geçmemelidir.
  7.Flaster arkasındaki koruyucu kağıt ortadan kesilmiş olmalıdır.
  8.Ürünün ebatları l0cmx10cm – 10cmx15m olmalıdır.
  9.Yapışkanı hipo alerjenik akrilat yapısında olmalıdır.
 10.Teklif veren firma en az 6(altı) adet numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
 11.İstenildiğinde EO ile Sterilize edilebilmelidir.
 12.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
 13.Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
 14.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
 15.Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS koduna ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış koda sahip olmalıdır.
 16.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
 17.Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
 18.Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
 19.Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
 20.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
 21.Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
    22.Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

7. KALEM: BEZ FLASTER (10CMX5M) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Her türlü cerrahi uygulamada tespit amacıyla kullanılabilmelidir.
2.	Hipoalerjenik olmalıdır.
3.	10cm eninde 5 m boyunda olmalıdır.
4.	Cilt yüzeyine tatbik edildiğinde iyi yapışmalı, suya, terlemeye dirençli olmalı ve yapışkanlığını uzun süre muhafaza etmelidir.
5.	Enine, boyuna düzgün şekilde kopmalı, elle kopartılabilir olmalıdır (makas kullanmayı gerektirmemelidir)
6.	X-Ray geçirgen olmalıdır.Bezin tek yüzü basınca hassas (tazyikle yapışan) pürtüksüz, muntazam dağıtılmış, boşluksuz yapışkan bir karışım ihtiva edecektir. Yapışkan madde bezin diğer yüzüne geçmemiş olacak ve temiz yüzü rulo halinde iken üzerine gelen yapışkan yüzden kolayca ayrılacaktır.
1.	 Kutu içinde ve rulo şeklinde plastik makaraya sarılı olmalıdır.
2.	Boyu istenilen uzunluğun %98'inden az olmamalıdır.
3.	Kalem ile üzerine yazı yazılabilmelidir.
4.	Vücut hareketini engellememeli, cildi germemelidir.
5.	Bez, ten renginde mütecanis boyanmış olacaktır. Karışık renkli ve bezin kendi elyafında başka kirlilik gösteren yabancı maddeler ihtiva etmeyecektir. 
6.	Boyu istenilen uzunluğun %98'inden az olmamalıdır.
7.	Flaster bir ucundan küçük bir ende yırtıldığında en az bir metresitakriben aynı ende düz olarak yırtılabilecektir.
8.	 Bezin özelliği pamuk veya pamuk viskon karışımı bez flasterlerin 1cm”deki atkı sayısı 28”den, çözgü sayısı 27l den az olmamalıdır.
9.	Yapıştırıcının ağırlığı pamuk veya viskon karışımı bez flasterlerde 115glm2'den, geçirgen ve yarı geçirgen flasterlerde 25 glm2'den, sugeçirmez flasterlerde 30 glm2'den az olmamalıdır.
10.	Gözenekli yapıda olacak, cilt nemini kolayca geçirecek ve cildin nefesalmasına imkan verecektir.
11.	 Yapışkanlık derecesi ve bezin kopmaya karşı mukavemeti muayenekomisyonunca denetlenecektir.
12.	 Kutu içinde ve rulo şeklinde plastik makaraya sarılı olmalıdır.
13.	Çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalıdır.
14.	Teklif veren firma en az 6(altı) adet numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
15.	İstenildiğinde EO ile Sterilize edilebilmelidir.
16.	Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
17.	Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
18.	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
19.	Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS koduna ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış koda sahip olmalıdır.
20.	Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
21.	Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
22.	Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
23.	Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
24.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
25.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir
     26.Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

8.KALEMLER:KEMİK İLİĞİ ASPİRASYONU İĞNE ŞARTNAMESİ

	1-Kemik iliği aspirasyonu iğnesinin yapısı kemiğe ve ilik boşluğuna  kolay ve hızlı girebilecek şekilde olmalı.
2-Kemik iliği aspirasyonu iğnesinin girişim sırasında basıncın kolay uygulanması için iğnenin sapı avuç içiyle kavrayabilecek  şekilde olmalı.
3-Kemik iliği aspirasyonu iğnesinde çocuklarda güvenli girişim yapılabilmesi için derinliği ayarlayıcı bulunmalı gerekirse bu ayarlayıcı bulunmalı gerekirse bu ayarlayıcı çıkartılabilmelidir.
4-Kemik iliği aspirasyonu iğnesinin enjektöre bağlanabilmesi için arka ucu luer lockkonnektörlü olmalıdır.
5-Kemik iliği aspirasyonu iğnesinde16G ölçülerinde  olmalı.
6-Steril ve diposable olmalı.
7-Kemik iliği aspirasyonunu güvenli yapabilmek için iğne stilesi tutamağı dış kanal tutamağına kilitlenebilmelidir.
8-Paketin içinde iğne ile birlikte luer cap bulunmalı.
     9- Son kullanma tarihinin bitmesine 4 ay kala firma kalan ürünleri değiştirmelidir
10-Paketin içinde iğne ile birlikte luer cap bulunmalı.
   11- Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

9.KALEM:OKSİJEN  MASKESİ  PEDİATRİK  TEKNİK  ŞARTNAMESİ
1.	Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalı 
2.	Yumuşak, tahriş etmeyen non-toksik medikal sınıf PVC’den yapılmış olmalı 
3.	Kolayca temizlenebilmeli 
4.	Maskenin O2 giriş yeri ile fluometre arasında ara konnektörü olmalı ve hortum  uzunluğu 165 cm ±2  olmalı 
5.	Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalı 
6.	Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2’i çıkaracak delikler olmalı 
7.	Hortumu kaza ile kırılsa bile O2’yi iletebilme özelliğine sahip olmalı 
8.	Yüzde rahat durmayı sağlayacak tahriş yapmayan burun üzerine yerleştirilen ince metal mandalı olmalı 
9.	Maskenin hortum kısmı hastanemizin merkezi oksijen sistemine bağlı olan sisteme uyumlu olmalı 
10.	Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalı 
11.	Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir lastiği bulunmalı 
12.	Ambalajı tekli temiz poşet içinde olmalı                                                            
13.	Satın alınan maskeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.Satın alınan ürün şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından  değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir.
14.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
15.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
16.	Malzeme üzerinde türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
17.	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki tıbbi cihaz yönetmeliği ve sut (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve türkçe olmalıdır.
18.	Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 2 adet numune ambar birimine teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edilecektir.
19.	Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
20.	Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.
21.	Satın alınan malzeme şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir
Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

10-11.KALEMLER:İKİ YOLLU FOLEY KATETER (SLİKON LATEKS) TEKNİK      ŞARTNAMESİ(NO:8-12)
1.	Kateter silikon lateksten yapılmış olmalıdır.
2.	Tek kullanımlık olmalıdır ve tek tek steril paketlerde bulunmalıdır.
3.	Paket üzerinde sonda bilgileri, son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
4.	Ürün 8-12 muhtelif kalınlıkta olmalıdır ve belirtilen teknik özellikler tüm boylarda sağlanmalıdır.
5.	Katater uzunluğu 40 cm olmalıdır.
6.	Biri balon, diğeri drenaj için olan 2 yollu olmalıdır.
7.	Balonu 30-50 ml kapasiteye (maksimum daha fazla olabilir) sahip olmalıdır ve bu değer sonda üzerinde belirtilmelidir.
8.	Ürünün balonu gövdenin içinde entegre olup gövde içinde şişmelidir.
9.	Balonun şişirileceği kısmında valf mekanizması ve luer-lock valfli olmalı ve de luer-lock konnektörlü enjektörlere uyumlu olmalıdır. Bu bölüm standartlara uygun renkte olmalıdır.
10.	Balon homojen olarak şişmelidir ve bu esnada patlamamalıdır.
11.	Sonda uygulanması sırasında minimal dirençte hemen bükülmeyecek sertlikte olmalıdır.
12.	Silindir tip uca sahip olmalıdır ve distal kısmında drenaj için karşılıklı 2 açıklığa sahip olmalıdır.
13.	İdrar torbası takılan kısmı çok gevşek olmamalı, torbanın kendiliğinden veya hafif çekildiğinde çıkmasına engel olacak esneklikte olmalıdır.
14.	Sondanın hem dış hem iç paketi steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalıdır. İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalıdır.
15.	Her numara kateter farklı renkte işaretlenmelidir.
16.	Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.
17.	Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
18.	Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
19.	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
20.	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
21.	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
22.	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
23.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
24.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
25.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
26.	T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
27.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
28.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir
   29. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

     12.KALEM:RULO EKG KAĞIDI
1.	Malzeme Hastanemiz Ekg Cihazlarına Uyumlu Olmalıdır.
2.	Malzeme Z Katlı Değil Rulo Sarmal Şekilde Olmalı ve uzunluğu en az 30 m olmalıdır.
3.	Teklif Edilen Malzeme Numunesi İlgili Bölümlere Denetildikten Sonra Karar Verilecektir.
4.	Kağıt EKG cihazına yerleştirmeye uygun olmalıdır.
5.	Ekg Kağıdı ambalajlı olmalıdır.
6.	Ekg kağıdı çizgileri belirgin ve okunaklı olmalıdır.
7.	Malzeme İçin en az 3 Adet numune verilmelidir.
8.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, Türkçe etiketleri, saklama koşulları yazılı olmalıdır.
9.	Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
10.	Ambalajı tekli temiz poşet içinde olmalı.                                                                                               
11.	29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
12.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
13.	Yüklenici firma bozuk çıkan ürünleri ücretsiz olarak yenisiyle değiştirmelidir.
14.	Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
15.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
16.	Firmalar, muayene komisyonunda  değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
17.	Kağıt sebebi ile printer bölümünde meydana gelebilecek hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.
18.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
19-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA
HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL:  sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa