TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
58075
: 19/2147
Alım No
:
:
:
:
03.12.2019
06.12.2019 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
TEKER (HASTA YATAĞI İÇİN)
2,00
ADET
1
SARHOŞ TEKER (HASTA YATAĞI İÇİN)
2,00
ADET
2

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

58075 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

•	Teker (Hasta Yatağı için)
1.	Teklif verilen malzeme, hastanemizde genelinde kullanılan Muka marka hasta yataklarına uyumlu olmalıdır.
2.	Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır, toplama parçalardan oluşmamalıdır.
3.	Teker merkezi fren sistemi özellikli olarak tek fren pedalından kontrol edilebilme özelliğine sahip olmalıdır.
1.	Teker fren, sarhoş ve yön frenli olarak 3 (üç) kademe özellikli olmalıdır. Tekerin giriş bağlantı noktası yatağa uyumlu olmalıdır.
2.	150 mm çapında olmalıdır.
3.	Tekerin yatak bağlantı kısmı 30 mm çapta ve 50 mm yükseklikte içinden 6 (altı) köşe demir geçecek şekilde olmalıdır.
4.	10° eğimde kayma kapabilmelidir.
5.	Teker, fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır. 
6.	Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere sedyeler üzerinde denenecektir. Bu süre zarfında numune malzemede meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
7.	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzeme tarafımıza teslim edilmelidir.
8.	Nakliye ücreti firmaya aittir.

•	Sarhoş Teker (Hasta Yatağı için)
1.	Teklif verilen malzeme, hastanemizde genelinde kullanılan Muka marka hasta yataklarına uyumlu olmalıdır.
2.	Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır, toplama parçalardan oluşmamalıdır.
3.	Teker merkezi fren sistemi özellikli olarak tek fren pedalından kontrol edilebilme özelliğine sahip olmalıdır.
4.	Teker fren, sarhoş ve boşta olarak 3 (üç) kademe özellikli olmalıdır. Tekerin giriş bağlantı noktası yatağa uyumlu olmalıdır.
5.	150 mm çapında olmalıdır.
6.	Tekerin yatak bağlantı kısmı 30 mm çapta ve 50 mm yükseklikte içinden 6 (altı) köşe demir geçecek şekilde olmalıdır.
7.	10° eğimde kayma kapabilmelidir.
8.	Teker, fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır. 
9.	Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere sedyeler üzerinde denenecektir. Bu süre zarfında numune malzemede meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
10.	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzeme tarafımıza teslim edilmelidir.
11.	Nakliye ücreti firmaya aittir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa