TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Çocuk cerrahisi polikliniği için 2 kalem malzeme alımı (59481)
ÇOCUK CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
59481
: 20/102
Alım No
:
:
:
:
23.01.2020
27.01.2020

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
SİSTOMETRİ KATETERİ HAVALI
20,00
ADET
1
UR2003 -    42.00
ÜRODİNAMİ İÇİN ABDOMİNAL KATETERİ HAVALI
20,00
ADET
2
UR2001 -    41.00

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

VEZİKAL  KATETER (SİSTOMETRİ)TEKNİK ŞARTNAMESİ                      (1)
1-Kateter vezikal basınç ölçümü için üretilmiş ve siteril pakette bulunmalıdır.
2-7Fr kalınlığında çift lümenli olmalı;basınç ölçüm ve mesane dolum kanalı bulunmalıdır.
3-Kateterler hasta ve transducer yüksekliğinden etkilenmeyen hava ile ölçüm prensibine göre tasarlanmış olmalı,kateterin 360 derece basınç ölçmesini sağlayan basınç ölçüm balonu olmalıdır.
4-Kateterler kapalı sisteme sahip olmalı transducer enfeksiyonu ihtimali olmamalıdır.
5-Kateterler basınç akım  çalışması  sırasında hastanın pozisyon değiştirmesi  ile oluşan yükseklik farkından etkilenmeyen doğru ölçüm yapabilmelidir.
6-Kateter luerlock bağlantıları bağlanacağı transducer rengi ile eşlenecek şekilde aynı renkte üretilmiş ve hatalı bağlantı ihtimalini azaltacak şekilde olmalıdır.
7-Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
8-Steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır.Steril paketli malzeme en az 3 yıl miatlı olmalıdır.
9-Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
10-Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir,belirlenen tarihten  yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir.
11-Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
12-Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından /ÜTS’den   firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
13-Yanlış beyanda bulunan firmalar  ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
14-Yüklenici firma miadının dolmasına 4(dört ) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
15-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.Ambalajlar üzerinde ,lot numarası referans numarası ,üretici firma,ithalatçı firma veya bayisinin adresi ,malzemelerin özellikleri ,seri numarası,imal tarihi,sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
16-TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık  Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ ÜTS’den  kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalıdır.
17-Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
18-Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 1 (bir) adet numuneyi 3(üç) gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere,üzerine etiket yapıştırılarak,dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

ÜRODİNAMİ İÇİN REKTAL KATETERİ  HAVALI TEKNİK ŞARTNAMESİ(2)
1-Kateterektal basınç ölçümü için üretilmiş ve siteril pakette bulunmalıdır.
2-Kateter tek kanal basınç ölçümü için tasarlanmış,7Fr kalınlıkta olmalı ve yerleştirmeyi kolaylaştırmak  için kateter içersine  guide –wire yerleştirilmiş olmalıdır.
3-Kateterler hasta ve transducer  yüksekliğinden etkilenmeyen hava ile ölçüm prensibine göre tasarlanmış olmalı,kateterin 360 derece basınç ölçmesini sağlayan basınç ölçüm balonu olmalıdır
4- Kateterler kapalı sisteme sahip olmalı transducer enfeksiyonu ihtimali olmamalıdır.
5- Kateterler basınç akım  çalışması  sırasında hastanın pozisyon değiştirmesi  ile oluşan yükseklik farkından etkilenmeyen doğru ölçüm yapabilmelidir.
6- Kateter luerlock bağlantıları bağlanacağı transducer rengi ile eşlenecek şekilde aynı renkte üretilmiş ve hatalı bağlantı ihtimalini azaltacak şekilde olmalıdır.
7- Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
8- Steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır.Steril paketli malzeme en az 3 yıl miatlı olmalıdır.
9- Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
10- Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir,belirlenen tarihten  yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir.
11- Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
12- Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
13- Yanlış beyanda bulunan firmalar  ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
14- Yüklenici firma miadının dolmasına 4(dört ) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
15- Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.Ambalajlar üzerinde ,lot numarası referans numarası ,üretici firma,ithalatçı firma veya bayisinin adresi ,malzemelerin özellikleri ,seri numarası,imal tarihi,sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
16- TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık  Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalıdır.
17- Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
18- Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 1 (bir) adet numuneyi 3(üç) gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere,üzerine etiket yapıştırılarak,dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa