TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AMBAR BİRİMİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI
AMBAR BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
59639
: 20/96
Alım No
:
:
:
:
23.01.2020
27.01.2020
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
"PORT KATETER İÇİN ATRAVMATİK İĞNE 19G
100,00
ADET
1
AN1360 -     7.00
"PORT KATETER İÇİN ATRAVMATİK İĞNE 20G
100,00
ADET
2
AN1360 -     7.00
"PORT KATETER İÇİN ATRAVMATİK İĞNE 22G
100,00
ADET
3
AN1360 -     7.00

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
1
Sayfa

PORT KATETER İÇİN ATRAVMATİK İĞNE  19G-20G-22G

1-Port kateterlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.	
2-İğne ucunun portun silikon septumuna zarar vermemesi için huber uç yapısına sahip olmalıdır.
3-İğne rahat girişim için 90◦ eğimli olmalıdır.
4 -İğneler ihalede istenen uzunluk ve G’lerde olmalı. 
5-Uzatma tüpü toplam 20-25cm arasında olmalı ,üzerinde klemp ve ucunda  luer bağlantı olmalıdır. 
6-İğne port katetere giriş  yaptıktan sonra piston ile cilt arasında kalan bölümü kapatan
yastık sistemi olmalı,iğne ile cilt arasında boşluk bulunmamalıdır.
7-Uzatması potansiyel alerjik reaksiyonlara karşı Latex-free olarak imal edilmiş ve king yapmayan   özellikte olmalıdır   
8-İğne yaralanmaları kaynaklı, öldürücü olabilen hastalıklara yol açabilecek enfeksiyonlara engel olması için; iğnenin yeniden kullanılmasına ve kısmen de olsa iğnenin dışarı çıkmasına imkan vermeyen güvenlik mekanizması bulunmalıdır.
9-Teklif edilen ürüne ait son kullanım tarihi steril paket üzerinde olmalı ve teslim tarihinden İtibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.Teklif veren firma ürünlerini ürünün son kullanım tarihine 3 ay kala yeni miadlı ürünlerle 15 gün içinde değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 
10-İstekliler bu ürüne ait numuneleri ihale günü ve saatine kadar hastanemize teslim etmelidirler.
11-Ürünler tekli steril ambalajlarında olmalıdır.Ambalaj zerinde;Kalınlık,Uzunluk,Teknik Özellikler ,Üretim ve son kullanım tarihleri,Tek kullanımlık olduğu,Lot no,UBB/ÜTS kodu bulunmalıdır.
12. Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.
      13. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa