TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Aile hekimliği polikliniği için 2 kalem malzeme alımı (59702)
AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
59702
: 20/101
Alım No
:
:
:
:
23.01.2020
27.01.2020

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
MORA NOVA KAFA ELEKTROD (SİGARA  HASTALARI İÇİN)
100,00
ADET
1
SİGARA HASTALARI İÇİN ÇİP.
50,00
ADET
2

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

MORA NOVA ÇİP TEKNİK ŞARTNAME

1.	Çipler mora nova cihazının giriş kupalarında kullanılır.

2.	 Orijinal mora baskılıdır. 

3.	 Şekil olarak yuvarlaktır.

4.	Özel frekans tutucu alaşımlıdır.

5.	Orijinal kutusu ile teslim edilir. 1 Kutu içerisinde 100 adet çip ve bant vardır.

6.	Bantlar özenle yuvarlak bir şekilde kesilidir.

7.	Bantlar çipe göre hazırlanmış olup yapıştırıcı özelliğe sahiptir. Kolay kullanım açısından yuvarlak olarak kesilerek kutulara konulur. Bant boyutu : 5.50cm

8.	Kutu boyutları : 13x15 cm. Kutu Ağırlık : 120 gr.

9.	Çip boyutu : 2,5 cm

10.	Çip ağırlık : 2gr.

11.	 Çipin kullanım amacı tedaviye istinaden cihazdan çipe yapılan yükleme sayesinde bant yardımı ile var olan frekansı insan vücudunda tutmaktır.

MORA NOVA KAFA ELEKTROT TEKNİK ŞARTNAME

1.	Kafa elektrotları yapışkan aksesuar sınıfındadır. Yapışkan maddesi sayesinde kolay yapışkanlık özelliğine sahiptir.

2.	Cihaza kablo yardımı ile bağlı olarak çalışır.

3.	 Yüz bölgesinde “alın” kısmına yapıştırılarak kullanılır.

4.	Üretici firma tarafından  cihaza özel orijinal olarak üretilmiştir.

5.	Seans esnasında çıkarılmamalıdır. Yapışık kalmalıdır. Seans bitince çıkarttırılır bir sonraki seans için tekrar kullanılabilir.

6.	1 Paketin içinde 4 adet vardır. 

7.	1 hasta için 2 adet kafa elektorodu kullanılır. 

8.	Kullanılan 2 adet kafa elektrodu 6 seans’a kadar kullanılabilir.

9.	Boyutu : 5cm’dir.  50x50mm.

10.	Şekil olarak kullanım kolaylığı açısından kare olarak kesilmiş bir vaziyette satılır.

11.	Paketler 10 x 4 şeklindedir. 1 Pakette toplam 40 adet bulunur.(15 paket = 600 adet)

12.	Orijinal paketi fermuarlıdır. Yırtılmadığı ve kesilmediği sürece tekrar kullanılabilir.

13.	Kullanım amacı cihazdan gelen frekansları kafa elektrodu sayesinde insan vücuduna iletmektir.

14.	Satınalma kararı verilmeden önce numune değerlendirilmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi zamanında teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneleri uygun bulunmayan isteklilerin verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa