TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KAN BANKASI İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
KAN BANKASI
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
59818
: 20/175
Alım No
:
:
:
:
07.02.2020
07.02.2020

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
CROSS-MATCH
6.000,00
TEST
1
KAN GRUBU
4.000,00
TEST
2

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

CROSS-MATCH ve KAN GRUBU KART ve REAKTİFLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Cross-match ve Kan grubu kart kitleri jel santrifügasyon veya kolon aglütinasyon yöntemiyle çalışılmasına uygun olmalıdır.
2.	Cross match için istenen kartlar alıcı kan grubu, verici kan grubu bakılabilmeli Enzimli ve AHG’li ortamda cross-match ve oto kontrol yapılabilmelidir. Bu işlemler aynı kart üzerinde yapılabilmelidir.
3.	Kan Grubu Kartı
a.	Tek bir Kart üzerinde en az A-B-D-Ct-A1-B kuyuları içermelidir.
b.	Ayrıca zayıf D tanımı için geçerli test sayısının %10’u oranında kart ve anti serum yüklenici tarafından ücretsiz temin edilmelidir. Test 37°C’de indirekt coombs yöntemiyle çalışmaya uygun olmalıdır.
c.	Alt grup tayini gerektiğinde anti-A1 lektin ve anti-H gibi tiplendirme serumları ve uygun sayıda kartları yüklenici tarafından ücretsiz karşılanmalıdır.
d.	Hasta için kullanılacak kartlardaki Anti-D DVI epitopunu test etmeyecek donör için kullanılacak kartlarda anti-D VI epitopunu test edecek özellikte olmalıdır. Bunların sayısı kan merkezinin çalışma durumuna ve iş akışına göre kan merkezi tarafından belirlenecektir.
4.	Sistemin ana elemanını plastik kartlar oluşturmalıdır. Her bir kart, içinde jel bulunan mikrotüplerden oluşmalı ve testlerin isimleri kartların üzerinde açıkça yazılmış olmalıdır.
5.	Test bütünlüğü için anti-serum, dilüent, buffer, substrat, kalibratör, hücre panelleri, kan grubu antijen-antikorları v.b tek ürün ve sistem kaynaklı olmalıdır. Bu testlerin yapılması için gerekli olan tüm reaktifler ve reaktif hücreler, internal kontrol için gereken reaktif serum ve hücreler firma tarafından paket kapsamında ücretsiz olarak teslim edilecektir.
6.	Firmanın teklif ettiği kit ve reaktifler TC Sosyal Güvenlik kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış UBB kodu belirtilmelidir.
7.	Kartlar çalışmaları kolay sonuçları hızlı ve hassasiyeti % 99 ile % 100 olmalıdır.
8.	Tüm reaktifler ve kitler kapalı, orijinal ambalajında olmalıdır. Teklif edilen kartların üzerindeki etikette kartların profili, hangi amaçla kullanıldığı, son kullanım tarihi, lot numarası, saklama koşulları, üretici firma adı ve adresi açıkca belirtilmiş olmalıdır. Mikrotüpler içinde testin gerektirdiği antiserumlar üretim sırasında emdirilmiş olmalıdır.
9.	İhaleyi alan firma teslimat sırasında ve sonrasında hatalı olan / bozulan kitlerini hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin bir (1) ay içinde değiştirmelidirler. 
10.	Raf ömrünü tamamlamasına iki ay kalan kitler önceden haber verilerek ilgili firma tarafından en az 6 ay raf ömrü olan kitler ile ücretsiz olarak en fazla 1 ay içinde değiştirilmelidir.
11.	Reaktif test hücrelerinin raf ömrünün kısa olması nedeni ile antikor tarama ve reverse hücreleri 4 haftada bir bölünerek teslim edilmelidir. Miadı geçmeyecek şekilde laboratuar sorumlusunun uygun göreceği partiler şekilde teslim edilmelidir. 
12.	Kit teklifi veren firmalar kitlerin jel santrifügasyon veya kolon aglütinasyon yöntemiyle çalışmasını sağlayacak 1 adet çalışma istasyonu (1 adet santrifüj, 1 adet inkübatör, 1 adet çalışma bloğu) ve kartlara yetecek kadar pipet ucu ve tüp teslim edecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa