TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇİN 20 KALEM MALZEME ALIMI
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
60264
: 20/173
Alım No
:
:
:
:
06.02.2020
10.02.2020

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
BİLE ESCULİN AGAR
2,00
ADET
1
VANKOMİSİN SUPPLEMENT
5,00
ADET
2
POTASYUM İYODUR
1,00
ADET
3
KOYUN KANLI AGAR (HAZIR  DÖKÜLMÜŞ-PETRİDE )
5.000,00
ADET
4
SCHAEDLER AGAR (HAZIR  DÖKÜLMÜŞ-PETRİDE)
100,00
ADET
5
MUELLER HİNTON FAASDİDİOUS (HAZIR  DÖKÜLMÜŞ-PETRİDE )
100,00
ADET
6
ÇUKULATAMSI AGAR (HAZIR DÖKÜLMÜŞ PETRİDE)
1.000,00
ADET
7
OTOMATİK PİPET UCU-SARI-200UL
3.000,00
ADET
8
OTOMATİK PİPET UCU-BEYAZ-10UL
3.000,00
ADET
9
OTOMATİK PİPET UCU-MAVİ-1000UL
3.000,00
ADET
10
POLİSTREN TÜP 10X750 MM
10.000,00
ADET
11
LAM
20.000,00
ADET
12
LAMEL
20.000,00
KUTU
13
SALMONELLA O ANTİSERUM
1,00
ADET
14
SHİGELLA ANTİSERUM POLY GRUP B (3ML)
1,00
ADET
15
SHİGELLA ANTİSERUM POLY GRUP D (3ML)
1,00
ADET
16
BASİTRASİN (0,04 IU) DİAGNOSTİK
5,00
KARTUŞ
17
OPTOKİN (O) (5UG)
5,00
KARTUŞ
18
MİKROAEROFİL GASPAK
500,00
ADET
19
COOMS SERUMU (ANTİ HUMAN)
10,00
ŞİŞE
20

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
1
Sayfa

11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMELERİ

Liyofilize (toz) besiyerleri için,
1-Besiyerleri 500 gramlık toz halde, orijinal ambalajında ve açılmamış olmalıdır.
2-Besiyerini üreten firma ISO 9001 standartlarına sahip olmalıdır.
3-Laboratuvarın deneyimleri ve tuttuğu raporlar dikkate alınacaktır.
4-Besiyerleri laboratuvarın stoklarına göre ayarlanıp, belli aralıklarla alınacaktır.
5-Oda ısısında saklanabilmelidir.
6-Kutunun üzerinde besiyerinin adı lot numarası, son kullanma tarihi içeriği ve hazırlanışı yazılı olmalıdır.
7-CLSI standartlarına uygun olmalıdır
8-121°C’de 15 dakika otoklavlanabilir olmalıdır
9-Besiyeri teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık raf ömrüne sahip olmalıdır.

Hazır besiyerleri Şartnamesi,
1- Besiyerleri 90 mm’lik petrilerde, 4 mm kalınlıkta kullanıma hazır olmalıdır.
2- Malzeme teslimatında petri kutularında buhar birikimi, kuruma ve kontaminasyon olmamalıdır. 
3-Transport sırasında veya sonrasındaki olası kontaminasyon halinde, aynı miktarda besiyeri üretici firma tarafından sağlanmalıdır.
4- Besiyerinin hazırlandığı toz besiyeri de aynı firmanın ürünü olmalıdır.
5- Besiyeri bulunan her petri üzerinde lot. Numarası, üretim tarihi veya son kullanım tarihi bulunmalıdır.
6- Besiyerleri laboratuvar ihtiyaçına göre istek olduğunda çekilecektir.

Pipet uçları teknik şartnamesi
1.1000‟lik orijinal paketlerinde olmalıdır.
2. Her otomatik pipete uyumlu olmalı.
3. Deneme amacıyla numune verilecektir.
4. Pipet ucuna tam oturmalı, sıvıyı sızdırmamalı, hava almamalı, ayarlanan hacim kadar sıvıyı barındıra bilmeli, işlem sonrası kolaylıkla atılabilmeli.

Lamel teknik şartnamesi
1.20X32 mm. ölçülerinde olmalıdır. 
2.Lameller berrak, kirşiz ve tozsuz olmalıdır. 
3.Lameller birbirine yapışık olmamalıdır.
4. Paketlerde 100 adet lamel olmalıdır.

Lam teknik şartnamesi
1. 76 x 26 mm ebatlarında olmalı,
2.Temiz, saydam, düzgün kenarlı olmalı

Listedeki diğer tüm kimyasal maddeler ve sarf malzemelerin numunesi Mikrobiyoloji Laboratuarında uygulamalı denendikten sonra karar verilecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa