TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AMBAR BİRİMİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
AMBAR BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
60351
: 20/210
Alım No
:
:
:
:
14.02.2020
17.02.2020

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
"HEKİM KORUYUCU MASKE (TEK KULLANIMLIK).
1.000,00
ADET
1
"KORUYUCU GÖZLÜK.
200,00
ADET
2

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1.KALEM: HEKİM KORUYUCU MASKE (TEK KULLANIMLIK) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.	Tek kullanımlık olmalıdır
2.	Yüzü tam olarak koruma özelliğine sahip olmalıdır.
3.	Gözlük kullanan hekimlerle rahatlıkla kullanabileceği yapıda olmalıdır.
4.	İki ana bölümden oluşmalıdır, alın bandı ve sper.
5.	Alın bandı ip bağlama seviyesinde tüm kullanıcılara ayarlanabilmelidir.
6.	Alın bandı ter emici katman sayesinde uzun süre kullanımlarda hekime konfor sağlamalıdır.
7.	Sper polikarbonat içerikli olmalı hekim gözünü yormamalıdır.
8.	Sper verilen nefesten etkilenmemeli buğu yapmamlıdır.
9.	Sperin yan ve alt kenarları biyeli olmalı sperin üzerine gelen sıvıların damlamasını engellemelidir.
10.	Sper alın bandına özel lastik düğme sayesinde tütüulmalı ve istenilen açıya ayarlanabilmelidir.
11.	Sperin iki yüzeyide koruyucu film kaplı olmalı kullanım süresi hekim tarafından çıkarılabilmelidir.
12.	İhaleye yeterli miktarda ve adette numune getirilmelidir.
13.	Satın alınan hekim koruyucu maske( tek kullanımlık) kontrol ve muayene edildikden sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.
               KORUYUCU GÖZLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.	Gözlük lensleri çizilmeye dayanıklı polikarbonat olmalıdır.
2.	Gözlük camları şeffaf olmalıdır.
3.	Yüksek görüş olanağı sağlayabilmelidir.
4.	Çok kullanımlık olmalıdır. 
5.	Takıldığında ; rahatsızlık vermemeli.                                                                                 
6.	Gözlük göz kenarlarını da tam saran koruyucu özellikte olmalıdır.
7.	Koruyucu gözlük, numaralı gözlük üzerine takılarak da kullanılabilir yapıda tasarlanmış olmalıdır.
8.	Yumuşak, rahat, havalandırmalı burun köprüsü olmalıdır
9.	Camları kolay çizilmeye karşı dirençli bir materyalden yapılmalıdır.
10.	Gözlük  % 100 anti-fog (buğulanmaz) özellikte olmalıdır.
11.	Gözlük elastik kafa bantlı olmalı, her türlü kafa yapısına göre kolaylıkla ayarlanabilmelidir.
12.	Yüzey dezenfektanlarından etkilenmemelidir.                                                                                                    
13.	Hafif, rahatsız etmeyen bir materyalden yapılmalıdır
14.	Gözlük en az 4 adet indirekt havalandırmaya sahip olmalıdır.
15.	TSE veya CE belgesi olmalıdır.       	
16.	Malzemenin raf ömrü en az 2 (iki)yıl olmalıdır.
17.	Yüklenici firma mevcut malzemenin kullanılamaması durumunda, son kullanım tarihine dört ay kala idarenin durumu firmaya yazılı olarak bildirmesi üzerine daha uzun miyadlı aynı ürün ile değiştirmelidir. 
18.	Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
19.	Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra  kabul edilecektir..
20.	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
21.	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından veya Ürün TAKİP Sisteminden  alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
22.	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu veya ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
23.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
24.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
25.	T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu  veya ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
26.	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
27.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
28.	Firmalar, komisyonda değerlendirilmek üzere orijinal paketindeki en az 10 (ON) adet numuneyi 3 (üç) gün içinde Ambar Mal Kabul Birimine teslim edecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa