TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
60456
: 20/246
Alım No
:
:
:
:
21.02.2020
24.02.2020

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
EMİLEBİLEN FİBRİLER/DİKİLİR HEMOSTATİK  ÜRÜN, 21- 100 CM2 ARASI ( 100 CM2 DAHİL)  5X10CM2
300,00
ADET
2
OR4460 -   100.00
POLYESTER HİATUS HERNİSİ KOMPOZİT MESH
20,00
ADET
3
OR4070 -   875.00

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
1
Sayfa

1.KALEM :EMİLEBİLEN FİBRİLLER HEMOSTAT 5.1 cm * 10.2 cm

1-Hemostatik Absorbe olabilen en az 5 katlı rejenere oxıde selulozdan mamul olacaktır.

2-Tamamı vücutta emilebilmeli hayvan veya insan kaynaklı kontaminan içermemelidir.

3-Dokular sarılabilmeli kontrol ve güvenlik için sütürlenebilme özelliği olmalıdır.

4-Yoğun kanamalrda 2-3 dakikada etkili olmalıdır.

5-Eldiven ve cerrahi aletlere yapışmamalı dağılma ve saçaklanma yapmamalıdır.

6-Hızlı emici özelliği olmalıdır. (Bu özellik su ve tartı yöntemiyle belirlenecektir)

7-Geniş bir bakterisid etkiye sahip olmalıdır.Gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı 
    etkili olmalıdır. (Bu özellik operasyon sırasında gözlenemediğinden klinik literatürle 
    kanıtlanmış olmalıdır.)

8- Malzeme üzerinde hemostaz durumu gözlenebilmeli koter kullanılabilmelidir.

      9- Gamma ışını ile sterilize edilmiş olmalı raf ömrü 3 yıl teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.

	10- Özel depolama koşulları gerektirmemeli oda sıcaklığında(15-25 derece) saklanabilmelidir.

      11- Numune denenerek yukarıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.

      12- Malzeme Sağlık Bakanlığı onaylı ve UBB’ye kayıtlı olmalıdır.

      13 – İsteğe göre 2,5 x 5 (+-0,5), 5x10 (+-1), 10x10 (+-1) ebatlarında olmalıdır

POLYESTER HIATUS HERNİSİ KOMPOZİT MESH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Mesh spesifik olarak hiatus ve paraoesophageal hernilerin onarımı için dizayn edilmiş olmalıdır.
2.	Meshin üzeri film kaplı kısmı sentetik,  non-absorbabl, üç boyutlu, 1,5-2,0 mm kalınlığında çift katlı örgülü polyester olmalıdır.
3.	Meshin film kaplı, üç boyutlu ve örgülü polyester materyalinin ağırlığı 78 gr/m2 olmalıdır. 
4.	Meshin film kaplı, üç boyutlu ve örgülü polyester materyalinin gözenek genişliği 2,55mmx1,73mm olmalıdır.
5.	Meshin 8 x 8CM ebadında kenarları yuvarlatılmış kalp şekilli ve 9 x 8 CM ebadında sağ ayağı dar sol ayağı geniş ‘’U’’ şekilli ürün seçenekleri bulunmalıdır.
6.	Meshin kenarları travmatik olmamalıdır.
7.	Meshin viserayla temas edecek yüzeyinde; hidrofilik, resorbe olabilen ve visera ile mesh arasındaki doku yapışmasını engelleyici transparan bir film olmalıdır.
8.	Mesh’in viserayla temas edecek  transparan film materyeli oxide olmuş atelokolajen tipI, polietilenglikol ve gliserol karışımından oluşmalıdır. 
9.	Mesh’in viserayla temas edecek transparan film kısmı 2-3 hafta içerisinde absorbe olmalıdır.
10.	Mesh’in viserayla temas edecek  transparan film kısmı tüm kenarlardan 5 mm taşmalıdır. 
11.	Mesh’in viserayla temas edecek  transparan film kısmı kolay aşınmamalı ve ele yapışmamalıdır.
12.	Mesh çok yönlü elastikiyete sahip olmalıdır.
13.	Mesh ventral hernialarda gerek açık gerek ise laparoskopi tekniğine uygun olarak kullanılabilir olmalıdır.
14.	Mesh son ambalaj açıldıktan sonra blister kutusunun içerisinde steril su veya serum fizyolojik ile ıslatılarak çok yönlü elastikiyet sağlayabilir olmalıdır. 
15.	Kutu ambalaj içerisinde prospektüs bulunmalıdır.Prospektüste Türkçe açıklama olmalıdır.
16.	Her bir mesh çiftli steril blister ambalajda, bu ambalajlar ayrı bir alüminyum ambalajda ve alüminyum ambalaj ayrı bir karton kutunun içinde, kullanıma hazır bulunmalıdır.
17.	Mesh kutusunun üstünde ürünün sterilite tarihini, lot numarasını,  imalat ve son kullanım tarihlerini, sterilizasyon yöntemini belirten bir etiket bulunmalıdır.
18.	CE sertifikası olmalıdır.

Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa