TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
HEMODİYALİZ KLİNİĞİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
HEMODİYALİZ KLİNİĞİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
61627
: 20/494
Alım No
:
:
:
:
25.03.2020
30.03.2020

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİ SETİ (HEMOFİLTRASYON, HEMODİYAFİLTRASYON)
150,00
ADET
1
NF1017 -   588.80
HEMOPERFÜZYON ADSORBAN MEMBRAN SETİ
25,00
ADET
2
NF1019 -   506.00

 

HEMOPERFÜZYON KARTUŞU TEKNİK ÖZELLİKLERİ(300 GR)

1.	Hemoperfüzyon kartuşu yüksek miktarda aktif karbon içermelidir.

2.	Sterizilasyon şekli belirtilmelidir.

3.	300gr aktif karbon içermelidir.

4.	Membran kalınlığı 3-5 μm olmalıdır. 

5.	Priming volümü azami 260 ml olmalıdır.

6.	Karbon yapısı aktif haldeki HP, cinsi kömür olmalıdır. 

7.	Emici madde kaplaması selüloz, yapısı polipropilen olmalıdır.

8.	Toplam yüzey alanlanı 300.000 m2 olmalıdır.

9.	Hemoperfüzyon Kartuşu Hemodiyaliz cihazlarında kullanılabilmelidir.

10.	UBB kaydı bulunmalıdır.

SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİ SETİ ŞARTNAMESİ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.	Set pre-konnekte olmalı, membran ve set önceden birleştirilmiş olarak aynı ambalaj içinde olmalı, tanınması için hatlar renk kodlu olmalıdır.
2.	Setin toplam prime hacmi 190 cc’yi geçmemelidir.
3.	Yetişkin, pediatrik ve infant membranlar bulunmalıdır.
4.	Cihazın seti tanıyabilmesi için set üzerinde barkod bulunmalıdır.
5.	Membran biokompatble olmalı, akrilonitril ve sodyum metalil sülfonat kopolimer olmalıdır. Membran biyouyumluluğu(Mediatör eliminasyonu, Lokopeni ve Trombositopeni konusundaki üstünlük, klirens etkinliği bakımından doğal böbreğe en yakın membran olmalı, kompleman faktörlerinin ’’C3a, C5a’’ eliminasyonu) çalışmalarla kanıtlanmalıdır.
6.	Membran yüzey alanı yetişkinler için 1,5 m2 olmalıdır.
7.	Maximum TMP 450/60 mm Hg / kPa olmalıdır.
8.	Aynı sette bütün renal replasman tedavileri(SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF) uygulanabilmeli, ilave hat veya set gerekmemelidir.
9.	Kanama riski yüksek veya antikoagülan kullanımı kontraendike olan hastalar için özel set bulunmalı ve bu setlerin endotoksin  ve sitokinleri tutabilme özelliği bulunmalıdır. Gerektiğinde bu setlerin tedarik edebileceğini kabul etmelidir.
10.Kliniğimizde kurulu cihazlara (prismaflex, gambro) tam uyumlu olmalıdır. Ayrıca ihtiyaç görülmesi durumunda 2(iki) adet cihazın, kliniğimize sözleşme boyunca kullanılmak üzere temin edileceği taahhüt edilmelidir.
11.Firma miadın dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa