TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AMBAR BİRİMİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
AMBAR BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
62017
: 20/665
Alım No
:
:
:
:
06.05.2020
08.05.2020
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
"E.K.G. KAĞIDI (Z KATLI)
1.500,00
TOP
1
"FLASTER 5X10 CM (BEZ)
1.500,00
ADET
2
İĞNE, KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON VE BİYOPSİ 14G
50,00
ADET
3
OR2230 -    17.95
İĞNE, KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON VE BİYOPSİ 16G
50,00
ADET
4
OR2230 -    17.95

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

1.KALEM: EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Satın alınacak EKG kağıdı, NihonKohden marka EKG-9132K model EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
2.	Teklif edilen EKG kağıdı her 14 cm’ de bir Z şeklinde katlanmış ve kolay koparılabilir özellikte olmalıdır.
3.	Kağıt 21 cm eninde ve 30 mt uzunluğunda olmalıdır.
4.	Kağıt kardiyografa yerleştirilebilir olmalıdır.
4.	Kağıtlar termal olmalı ve üzerine grafikler net belirgin bir şekilde çıkmalıdır.
6.	Kağıt ambalaj içinde olmalıdır.
7.	Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç)yıl olmalıdır.
9.	T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/üts kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
11.	Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.
12.	Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS koduna ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış koda/ üts koduna sahip olmalıdır.
13.	Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
14.	Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
15.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
16.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet numuneyi 3 (üç) gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar mal kabul birimine teslim edecektir.
      17.     Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

2. KALEM: BEZ FLASTER (10CMX5M) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Her türlü cerrahi uygulamada tespit amacıyla kullanılabilmelidir.
2.	Hipoalerjenik olmalıdır.
3.	10cm eninde 5 m boyunda olmalıdır.
4.	Cilt yüzeyine tatbik edildiğinde iyi yapışmalı, suya, terlemeye dirençli olmalı ve yapışkanlığını uzun süre muhafaza etmelidir.
5.	Enine, boyuna düzgün şekilde kopmalı, elle kopartılabilir olmalıdır (makas kullanmayı gerektirmemelidir)
6.	X-Ray geçirgen olmalıdır.Bezin tek yüzü basınca hassas (tazyikle yapışan) pürtüksüz, muntazam dağıtılmış, boşluksuz yapışkan bir karışım ihtiva edecektir. Yapışkan madde bezin diğer yüzüne geçmemiş olacak ve temiz yüzü rulo halinde iken üzerine gelen yapışkan yüzden kolayca ayrılacaktır.
1.	 Kutu içinde ve rulo şeklinde plastik makaraya sarılı olmalıdır.
2.	Boyu istenilen uzunluğun %98'inden az olmamalıdır.
3.	Kalem ile üzerine yazı yazılabilmelidir.
4.	Vücut hareketini engellememeli, cildi germemelidir.
5.	Bez, ten renginde mütecanis boyanmış olacaktır. Karışık renkli ve bezin kendi elyafında başka kirlilik gösteren yabancı maddeler ihtiva etmeyecektir. 
6.	Boyu istenilen uzunluğun %98'inden az olmamalıdır.
7.	Flaster bir ucundan küçük bir ende yırtıldığında en az bir metresitakriben aynı ende düz olarak yırtılabilecektir.
8.	 Bezin özelliği pamuk veya pamuk viskon karışımı bez flasterlerin 1cm”deki atkı sayısı 28”den, çözgü sayısı 27l den az olmamalıdır.
9.	Yapıştırıcının ağırlığı pamuk veya viskon karışımı bez flasterlerde 115glm2'den, geçirgen ve yarı geçirgen flasterlerde 25 glm2'den, sugeçirmez flasterlerde 30 glm2'den az olmamalıdır.
10.	Gözenekli yapıda olacak, cilt nemini kolayca geçirecek ve cildin nefesalmasına imkan verecektir.
11.	 Yapışkanlık derecesi ve bezin kopmaya karşı mukavemeti muayenekomisyonunca denetlenecektir.
12.	 Kutu içinde ve rulo şeklinde plastik makaraya sarılı olmalıdır.
13.	Çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalıdır.
14.	Teklif veren firma en az 6(altı) adet numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
15.	İstenildiğinde EO ile Sterilize edilebilmelidir.
16.	Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
17.	Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
18.	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
19.	Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS koduna ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış koda sahip olmalıdır.
20.	Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
21.	Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
22.	Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
23.	Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
24.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
25.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir
     26.Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

3.4.KALEMLER:KEMİK İLİĞİ ASPİRASYONU İĞNE ŞARTNAMESİ

	1-Kemik iliği aspirasyonu iğnesinin yapısı kemiğe ve ilik boşluğuna  kolay ve hızlı girebilecek şekilde olmalı.
2-Kemik iliği aspirasyonu iğnesinin girişim sırasında basıncın kolay uygulanması için iğnenin sapı avuç içiyle kavrayabilecek  şekilde olmalı.
3-Kemik iliği aspirasyonu iğnesinde çocuklarda güvenli girişim yapılabilmesi için derinliği ayarlayıcı bulunmalı gerekirse bu ayarlayıcı bulunmalı gerekirse bu ayarlayıcı çıkartılabilmelidir.
4-Kemik iliği aspirasyonu iğnesinin enjektöre bağlanabilmesi için arka ucu luer lockkonnektörlü olmalıdır.
5-Kemik iliği aspirasyonu iğnesinde 9G-14G-16G-18G ölçülerinde  olmalı.
6-Steril ve diposable olmalı.
7-Kemik iliği aspirasyonunu güvenli yapabilmek için iğne stilesi tutamağı dış kanal tutamağına kilitlenebilmelidir.
8-Paketin içinde iğne ile birlikte luer cap bulunmalı.
             9- Son kullanma tarihinin bitmesine 4 ay kala firma kalan ürünleri değiştirmelidir

10-Paketin içinde iğne ile birlikte luer cap bulunmalı.
       11- Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa