TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AMBAR BİRİMİ İÇİN 7 KALEM MALZEME ALIMI
AMBAR BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
62021
: 20/666
Alım No
:
:
:
:
06.05.2020
08.05.2020
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
KVC KATETER, İNFÜZYON, SANTRAL VENÖZ,  ÇİFT LÜMENLİ, 4F 8CM
50,00
ADET
1
KV1229 -    54.00
KVC KATETER, İNFÜZYON, SANTRAL VENÖZ,  ÇİFT LÜMENLİ, 5F 5CM
25,00
ADET
2
KV1229 -    54.00
KVC KATETER, İNFÜZYON, SANTRAL VENÖZ,  ÇİFT LÜMENLİ, 5F 8CM
50,00
ADET
3
KV1229 -    54.00
KVC KATETER, İNFÜZYON, SANTRAL VENÖZ,  TEK LÜMENLİ, 3-6F 20G 10CM
25,00
ADET
4
KV1227 -    37.50
KVC KATETER, İNFÜZYON, SANTRAL VENÖZ,  TEK LÜMENLİ, 3-6F 20G 8CM
25,00
ADET
5
KV1227 -    37.50
KVC KATETER, İNFÜZYON, SANTRAL VENÖZ,  TEK LÜMENLİ, 3-6F 22G 5CM
25,00
ADET
6
KV1227 -    37.50
KATETER, İNFÜZYON, SANTRAL VENÖZ, ÜÇ LÜMENLİ, 8,5F 16 CM AMBAR
500,00
ADET
7
KV1231 -    51.00

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
1
Sayfa

1.KALEM:İKİ LÜMENLİ 4F 8CM SANTRAL VENÖZ KATETER (C.V.P) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-Ponksiyon kanülü, hava embolisi ve kan kontaminasyon riskini önlemek için enjektör çıkarılmadan kılavuz telin ilerletilmesine imkan tanıyan sistem bulunmalidir.
2-Distal lümen 22ga, proksimal lümen 22ga   olmalıdır.
3- Kateter soft tip olmalıdır.
4- Kateter 4 Fr çapında olmalıdır
5- Kataterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klibi olmalıdır.
6- Kateter boyu 8 cm seçenekli olmalıdır.
7-Kataterde, farklı renkler ile kodlanmış uzantı tüpleri olmalıdır
8-Kateter üzerinde uzunluk gösteren cm markerları olmalıdır
9-Klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta 0.018”  çapında, en az 50 cm olmalı ve uzunluk gosteren isaretleri olmalidir.
10-Kateter lümenlerinin akış hız oranları orijinal ambalaj üzerinde yazılı olacaktır
11- Kateter seti aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
a- Bir adet radiopak ve poliüretan kateter
b- Bir adet 5,5  fr 7 cm uzunluğunda vessel dilatatör
d- Bir adet 20 Ga x 4,5 cm intraducer iğne
e- 5cc’lik içinden guide wire geçebilen raulerson tip enjektör 
f- Bir adet no;11 bistüri 
g-Bir adet ipek 3/0 min. 60mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş set içinde olmalıdır.
h- Ürün tekli,steril ve seffaf orjinal ambalajında bulunmalı,ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır.
12-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

2.KALEM:İKİ LÜMENLİ 5F  5CM SANTRAL VENÖZ KATETER (C.V.P) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-Ponksiyon kanülü, hava embolisi ve kan kontaminasyon riskini önlemek için enjektör çıkarılmadan kılavuz telin ilerletilmesine imkan tanıyan sistem bulunmalidir.
2-Distal lümen 22ga, proksimal lümen 22ga   olmalıdır.
3- Kateter soft tip olmalıdır.
4- Kateter 5 Fr çapında olmalıdır
5- Kataterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klibi olmalıdır.
6- Kateter boyu 5 cm seçenekli olmalıdır.
7-Kataterde, farklı renkler ile kodlanmış uzantı tüpleri olmalıdır
8-Kateter üzerinde uzunluk gösteren cm markerları olmalıdır
9-Klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta 0.018”  çapında, en az 50 cm olmalı ve uzunluk gosteren isaretleri olmalidir.
10-Kateter lümenlerinin akış hız oranları orijinal ambalaj üzerinde yazılı olacaktır
11- Kateter seti aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
a- Bir adet radiopak ve poliüretan kateter
b- Bir adet 5,5  fr 7 cm uzunluğunda vessel dilatatör
d- Bir adet 20 Ga x 4,5 cm intraducer iğne
e- 5cc’lik içinden guide wire geçebilen raulerson tip enjektör 
f- Bir adet no;11 bistüri 
g-Bir adet ipek 3/0 min. 60mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş set içinde olmalıdır.
h- Ürün tekli,steril ve seffaf orjinal ambalajında bulunmalı,ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır.
12-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

3.KALEM:İKİ LÜMENLİ 5F  8CM SANTRAL VENÖZ KATETER (C.V.P) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-Ponksiyon kanülü, hava embolisi ve kan kontaminasyon riskini önlemek için enjektör çıkarılmadan kılavuz telin ilerletilmesine imkan tanıyan sistem bulunmalidir.
2-Distal lümen 22ga, proksimal lümen 22ga   olmalıdır.
3- Kateter soft tip olmalıdır.
4- Kateter 5 Fr çapında olmalıdır
5- Kataterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klibi olmalıdır.
6- Kateter boyu 8 cm seçenekli olmalıdır.
7-Kataterde, farklı renkler ile kodlanmış uzantı tüpleri olmalıdır
8-Kateter üzerinde uzunluk gösteren cm markerları olmalıdır
9-Klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta 0.018”  çapında, en az 50 cm olmalı ve uzunluk gosteren isaretleri olmalidir.
10-Kateter lümenlerinin akış hız oranları orijinal ambalaj üzerinde yazılı olacaktır
11- Kateter seti aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
a- Bir adet radiopak ve poliüretan kateter
b- Bir adet 5,5  fr 7 cm uzunluğunda vessel dilatatör
d- Bir adet 20 Ga x 4,5 cm intraducer iğne
e- 5cc’lik içinden guide wire geçebilen raulerson tip enjektör 
f- Bir adet no;11 bistüri 
g-Bir adet ipek 3/0 min. 60mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş set içinde olmalıdır.
h- Ürün tekli,steril ve seffaf orjinal ambalajında bulunmalı,ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır.
12-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

4.KALEM:TEK LÜMENLİ 3-6F 20G 10CM SANTRAL VENÖZ KATETER (C.V.P) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Ponksiyon kanülü, hava embolisi ve kan kontaminasyon riskini önlemek için enjektör çıkarılmadan kılavuz telin ilerletilmesine imkan tanıyan sistem bulunmalidir.
2- Ürüne ait uluslar arası ce  kalite belgesi olmalıdır. 
3- Kateter 20G  çapında olmalıdır.
4- Kateter soft tip olmalıdır.
5- Kataterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klibi olmalıdır.
6- Kateter boyu 10 cm seçenekli olmalıdır.
7-Kataterde, farklı renkler ile kodlanmış uzantı tüpleri olmalıdır
8-Kateter üzerinde uzunluk gösteren cm markerları olmalıdır
9-Klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta 0.021””  çapında, en az 50 cm olmalı ve uzunluk gosteren isaretleri olmalidir.
10-Kateter lümenlerinin akış hız oranları orijinal ambalaj üzerinde yazılı olacaktır
11- Kateter seti aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
a- Bir adet radiopak ve poliüretan kateter
b- Bir adet 4 f x  5 cm uzunluğunda vessel dilatatör
d- Bir adet 20 G x 4,5 cm intraducer iğne
e- 5cc’lik içinden guide wire geçebilen raulerson tip enjektör 
g- Bir adet no;11 bistüri 
h-Bir adet ipek 3/0 min. 60mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş set içinde olmalıdır.
i-	Ürün tekli,steril ve seffaf orjinal ambalajında bulunmalı,ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır.
12- Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

5.KALEM:TEK LÜMENLİ 3-6F 20G 8CM SANTRAL VENÖZ KATETER (C.V.P) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Ponksiyon kanülü, hava embolisi ve kan kontaminasyon riskini önlemek için enjektör çıkarılmadan kılavuz telin ilerletilmesine imkan tanıyan sistem bulunmalidir.
2- Ürüne ait uluslar arası ce  kalite belgesi olmalıdır. 
3- Kateter 20G  çapında olmalıdır.
4- Kateter soft tip olmalıdır.
5- Kataterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klibi olmalıdır.
6- Kateter boyu 8 cm seçenekli olmalıdır.
7-Kataterde, farklı renkler ile kodlanmış uzantı tüpleri olmalıdır
8-Kateter üzerinde uzunluk gösteren cm markerları olmalıdır
9-Klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta 0.021””  çapında, en az 50 cm olmalı ve uzunluk gosteren isaretleri olmalidir.
10-Kateter lümenlerinin akış hız oranları orijinal ambalaj üzerinde yazılı olacaktır
11- Kateter seti aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
a- Bir adet radiopak ve poliüretan kateter
b- Bir adet 4 f x  5 cm uzunluğunda vessel dilatatör
d- Bir adet 20 G x 4,5 cm intraducer iğne
e- 5cc’lik içinden guide wire geçebilen raulerson tip enjektör 
g- Bir adet no;11 bistüri 
h-Bir adet ipek 3/0 min. 60mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş set içinde olmalıdır.
i- Ürün tekli,steril ve seffaf orjinal ambalajında bulunmalı,ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır.
12-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

6.KALEM:TEK LÜMENLİ 3-6F 22G 5CM SANTRAL VENÖZ KATETER (C.V.P) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Ponksiyon kanülü, hava embolisi ve kan kontaminasyon riskini önlemek için enjektör çıkarılmadan kılavuz telin ilerletilmesine imkan tanıyan sistem bulunmalidir.
2- Ürüne ait uluslar arası ce  kalite belgesi olmalıdır. 
3- Kateter 22G  çapında olmalıdır.
4- Kateter soft tip olmalıdır.
5- Kataterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klibi olmalıdır.
6- Kateter boyu 5 cm seçenekli olmalıdır.
7-Kataterde, farklı renkler ile kodlanmış uzantı tüpleri olmalıdır
8-Kateter üzerinde uzunluk gösteren cm markerları olmalıdır
9-Klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta 0.021””  çapında, en az 50 cm olmalı ve uzunluk gosteren isaretleri olmalidir.
10-Kateter lümenlerinin akış hız oranları orijinal ambalaj üzerinde yazılı olacaktır
11- Kateter seti aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
a- Bir adet radiopak ve poliüretan kateter
b- Bir adet 4 f x  5 cm uzunluğunda vessel dilatatör
d- Bir adet 22 G x 4,5 cm intraducer iğne
e- 5cc’lik içinden guide wire geçebilen raulerson tip enjektör 
g- Bir adet no;11 bistüri 
h-Bir adet ipek 3/0 min. 60mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş set içinde olmalıdır.
i- Ürün tekli,steril ve seffaf orjinal ambalajında bulunmalı,ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır.
12-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

7.KALEM:SANTRAL VENÖZ KATETER 3 LÜMENLİ 8,5 F 16 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Ponksiyon kanülü, hava embolisi ve kan kontaminasyon riskini önlemek için enjektör çıkarılmadan kılavuz telin ilerletilmesine imkan tanıyan sistem bulunmalidir.
2.	2. Distal lümen 16ga, proksimal lümen 16ga medikal lümen 14ga olmalıdır.
3.	Katater soft tip olmalıdır.
4.	Kateter 8,5 Fr çapında olmalıdır.
5.	Kataterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klibi olmalıdır.
6.	Kateter boyu 16 cm olmalıdır.
7.	Kataterde, farklı renkler ile kodlanmış uzantı tüpleri olmalıdır.
8.	Kateter üzerinde uzunluk gösteren cm markerları olmalıdır.
9.	Klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta 0,35 ” çapında, en az 60 cm olmalı ve uzunluk gosteren isaretleri olmalidir.
10.	Kateter lümenlerinin akış hız oranları orijinal ambalaj üzerinde yazılı olacaktır.
11.	Kateter seti aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
a.	Bir adet radiopak ve poliüretan kateter
b.	Bir adet 9 fr 10 cm uzunluğunda vessel dilatatör
c.	Bir adet 18 Ga x 7 cm intraducer iğne
d.	5cc’lik içinden guide wire geçebilen raulerson tip enjektör 
e.	5cc’lik Set içerisinde ucu luer- lock balantılı enjektör olmalıdır
f.	Bir adet no;11 bistüri 
g.	Bir adet ipek 3/0 min. 60mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş set içinde olmalıdır.
h.	Ürün tekli, steril ve seffaf orjinal ambalajında bulunmalıdır.
12.	Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, barkot, lot no ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
13.	Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS’nda kaydı olması ve onaylı bir numarasının bulunması gerekmektedir.
14.	İhaleye giren firmalar en az 5 adet numune getirmelidir.
15.	Satın alınan malzemeler teslim edildikten sonra en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.
16.	Son kullanma tarihinin bitmesine 4 ay kala firma kalan ürünleri değiştirmelidir.
17.	Satın alınan ürün kontrol ve muayene edildikten sonra kliniğin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.
18.	 Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

      19.Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır

FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa