TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GÖĞÜS CERRAHİSİ SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI (23716981074 ABDULLAH UYA
GÖĞÜS CERRAHİSİ SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
62846
: 20/956
Alım No
:
:
:
:
30.06.2020
Talep Edilen Hasta
ABDULLAH UYAR
:
02.07.2020 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
TRAKEABRONŞİYAL STENTLER-STENT,  TRAKEAL, SİLİKON, KUM SAATİ (29 GÜNDEN  UZUN KALABİLEN)
1,00
ADET
1
GHC1260 -    7000.00

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
1
Sayfa

SİLİKON STENOTİK STENT
1. Stent tamamen uzun süreli implante edilebilir birinci derece medikal silikondan imal
edilmiş olmalıdır.
2. Üzerine doku epitelize olmayacak kalitede olmalıdır.
3. Stent 29 günden daha uzun süre implante edilebilir özellikte olmalı ve tekrar
çıkarılabilmesi için bir süre limiti olmamalıdır.
4. Migrasyon riskini düşürmek için üzerinde silikon ayaklar olmalıdır.
5. Stentin proksimal ve distal uçları mukozal temizliği sağlamak ve sekresyonun stenti
tıkayarak migre olmasını engellemek için içbükey yapıda olmalıdır.
6. İç yüzeyi sekresyon tutmamak için düz ve pürüzsüz olmalı, özel silikon bazlı nano
teknolojik bir madde ile kaplanmış, obstrüksiyon riski minimuma indirilmiş olmalıdır.
7. Distal ve Proksimal uçları daha geniş orta kısmı ( en az 3 cm’si )daha dar olmalıdır.
8. Stentte çelik, nitinol gibi metal madde bulunmamalıdır.
9. Stent trakeaya yerleştirildikten sonra uygun pozisyona getirilebilmesi ve distal ve
proksimal uçları kolayca tutulabilmesi için görülebilir özellikte olmalı mukozadan
rahatlıkla ayırt edilebilmelidir.
10. Stenti distale ve proksimale hareket ettirerek pozisyonlandırmak için ters açılan ve
düz açılan forsepsler, stent dilatator, 14 milim çaplı bronkoskop, stent katlayıcı,
yükleyici platform, uygun boyda introducer, itekleyici, adlı malzemeler; stent takılırken
vakaya getirilmelidir.
11. En geniş noktasındaki dış çapı için 12 mm, 14 mm, 15mm, 16mm ve 18 mm lik çap
seçeneklerine sahip ürün çeşitliliği olmalıdır.
12. Ürünün CE normları uyarınca Full Quality Assurance CE belgesi bulunmalıdır.
13. Stentle birlikte yükleme seti, ters forseps, düz forseps ve dilatasyon forsepsi vaka
sırasında biyomedikal teknisyeni ile kullanıma sunulmalıdır.
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa