TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
63791
: 20/1425
Alım No
:
:
:
:
23.09.2020
28.09.2020 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
HAVALANDIRMA OTOMASYON YILLIK BAKIM VE  ONARIM
1,00
ADET
1

Teknik Hizmetler Birimi İçin 1 Kalem Hizmet Alımı 63791

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

T.C.

Selçuk Üniversitesi
Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesi

OTOMASYON YILLIK BAKIM VE ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi binasında hizmet veren otomasyon sistemi ve
Otomatik Kontrol ekipmanlarının teknik değerlerine uygun olarak çalışır vaziyette
bulundurulmasını temin için kontraktör tarafından yapılacak ayar,kalibrasyon,muayene,test ve
deneylerden oluşan koruyucu bakım-onarım hizmetlerini kapsar.

Yılda 4 kez bakım yapılacak .Arıza oluşan durumlarda gün içerisinde müdahale edilecektir.

2. TANIMLAR:

 İDARE: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi idaresi’dir. (aynı zamanda KULLANICI’
dır.)
 KONTROL: Bakım ve onarım yapan firma’nın faaliyetlerini ve sistemlerin işleyişini kontrol eden,
bu konularda İşvereni bilgilendiren İdare ve Kontrol teknik personelidir.

 BAKIM- ONARIM FİRMASI: Otomasyon sistemi ve otomatik kontrol ekipmanların şartnamede
belirtilen şartlar altında bakım-onarımı üstlenen gerçek kişi veya tüzel kişiliğe sahip yasal ticari
kurum, kuruluşdur.

 MAKİNE VE EKİPMAN: Üretici firma tarafından temini yapılan mamullerdir.

 TAMİR EDİCİ BAKIM-ONARIM: Otomasyon ve otomatik kontrol Ekipmanların görevini kısmen
veya tamamen yerine getirememesi halinde tamiri yapılarak, tam olarak hizmete hazır hale
getirme işlemidir. Onarım hizmeti üretici firmanın onarım ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi
dokümanlarına göre yapılacaktır. Meydana gelen arızanın giderilmesi tanımlanmamış ise üretici
firmanın istek ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilecektir.

 KORUYUCU BAKIM: Otomasyon ve otomatik kontrol Ekipmanlar’ın üretici firmanın standart
teknik bakım kataloglarındaki esaslara ve programına uygun bir biçimde gerçekleştirilecek olan
bakım-onarım hizmetidir. Koruyucu bakım hizmeti, sistem veya teçhizatı üreten veya temsil
eden firmanın bakım-onarım,işletme ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre
kontrol gözetiminde yapılır.
 ARIZA: Otomasyon ve otomatik kontrol Ekipmanlarının çalışmaması veya fonksiyonlarından bir
veya birkaçını yerine getirememesi durumudur.
 YEDEK PARÇA: Otomasyon ve otomatik kontrol Ekipmanlar’ın bütününü oluşturan sisteme ait
orijinal parçası veya parçalarıdır.
 SARF MALZEMESİ: Bakım ve onarımı yapılacak Otomasyon ve Otomatik Ekipmanlar’ın
yedek parça aksamı dışında kalan ( Bez ,temizlik malzemeleri , kimyasallar, kayış, filtre vb.)
malzemelerdir.

 MÜDAHALE SÜRESİ: İdare tarafından ilgili firmaya arızanın bildirildiği andan (arıza bildirim
tarihi,saati), ilgili firmanın yetkili bakım – onarım elemanlarının arızaya müdahale etmek üzere
arızanın bulunduğu yere gelip işlemlere başlaması (servis başlangıç tarihi, saati) arasındaki
süreye “Müdahale Süresi” denir.
 HİZMET BÖLGESİ: Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesi binasındaki Havalandırma Otomasyon
sistemi .

3– BİNA HAVALANDIRMA OTOMASYON SİSTEMİ:

 Sistemde bulunan tüm vana, servomotoru ve damper servomotorlarının durumları kontrol
edilerek gerekli ayar, bakım, temizlik ve onarım işleri yapılacaktır. ( Fiziksel hasar –paslanma -
çizik kırılma - sıkışma darbe v.s incelemesi ciddi hasar görenler değiştirilecek )
 Saha ekipmanları montajı kontrol edililip gerekirse sabitlenecektir.
 Kablo bağlantıları kontrol edilip gerekirse sabitlenecektir.
 Kablo ve Ekipmanlar etiketlerden düşen veya okunmayacak halde olanlar yenilenecektir.
 Firma tarafından değiştirilmesi gereken malzemeler idare teknik birim ile mutabakat sağlanarak
belirlenecektir.
 Filtre, vantilatör, aspiratör, fark basınç prosestatları, donma sıcaklık hissedicileri ve kanal
sıcaklık hissedicilerinden gelen sinyaller test edilecektir. Arıza durumu varsa giderilecektir.
 Vantilatör, aspiratör ve pompaların bilgisayar üzerinden start / stop edildiği test edilecektir.
Arıza durumu varsa giderilecektir.

 Sistem bilgisayarı ile DDC paneller arasında haberleşme olup olmadığı test edilecektir. Arıza
durumu varsa giderilecektir.
 DDC Panellerin periyodik bakımı ve temizlikleri yapılacaktır. Arıza durumu varsa giderilecektir.
 Bakımı yapacak olan Firmanın Servis ve Firma Hizmet yeterlilik Belgesi olacaktır.
Hastane de kullanılan Otomasyon sistemi WEBCTRL dir.
 Sistem bakımdan sonra çalışır vaziyette devreye alınacaktır.

4- GENEL BİLGİLER

 İstekli firmalar bakım ve onarım yapılacak Otomasyon Sistemi otomatik Kontrol Ekipmanlarını
yerinde görecek ve teklifini buna göre verecektir.
 Teknik Şartnameyi Teklif veren firmalar inceledikten sonra teklif vereceklerdir.
 Hastane de kullanılan Otomasyon sistemi WEBCTRL dir.

 Her türlü tamir edici bakım ve onarım işleminin başlangıcı ve bitiminde TEKNİK SERVİS
BAKIM VE ONARIM FORMU doldurulacaktır.

5- MÜDAHALE SÜRELERİ:

 Herhangi bir arıza firmaya telefon ve faks ile bildirilecektir.
 Arızalara en geç 2 saat içerisinde müdahale edilecektir.2 saat içersinde müdahale edilmediği
takdirde sözleşme bedelinin % 30 oranında cezai müeyyide uygulanacaktır.
 Arıza halinde 7 gün 24 saat hizmet verilecektir. Cihazlarla ilgili koruyucu bakım hizmetleri ise
Pazartesi Salı ,Çarşamba, Perşembe ,Cuma günleri 08:00 – 17:00 saatleri arasında olacaktır.

6- GARANTİ

Firma sözleşme süresince kullanacağı tüm malzemelere ve yapacağı işçiliklere 1 ( bir ) yıl garanti
verecektir.İşçilikten ve kullanılan malzemelerin imalat hatalarından dolayı doğabilecek her türlü
hasarı Firma ücretsiz karşılamak zorundadır.

Bakım onarım süresince sistemlerde meydana gelebilecek parça gerektirmeyen sözleşme
kapsamındaki her türlü arızanın üstlenici firma tarafından giderileceği garanti edilecektir.

NO CİHAZ /DONANIM ADI

1 WEB CTRL OTOMASYON SİSTEMİ
2 KADIN DOĞUM KLİMA VE ASPİRATÖR SANTRALİ
3 KADIN DOĞUM MCC-DDC PANOSU
4 1.MODÜL KLİMA VE ASPİRATÖR SANTRALİ (YENİ)
5 1.MODÜL MCC-DDC PANOSU (YENİ)
6 2.MODÜL KLİMA VE ASPİRATÖR SANTRALİ
7 2.MODÜL MCC-DDC PANOSU
8 3.MODÜL KLİMA VE ASPİRATÖR SANTRALİ
9 3.MODÜL MCC-DDC PANOSU
10 KVC YOĞUN BAKIM KLİMA VE ASPİRATÖR SANTRALİ
11 KVC YOĞUN BAKIM MCC-DDC PANOSU
12 REANİMASYON YOĞUN BAKIM KLİMA VE ASPİRATÖR SANTRALİ
13 REANİMASYON YOĞUN BAKIM MCC-DDC PANOSU
14 1.MODÜL KLİMA VE ASPİRATÖR SANTRALİ ( ESKİ )
15 1.MODÜL MCC-DDC PANOSU ( ESKİ )
16 SERVİS KATLARI YOĞUN BAKIM KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ
17 SERVİS KATLARI MCC-DDC PANOSU
18 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ
19 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM MMC-DDC PANOSU
20 GÖĞÜS YOĞUN BAKIM KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ
21 GÖĞÜS YOĞUN BAKIM MCC-DDC PANOSU
22 2.KAT YOĞUN BAKIM-1 KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ
23 2.KAT YOĞUN BAKIM-1 MCC-DDC PANOSU
24 2.KAT YOĞUN BAKIM-2 KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ
25 2.KAT YOĞUN BAKIM-2MCC-DDC PANOSU
26 2.KAT YOĞUN BAKIM-3 KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ
27 2.KAT YOĞUN BAKIM-3 MCC-DDC PANOSU
28 2.KAT YOĞUN BAKIM-4 KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ
29 2.KAT YOĞUN BAKIM-4 MCC-DDC PANOSU
30 2.KAT PALYATİF KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ
31 2.KAT PALYATİF- MCC-DDC PANOSU
32 GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ
33 GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM- MCC-DDC PANOSU
34 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ
35 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM- MCC-DDC PANOSU
36 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ ( ESKİ)
37 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM- MCC-DDC PANOSU (ESKİ)
38 TÜP BEBEK KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ
39 TÜP BEBEK- MCC-DDC PANOSU
40 ERCP KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ
41 ERCP DDC PANOSU
42 B-D BLOK DDC PANOLARI
43 ACİL SERVİS KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ
44 ACİL SERVİS MCC-DDC PANOSU
45 ÇOCUK ACİL KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ
46 ÇOCUK ACİL MCC-DDC PANOSU
47 RÖNTGEN KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ
48 RÖNTGEN MCC-DDC PANOSU
49 AMELİYATHANE İÇİ KONTROL PANELLERİ
50 TÜM YOĞUN BAKIMLAR VE İZOLE ODALARI KONTROL PANELLERİ
51 STERİLİZASYON KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ
52 STERLİZASYON MCC-DDC PANOSU
53 SERABRAL PALSİ KLİMA- ASPİRATÖR SANTRALİ
54 SERABRAL PALSİ MCC-DCC PANOSU
55 A-BLOK BODRUM KAT MCC-DDC PANOLARI
56 LAMİNOR FLOW KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ
57 LAMİNOR FLOW MCC-DCC PANOSU
58 EXCEMİR LAZER KLİMA SANTRALİ
59 ÇOCUK İNTANİYE YOĞUN BAKIM KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ
60 ÇOCUK İNTANİYE YOĞUN BAKIM MCC-DCC PANOSU
61 ENDOSKOPİ PAKET HİJYENİK KLİMA SANTRALİ

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa