TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
65020
: 20/1789
Alım No
:
:
:
:
01.12.2020
02.12.2020
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
96 KUYUCUKLU OPTİK PLATESEALER
300,00
ADET
1
PCR REAKSİYON PLATE-ABI
100,00
ADET
2
PCR REAKSİYON PLATE (96 KUYUCUKLU)
200,00
ADET
3
PCR REAKSİYON STRİP
500,00
ADET
4
PİPET UCU STERİL FİLTRELİ (10UL)
14.400,00
ADET
5

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

96 Kuyucuklu Optik Platesealer Teknik Özellikler

1.96	godelik sekans plate kapamaya yönelik özel üretilmiş olmalıdır.
2. 96 wellplate üzerine tam olarak oturmalı ve sıkıca yapışabilmelidir. Böylelikle başka bir aparata gerek kalmadan buharlaşmayı önleme özelliği olmalıdır.
3.Tek kullanımlık olmalıdır, yapışkanlı yüzeyinde kirlenmeyi önleyici ayırıcı bir tabaka bulunmalıdır.
4.Steril, DNA, RNA, DNasefree özellikte olmalıdır.
5.Eldivene yapışmamalıdır. Bir aplikatör ile kolayca plate yüzeyine yapıştırılabilmelidir. 
6.Uygunluk açısından firmalardan demo talep edilecektir.

PCR Reaksiyon Plate-ABI Teknik Özellikler
1.ABI marka Sekans ve 7500 RT-PCR cihazı ile uyumlu olmalıdır
2. 96 kuyucuklu polipropilen maddesinden yapılmış tek parça ve yarı etekli olmalıdır.
3. Tüp hacmi 200ul olmalıdır.
4. ThermalCycler bloğundan kaynaklanacak floresandan etkilenmeyecek şekilde üretilmiş olmalıdır.
5. Optik kapatıcılarla veya 96 kuyucuklusepta ile kapatılabilmelidir. Kapatma işlemi laboratuvar tarafından denenecektir. 
6. Plate steril, DNA, RNA, DNasefree özellikte olmalıdır.
7. Uygunluk açısından firmalardan demo talep edilecektir.

PCR Reaksiyon Plate Teknik Özellikler
1.Roche marka LightCycler 96 cihazı ile uyumlu olmalıdır ve bunu belgelemelidir
2.96	uyucuklu polipropilen maddesinden yapılmış şeffaf, tek parça ve yarı etekli olmalıdır.
3. Tüp hacmi 200ul olmalıdır.
4.ThermalCycler bloğundan kaynaklanacak floresandan etkilenmeyecek şekilde üretilmiş olmalıdır.
5.Optik kapatıcılarla veya 96 kuyucuklu septa ile kapatılabilmelidir. Kapatma işlemi laboratuvar tarafından denenecektir. 
6.Plate steril, DNA, RNA, DNasefree özellikte olmalıdır.
7.Uygunluk açısından firmalardan demo talep edilecektir.

PCR Reaksiyon Strip Tüp Teknik Şartnamesi
1. PCR mikrotüp stripleri 0.1 ml kapasiteli 8’li ve pakette en az 125 stripli olmalıdır.
2. Uygun düz-optik kapaklar 8’li ve en az 125 adet/paket ile beraber verilmeli, ultra-clean, florerans real-time    PCR çalışmalarına uygun olmalıdır
3. Stripler ve kapakları LİGHTCYCLER 96 sistemine uygun olmalıdır ve bu belgelenmelidir
4. Stripler ultra-thin ve uniform ısı transferine uygun olmalıdır.
5. Her türlü DNase, RNase ve endotoksin ari olmalı ve sertifikalı olmalıdır.
6. Uygunluk açısından firmalardan demo talep edilecektir.

Steril Filtreli Pipet Ucu (0.1-10 mikrolitrelik) İçin Teknik Şartname

1.DNase-RNase free olmalıdır.
2.Steril olmalıdır.
3.Filtre içermelidir.
4.Pipet uçları 0.1-10 ul sıvı çekebilmelidir.
5.Bir adet rack 96 adet uç içermelidir
6. Brand marka pipetler ile uyumlu olmalıdır

Prof.Dr.Uğur ARSLAN			Doç.Dr. Hatice TÜRK DAĞI

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa