TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
HEMODİYALİZ KLİNİĞİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
HEMODİYALİZ KLİNİĞİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
65714
: 21/75
Alım No
:
:
:
:
14.01.2021
18.01.2021
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYONLARI  (BAZİK) 6 LT.
2.500,00
ADET
1
NF1012 -     3.50
BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYONLARI  (ASİDİK) 5 LT.
2.500,00
ADET
2
NF1012 -     3.50

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

DİYALİZ SOLÜSYONU ASİDİK 5 LİTRE
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Asidik ve Bazik solüsyonlar birbirine uyumlu kimyasal yapıda olup, takım halinde ve aynı  marka olmalı, ünitemizde kullanılacak diyaliz makineleri ile uyumlu olmalıdır.
2.	Bazik konsantre solüsyon (6 L), asidik konsantre solüsyonla (5 L) bir takım oluşturmalıdır. Asidik solüsyonla kullanıldığında aşağıdaki değerlerin elde edilmesini sağlamalı ve teknik veya biyolojik uyumsuzluk göstermemelidir.
3.	Diyaliz cihazlarında 1 hacim asidik konsantre ile 1.225 hacim bazik konsantre 32.775 hacim reverse osmozis sistemden elde edilen su ile seyreltildiğinde elektrolit konsantrasyonları aşağıdaki gibi olmalıdır.
        Na+				138 veya 140 mmol/L
        K+				1 veya 2,3,4 mmol/L
        Ca++				1,25 veya 1.5 veya 1,75 mmol/L
        Mg++				0.5-1 mmol/L
        Cl -				107 veya 111 mmol/L
        HCO3-				32-35 mmol/L
        Asetat				 3 mmol/L
        Glukoz veya Dekstroz		1.0 g/L

4.	Asidik toplam solüsyon sayısının %15’i formulasyondaki diğer elektrolitler aynı kalmak üzere sadece Ca 1.25 mmol/L olarak imal edilmiş olmalıdır.
5.	Asidik toplam solüsyon sayısının %15’i formulasyondaki diğer elektrolitler aynı kalmak üzere sadece Ca 1.75 mmol/L olarak imal edilmiş olmalıdır.
6.	Asidik toplam solüsyon sayısının %20’si formulasyondaki diğer elektrolitler aynı miktarlarda kalmak üzere sadece Glukoz veya Dekstroz bulunmayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
7.	Ambalaj şekli asidik olarak 5 Litre olmalıdır. Solüsyonlar polietilen bidonlarda ve kilitli kapaklı olmalıdır.
8.	Etiketlerin üzerinde ruhsat tarihi, imal yeri, imal tarihi, son kullanım tarihi bulunmalıdır. Son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl sonrası için olmalıdır.
9.	Solüsyonları içeren bidonlar ihaleyi kazanan firma tarafından hastaneye ücretsiz getirilecek ve hastane idaresinin göstereceği depolanma yerine ücretsiz nakledilecektir. Solüsyonları içeren bidonların taşınması ve depolanması sırasında meydana gelecek hasarlarda ücretsiz yenisi ile ihaleyi kazanan firma tarafından değiştirilecektir.
10.	Her ne surette olursa olsun son kullanma tarihinden önce kullanılan diyalizatların ambalajları üzerinde yazılı değerler yapılan biyokimyasal analizlerde doğrulanamadığı takdirde solüsyonlar kurumu mağdur etmeyecek şekilde yenisi ile değiştirilecektir. 
11.	Solüsyonların kimyasal içerikleri merkezimizce değiştirilmek istenildiğinde bu değişime göre solüsyon ücretsiz temin edilmeli ve gerekli kimyasal maddeler(Potasyum klorürür veya diğer kimyasallar)  merkezimizin istediği miktar ve ambalajda temin edilmelidir. Bu maddelerin kullanımı için gerekli teknik destek ve altyapı ihaleyi kazanan firma tarafından karşılanmalı ve merkezimizin istekleri doğrultusunda oluşturulmalıdır. 
12.	İhale tarihi itibari ile 3 (üç) iş günü içerisinde denenmek üzere en az 2 adet numune getirilmelidir.
13.	Firma miadın dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

		

DİYALİZ SOLÜSYONU BAZİK 6 LİTRE
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Bazik konsantre solüsyon (6 L), asidik konsantre solüsyonla (5 L) bir takım oluşturmalıdır. Asidik solüsyonla kullanıldığında aşağıdaki değerlerin elde edilmesini sağlamalı ve teknik veya biyolojik uyumsuzluk göstermemelidir.
2.	Diyaliz cihazlarında 1 hacim asidik konsantre ile 1.225 hacim bazik konsantre 32.775 hacim
     	reverse osmozis sistemden elde edilen su ile seyreltildiğinde elektrolit konsantrasyonları
     	aşağıdaki gibi olmalıdır. Özellikle HCO3(Bikarbonat) 32-35mmol/L arasında olmalıdır.
               
Na+				138 veya 140 mmol/L
K+				1 veya 2,3,4 mmol/L
Ca++				1,25 veya 1.5 veya 1,75 mmol/L
Mg++				0.5-1 mmol/L
Cl -				107 veya 111 mmol/L
HCO3-				32-35 mmol/L
Asetat				 3 mmol/L
              Glukoz veya Dextroz		1.0 g/L

3.	Ambalaj şekli bazik olarak 6 Litre olmalıdır. Solüsyonlar polietilen bidonlarda ve kilitli kapaklı olmalıdır.
4.	Etiketlerin üzerinde ruhsat tarihi, imal yeri, imal tarihi, son kullanım tarihi bulunmalıdır. Son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl sonrası için olmalıdır.
5.	Solüsyonları içeren bidonlar ihaleyi kazanan firma tarafından hastaneye ücretsiz getirilecek ve hastane idaresinin göstereceği depolanma yerine ücretsiz nakledilecektir. Solüsyonları içeren bidonların taşınması ve depolanması sırasında meydana gelecek hasarlarda ücretsiz yenisi ile ihaleyi kazanan firma tarafından değiştirilecektir.
6.	Her ne surette olursa olsun son kullanma tarihinden önce kullanılan diyalizatların ambalajları üzerinde yazılı değerler yapılan biyokimyasal analizlerde doğrulanamadığı takdirde solüsyonlar kurumu mağdur etmeyecek şekilde yenisi ile değiştirilecektir. 
7.	İhale tarihi itibari ile 3 (üç) iş günü içerisinde Denenmek üzere en az 2 adet numune getirilmelidir.
8.	Firma miadın dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

      

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   E-MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa