TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GÖĞÜS CERRAHİSİ SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI (35152664800 HAMİT TURAL)
GÖĞÜS CERRAHİSİ SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
65774
: 21/61
Alım No
:
:
:
:
14.01.2021
Talep Edilen Hasta
HAMİT TURAL
:
15.01.2021 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
TRAKEABRONŞİYAL STENTLER-Y STENT,  TRAKE0-BRONŞİYAL, SİLİKON, İNCE DUVARLI
1,00
ADET
1
GHC1290 -    7000.00

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   E-MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/

SİLİKON TRAKEO-BRONŞİYAL İNCE DUVARLI Y-STENT TEKNİK

ÖZELLİKLERİ

1. Stent trakea karina ve ana bronşlar düzeyinde var olan stenozları açmak üzere dizayn
edilmiş Y-Şeklinde olmalıdır.
2. Stent 29 günden daha uzun süre implante edilebilen unrestricted medikal silikondan
üretilmiş olmalıdır.
3. Stentin boyları hastanın trakeal ve/veya bronşiyal anatomik yapısına göre vaka
sırasında istenilirse kısaltılabilecek özellikte olmalıdır.
4. Stentin doğru yerleştirilmesi ve lokalizasyonunun görülebilmesi için, stent tamamen
şeffaf olmalıdır.
5. Tamamen şeffaf olan stentin aynı zamanda radyolojik olarak görüntülenebilmesi için 1
adet trakeal 1'er adet sağ ve sol kollarda olmak üzere en az 3 adet Altın ve 1 adet
endoskopik olarak görüntülemek için en az 1 adet baryum sülfat Radyo-Opak
markırları bulunmalıdır.
6. Trakea ve/veya bronş kıkırdak halkaları arasında güvenli bir fiksasyon sağlamak,
öksürük refleksini inhibe etmek, stent yüzeyi ile mukoza arasındaki doğrudan teması
azaltmak ve mikro sirkülasyonu sağlamak için stent boyunca 3 sıra antimigrasyon
ayakları bulunmalıdır. Trakeaözofageal Membranöz yüzey kısmında ise ayak
bulunmamalıdır.
7. Stentin trakea ve/veya bronşlarda darlığın olduğu seğmentte hava yolu pasajını açık
tutabilmek ve aynı zamanda lümen açıklığını maksimize ederek maksimum seviyede
hava akışını sağlamak için stentin duvar kalınlığı en fazla 1mm olmalıdır.
8. Stentin proksimal/distal uçları mukozal temizliği sağlamak,sekrasyon akışını
kolaylaştırmak ,granülasyon doku oluşumunu minimize etmek için daha yumuşak
sertlikte ve konkav iç bükey yapıda olmalıdır.
9. Stentin iç yüzeyi sekresyon tutmaması ve mukostaz oluşturmaması için düz ve
pürüzsüz olmalıdır, silikon bazlı hidrofobik bir tabaka ile kaplanmış mukostaz riski
minimuma indirilmiş olmalıdır.
10. Stent trakeaya yerleştirildikten sonra uygun pozisyona getirilebilir, distal ve proksimal
uçlarının kolayca tutulabilmesi için görülebilir, mukozadan rahatlıkla ayırt edilebilir
özellikte olmalıdır.
11. Stent boyları en az 15x12x12mm, 16x13x13mm ve 17x13,5x13,5mm olmalıdır.
12. Stent impantasyonunda kullanılmak için 14mm Çapında Rijit Bronkoskop,Stent
katlama ve Yükleme Aparatı, Stent Uygulama Taşıyıcısı, Stent İtekleyici, Ters Forseps
ve Timsah ağızlı stent forseps hazır bulundurulacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa