TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
66929
: 21/489
Alım No
:
:
:
:
19.03.2021
23.03.2021 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
İNFÜZYON POMPASI BAKIM VE ONARIMI
16,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri  mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden  alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda  firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN;  E-MAİL: dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/

66929 İNFÜZYON POMPASI BAKIM VE ONARIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Hastanemiz genelinde bulunan Braun marka Infusomat Space/Perfusor Space model aşağıdaki listede seri numaraları ile arızaları tespitle raporlandırılan ve değişimi gerekli görülen parçaların da yazılı olduğu 16 adet infüzyon pompası ile enjektomat cihazlarının genel kontrollerinin yapılması, arızalı cihazların onarımları ile kalibrasyon işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
2.	Teklif veren firmalar, cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemleri için tamamen kendi imkânlarını kullanacak, bu işlemler için lazım olabilecek her türlü iş gücü, yedek parça, donanım, cihaz ve kalibratörü kendileri temin edecektir. Kurumumuz bu tür ihtiyaçları karşılamak veya hazır bulundurmak zorunda değildir.
3.	Cihazlar üzerinde yapılacak olan işlemlerin hastanemiz bünyesinde yapılması durumunda; hastanemiz biyomedikal birimi personeli refakatinde cihazlara müdahale edilecektir ve cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonları esnasında ayrı ayrı hazırlanan teknik servis formu ile kalibrasyon sonuç belgeleri hastanemiz biyomedikal birimi personeli, cihazların ait olduğu birim sorumlu personeli ve firma teknik servis personeli tarafından imza edilerek hastanemiz biyomedikal birimine teslim edilmelidir.
4.	Servis hizmetinin ve yapılan ölçümler sonunda elde edilen değerlerin uygunluğuna dair (Geçti / Kaldı) hazırlanmış olan yazılı doküman birim sorumlu teknisyen ve hastanemiz biyomedikal birimine teslim edilmelidir.
5.	Yapılan testler sonucunda ölçüm değerlerinin olması gereken değerler dışında tespiti durumunda; gerekli olan her türlü yedek parça, cihaz veya sarf malzemeyi yüklenici firma temin edecek olup, bu malzemeler için ayrıca istem çıkılmayacaktır.
6.	Cihazlarda mevcut olabilecek her türlü tuş takımı, sensör, bağlantı noktaları, görüntüleme ve her türlü fonksiyonel işlem donanımı gibi bakım gerektiren her parça kontrol edilecek ve bakım gerektiren bu parçaların genel bakım ve kontrolleri yapılacaktır.
7.	Cihazlarda kullanılan yazılımın (software) update edilmesi gerektiği durumlarda mevcut yazılım güncelleştirilecek ve bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
8.	Cihazlarda kullanılan entegre gömülü yazılımın (firmware) update edilmesi gerektiği durumlarda mevcut yazılım güncelleştirilecek ve bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
9.	Servis hizmeti sonunda cihazlarda fonksiyon kaybı olmayacak veya bakım, onarım ve kalibrasyon öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici tarafından karşılanacaktır.
10.	Servis hizmeti sonunda, cihazların çalışma performansları test edilecek ve cihazlar çalışır vaziyette teslim alınacaktır.
11.	Hastanemiz tarafından çekilen sipariş takibinde en geç 10 gün içerisinde söz konusu cihazlara yüklenici firma tarafından müdahale edilecektir.
Cihaz Seri No	Ait Olduğu Birim	Değişecek Parça	Cihaz Seri No	Ait Olduğu Birim	Değişecek Parça	
301104	Çocuk Enfeksiyon Srv.	Alt kapak
Ön Panel	502173	Reanimasyon Y.B	Anakart
Dor Bolt Motor	
302033	Çocuk Yoğun Bakım	Ön Panel	303756	Çocuk Hst. Servisi - 2	Besleme Soketi	
302898	Çocuk Hst. Servisi - 1	Anakart	304906		Batarya	
302911	Dahiliye Servisi - 1	Alt Plaka
Ön Panel	304914	Çocuk Enfeksiyon Srv.	Anakart
Ön Panel
Batarya	
302913	Dahiliye Servisi - 1	Anakart
Ön Panel	354170	Çocuk Enfeksiyon Srv.	Anakart	
302918	Beyin Cerrahi Y.B	Anakart
Dor Bolt Motor	354182	Çocuk Hst. Servisi - 1	Anakart	
303038	Dahiliye Servisi - 1	Parmak Pompa
Besleme Soketi	354194	Çocuk Yoğun Bakım	Anakart	
303753	Çocuk Hst. Servisi - 2	Anakart	303754	Çocuk Hst. Servisi - 2	Anakart	

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa