TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
67025
: 21/625
Alım No
:
:
:
:
20.04.2021
22.04.2021
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
TEK KULLANIMLIK ALKOLLÜ MENDİL
2.500,00
ADET
1
HİDROKOLLİD KAVRAMALI TÜP VE KANÜL  TUTUCU
50,00
ADET
2
KÜVÖZ TEMİZLEME SOLÜSYONU.
50,00
ADET
3
DİJİTAL TERMOMETRE COVER
1.000,00
ADET
4

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri  mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden  alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda  firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN;  E-MAİL: dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/

1
Sayfa

CHLORO SWAB MENDİL TEKNİK ŞARTNAMESİ 	
En 	6 cm - 60mm 	
Boy 	6 cm - 80mm 	
Kağıt 	70 gr/m2 Kuşe Kağıt + 7mic. Aliminyum + 30 gr/m2PE 	
İç Kağıt 	Spunlace (Havlu ) 	
İç Kağıt Ebat 	10cm x 10cm ( Havlu ) 	
İç Sıvı Genel 	%70 IPA+%2CHOLORHİXİDİNE 	
İç Sıvı Çeşitleri 	%70 IPA+%2CHOLORHİXİDİNE 	
Baskı 	STANDART BASKILI 	
Baskı Şekli 	Tek Renk Flekso 	
Ambalaj 	250’li Poşet 	

 
1. Alkollu Mendil Dış Kağıdı 70 gr/m2 Kuşe Kağıt + 7mic. Aliminyum + 30 gr/m2PE meydana gelecektir. 
2. Her Alcohol Swab Mendil tek tek kapalı ambalajda olmalıdır ve dış ambalaj 1.maddede belirtilen 3 katlı ambalaj malzemesi ile ambalajlanmış olmalıdır. 
3. Dış Kağıt ebadı 6x8 cm olacaktır 
4. İç Kağıt 40gr/m2 Spunlace ( dokumasız havlu kumaş) olacaktır. 
5. İç kağıt %70 Polyster %30 Viscondan imal edilmiş olmalıdır. Sıvı emici özelliği bulunmalıdır. 
6. Mendilin içine kullanılacak olan Spunlace açıldığı zaman 10x10 cm ebadında olacaktır. 
7. İçine kullanılacak sıvı %70 IPA+%2CHOLORHİXİDİNE olmalıdır. 
8. Alkollü Swab Mendiller 250’li poşetlerteslim edilmelidir. 
9. Her alkollü Swab mendilin üzerinde ürün ile ilgili açıklamalar yazılmış olmalıdır 
10. Depolama süresi 3 yıl garanti verilmelidir. 
11. ISO 9001:2008 Kalite Belgesi olmalıdır. 
12. Ürünün CE Belgesi olmalıdır. 
Hydrocolloid Strip Band 
Teknikşartnamesi

1-	Band tamamen Hydrocolloid materyalden imal edilmiş olmalıdır.

2-	Bandın uzunluğu enfazla 6 inc (15.24) cm olmalıdır.

3-	Uzun dönemli sabitlemelerde de kullanılma imkanı olacağından Latex içermemelidir.

4-	Neonatal cild’e hasar verecek toksik korozif ve tahriş edici olmamalıdır.

5-	Bir stripte 2 adet,1 kutuda 50 adet olacak şekilde paketlenmelidir.Kolaylıkla kesilerek kullanılabilmelidir.

    10- Cilt üzerinden kaldırıldıktan sonra herhangi bir patikül, kalıntı    bırakmamalı çilt üzerinde soyulmaya neden olmamalıdır.

    11- Her türlü sabitlemeye olanak vermelidir.

KUVÖZ TEMİZLEME SOLÜSYONU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Küvöz ve Açık yatak yüzeylerini temizlemeye uygun sprey şeklinde olmalıdır.
2.	Ürün bileşenlerinde glikol türevi ve kuaternum bileşikleri içermelidir.
3.	Aldehitsiz, fenolsüz, alkolsüz veya alkol konsantrasyonu %15’den az olmalıdır.
4.	Su ile silinebilen tüm yüzeylerin, elektronik makine ve teçhizatların (Elektrikli cihazların elektriği kesildikten sonra), alet ve cisimlerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesine uygun olmalıdır.
5.	Hem temizlik hem de dezenfeksiyon etkisi olmalıdır. Yüksek kirlilik ortamında dezenfektan etkinliği kaybolmamalıdır.
6.	Bakteriler (MRSA, tüberküloz basili dahil), mantarlar, virüslere (HBV, HCV, HIV ve rota virüsler dahil) karşı etkili olmalıdır. Mikrobiyolojik raporları sunulmalıdır.
7.	1-5 dakikada etki edebilmelidir.
8.	Hastaların bulunduğu ortamlarda güvenle kullanılmalıdır.
9.	Toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir.
10.	Hoş kokulu olmalı, alerjik reaksiyonlar oluşturacak kimyasallar içermemeli.
11.	Akrilik camlara hiçbir zarar vermemeli, akrilik camlarla uyumluluk çalışma raporları sunulmalıdır.
12.	Ürün dezenfeksiyon işleminin uygulandığı yüzeylerde iz ve artık bırakmamalı, kolayca, çabucak, kuruma özelliği olmalı
13.	Ürün güvenlik veri formu ihale dosyasında bulunmalıdır.
14.	Kullanıma hazır püskürtme ventili sayesinde püskürtülebilir spray olmalıdır. Her şişenin kendisine ait uygulama aplikatörü bulunmalıdır.
15.	Ürün mutlaka kilitli kapaklı, PVC içermeyen orjınal ambalajlarda olmalı ve kullanıcının rahat tutabileceği 1000 mi' lik ambalajlarda olmalıdır.
16.	Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 ay kala yeni ürün ile değiştirilmelidir.
17.	Malzemelerin, son kullanma tarihine 4(dört) ay kala, firma tarafından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Digital Termometre Cover (Kılıf) Teknik Şartnamesi

1- Coverler rectal, oral ve aksilller ölçüm yapabilmelidir.
2- Coverler hem yetişkin hem de pediatrik ölçüm yapabilir nitelikte olmalıdır.
3- Isı probunun kontaminasyonu önlemek için tek kullanımlık  olmalıdır. Bu cover probun arkasında bulunan buton vasıtasıyla el değmeden çıkartılabilmelidir.
4- Isı probunun cover ları 25’lik paketlerde olmalıdır.
5- Cover Kliniğimizde kullanılan Welch Allyn Suretemp Plus 692 cihazda kullanıma uygun olmalıdır.
6- Malzemelerin, son kullanma tarihine 4(dört) ay kala, firma tarafından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

2
Sayfa