TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ SERVİSİ 2 İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI (16241551386 RAHİM DALAR)
KARDİYOLOJİ SERVİSİ 2
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
67105
: 21/511
Alım No
:
:
:
:
23.03.2021
Talep Edilen Hasta
RAHİM DALAR
:
24.03.2021 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
KARDİYOLOJİ AORTİK BALON, STENTGREFT İÇİN,  STANDART
1,00
ADET
1
KR1221 -  1218.00
KARDİYOLOJİ ENDOVASKÜLER AORTİK  STENTGREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)
1,00
ADET
2
KR3000 - 25500.00
KARDİYOLOJİ İNTRODUSER SET, AORTİK STENT  GREFT İÇİN
2,00
ADET
3
KR1223 -   550.00

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri  mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden  alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda  firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN;  E-MAİL: dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/
1
Sayfa

AORTİK BALON(KR1221 – KV1198)
1. Abdominal veya torakal aort anevrizmaları tamirinde kullanılan endovasküler stent greftler için özel olarak
üretilmiş olmalıdır.
2. Compliant bir balon olmalıdır.
3. 46mm’ye kadar genişleyebilmelidir.
4. Balonun proksimal ve distal noktalarını gösteren radiopaque markerları bulunmalıdır.
5. Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olmasını engelleyecek ve steriliteyi koruyacak ambalaj
bulunmalıdır.
KISA VE AÇILI BOYUNLU ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI İÇİN ENDOVASKÜLER STENT GREFT ANA GÖVDE:
(KR3000– KV1183)
1. Stent materyali nitinol, greft materyali polyester olmalıdır.
2. 10mm’lik infrarenal boyun uzunluguna uygun olmalıdır.
3. 75 derece’lik infrarenal boyun açısına uygulanabilir. Olmalıdır.
4. Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) olmalıdır.
5. Sistem ana gövde ve kontralateral bacak olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır.
6. Abdominal greftlerde 23mm’den 36mm’e kadar değişen proximal çap ölçüleri bulunmalıdır.
7. Taşıyıcı sistem kalınlığı en fazla 20F’olmalıdır.
8. Dar, açılı ve kalsifik lesyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem hidrofilik kaplı olmalıdır.
9. Greftler supra-renal fiksasyona sahip olmalıdır.
10. Supra-renal çıplak stentlerde migrasyonu engellemek amaçlı kancalar bulunmalıdır.
11. Stent greftin pozisyonunu ayarlamak amaçlı supra-renal kısmı istenildiğinde açmak üzere ayri bir
mekanizmasi mevcut olmalıdır.
12. Yukaridaki özelliklerin tümü kullanım kitapçığında yer almalıdır.
INTRODUCER SET AORTIK STENT GREFT ICIN(KR1223-KV1200)
1. Abdominal veya torakal aort anevrizmaları tamirinde kullanılan endovasküler stent greftler için özel olarak
üretilmiş olmalıdır.
2. Kanama kontrollü olmalıdır.
3. Esnek ve kırılmaya karşı engelli yapıya sahip olmalıdır.
4. 28cm ve 64cm iki boya sahip olmalıdır.
5. Hirofilik kaplamalı olmalıdır.
6. 12F-26F arası ölçülere sahip olmalıdır.
7. Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olmasını engelleyecek ve steriliteyi koruyacak ambalaj
bulunmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa