TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SERVİSİ İÇİN 8 KALEM MALZEME ALIMI (69497)
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
69497
: 21/1573
Alım No
:
:
:
:
15.09.2021
17.09.2021

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
MASKE LARİNGEAL L ŞEKLİNDE NO:1
5,00
ADET
1
OR2835 -    12.10
MASKE LARİNGEAL L ŞEKLİNDE NO:1,5
5,00
ADET
2
OR2835 -    12.10
MASKE LARİNGEAL L ŞEKLİNDE NO:2,5
5,00
ADET
3
OR2835 -    12.10
MASKE LARİNGEAL L ŞEKLİNDE NO:3
10,00
ADET
4
OR2835 -    12.10
MASKE LARİNGEAL L ŞEKLİNDE NO:4
10,00
ADET
5
OR2835 -    12.10
MASKE LARİNGEAL L ŞEKLİNDE NO:5
10,00
ADET
6
OR2835 -    12.10
MASKE LARİNGEAL CUFF'LU NO:4
10,00
ADET
7
OR2835 -    12.10
MASKE LARİNGEAL CUFF'LU NO:5
10,00
ADET
8
OR2835 -    12.10

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri  mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden  alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda  firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910  şeklindedir.

1
Sayfa

1.-2.-3.-4.-5.-6. KALEM ÇOK KULLANIMLI ( L ) ŞEKİLLİ EĞRİ TİP LARENGEAL MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Larengeal maske birden fazla kullanımlı silikon yapıda  olmalı ve latex içermemelidir.
2.	Anatomik olarak kolay girişi sağlamak amacıya tam “ L “ şeklinde uygun eğri yapıya sahip olmalıdır ve üst hava yoluna zarar vermeden kolayca yerleştirilebilmelidir.
3.	Doğru prosedür uygulandığında laringoskop kullanılmadan takılabilmelidir.
4.	Pilot balonda maske boyuna göre renklendirilmiş Manuel Ventilasyonu sağlayan ekstra yapı ihtiva etmelidir. 
5.	Larenks bölgesinde perforasyonu engelleyici Extra-soft tek kaflı olmalı, kaf kısmında larinkse kink yapmadan oturmasını sağlayıcı özel güçlendirilmiş bölüm bulunmalı ve tüm kaf şeffaf yapıda olmalı, işlem sırasında uygulama alanına mükemmel yerleşim sağlamalıdır.
6.	Maske Ucunda anestezi devresine bağlanabilecek şekilde dizayn edilmiş 15mm lik konnektör bulunmalıdır.
7.	Kaliteli silikondan yapılmış olmalı ve lateks içermemelidir.
8.	Buhar otoklavında 134 santigrad derecede steril edilerek, 40 kez kullanıma uygun olmalıdır.
9.	Tüp kısmı kullanım kolaylığı sağlaması açısından esnek olmalıdır ve giriş derinliğini gösteren işaretler bulundurmalıdır.
10.	Ürünün üzerinde numarası olmalıdır.
11.	Ürün kiloya göre değişik ebatlarda olmalı ve 1-6 arasında numaralandırılmış olmalıdır
12.	Ürün orijinal ambalajında steril olmalıdır ve tek adetli özel kutu içerisinde kullanıma sunulmalıdır.
13.	Ürünün bir bütün olarak üretilmiş olmalı, parçaları yapışkan olmamalıdır.

7.-8. KALEM MASKE LARİNGEAL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.	Larengeal maske uygun boyutlarda olmalıdır. 
2.	Tek kullanımlık olmalıdır.
3.	Steril olmalıdır.
4.	Latex içermemeli, medikal pvc den yapılmış olmalıdır.
5.	Hastaya kolay uygulanabilir yapıda yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
6.	Uygulamada laringoskop kullanımına gerek olmamalıdır 
7.	Ürünün 15 mm. lik standart konnektörü bulunmalıdır.
8.	Kolay yerleşim için esnek bir yapıya sahip olmalıdır. 
9.	Kafı gövdeye bağlayan kısım kıvrılmayı önleyecek sekılde daha sert bir materyalden yapılmış olmalıdır.
10.	Kafın ucunda şişirmeye yarayacak kapaklı  kaf şişirme valfi olmalı ve her türlü enjektörle hava sağlayabilecek yapıda olmalıdır. Valf ve yastık arasındaki hat gövdeye birleşik olmalıdır.
11.	Larengeal maskenin konnektör ucunda, maskenin boyutu, kullanılabileceği hasta kg ve kafa uygulanacak basınç miktarı yazılı olmalıdır.
12.	LMA içindeki basınç hakkında bilgi edinebilmesini sağlayan basınç duyarlı pilot balonu olmalıdır. Pilot balononun üzerinde LMA nin boyutu yazmalıdır.
13.	Larengeal maske ve kafın şişirilmesinde uygulanacak volüm miktarları asağıdakı gibidir.

NO.1	0-5 KG HASTA	4 ML VOLÜM	
NO.1,5	5-10 KG HASTA	7 ML  VOLÜM	
NO.2	10-20 KG HASTA	10 ML  VOLÜM	
NO.2,5	20-30 KG HASTA	14 ML VOLÜM	
NO.3	30-50 KG HASTA	20 ML VOLÜM	
NO.4	50-70 KG HASTA	30 ML VOLÜM	
NO.5	70 KG UST HASTA	40 ML VOLÜM	

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ
PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN;  E-MAİL: dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa