TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
70557
: 21/1730
Alım No
:
:
:
:
05.10.2021
07.10.2021
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
GÖZ SIVI PERFLOROKARBONLAR
25,00
ADET
1
GZ1152 -    71.50
GÖZ İLM BOYALARI.
50,00
ADET
4
GZ1065 -   165.00

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

GÖZ ILM BOYALARI - MEMBRANE BLUE DUAL
1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Steril tek ambalaj, 5 ml enjektör içinde olmalıdır.
3. İçeriği en az %97 saflıktan az olmaması vazgeçilmez bir üstünlüktür.
4. Herhangi bir hazırlığa ihtiyaç duyulmadan (sulandırmadan, hava ve sıvı desteğine ihtiyaç duyulmadan) kullanılmalıdır.
5. Enjektörün ucunda güvenlik mekanizması ve plastikten üretilmiş güvenlik tapası olmalıdır.
6. İLM, ERM ve PVR membrane ,4mak için üretilmiş olmalıdır.
7. İçeriği;0,5 ml enjektörde Trypan blue+BBG+PEG şeklinde olmalıdır.

Göz Sıvı Perflorokarbonlar
1- Ürün göz ameliyatları (Retina manipülasyonunda yardımcı Retina Kanama, Retina Dekolmanı, Travmatik Retina Dekolmanı, PVR, Diabetik Poliferativ Retinopati, Disloke olmuş sublükse lenslerin çıkarılması v.s.) için özel olarak imal edilmiş olmalıdır. Subretinal sıvının serbest bırakılması, fibro-vasküler proliferasyon diseksiyonu ve retina kanamaları kontrol etmek için geçici bir tamponad sunmalıdır. Ayrıca geçici pürüzsüz bir retina düzleşmesi sağlamalıdır.
2- Ürün 5 ml hacminde olmalı ve özel 05.OCT cam flakon içinde üretilmiş olmalıdır.
3- Ürünün toksik özelliğinin yok edilmesi için net avantajları bulunmalıdır. Doğal, saf, mutlaka düşük kırılma indisine sahip kimyasal olarak etkisiz bir sıvı olması gereklidir.
4- Kendisinden sonra uygulanacak gaz ve silicon yağı için en uygun ortamı hazırlamalıdır.
5- Subretinal sıvı drenajı, pasif % 100 florlanmış ve saflaştırılmış şeffaf, renksiz ve optik görüşü net olmalıdır.
6- Ürünün kompozisyonu hidrokarbon yapılarını tamamen ortadan kaldıracak biçimde non-toxic olmalıdır. Bileşik içermemeli, kimyasal bakımdan asal olmalı ve göz içinde ayrışmamalıdır. Ürün oda sıcaklığında muhafaza edilebilir olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa