TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI 71569
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
71569
: 21/2167
Alım No
:
:
:
:
14.12.2021
16.12.2021

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
YANGIN İHBAR SİSTEMİ PERİYODİK BAKIMI
1,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.

GST INTELLIGENT ADRESLİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ
YILLIK PARÇASIZ PERİYODİK BAKIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-KONU:
…SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES Hastanesi GST Intelligent Adresli Yangın Algılama Sistemlerinin 6’şar aylık periyodlarla senede iki defa bakımının yapılarak faal olarak çalıştırılmasının sağlanmasıdır.
2-SİSTEMİN ADI:
GST Intelligent Adresli Yangın Algılama Sistemi
3-BAKIM SÜRESİ:
Sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 2 yıl için geçerli olacaktır.
4-BAKIMIN KAPSAM VE AMACI:
Mevcut GST Intelligent Adresli Yangın Algılama Sisteminin randımanlı olarak faal halde çalışmasının sağlanması, periyodik olarak önleyici bakımların zamanında ve muntazam yapılması, meydana gelen arızalara müdahale edilerek yıpranan veya normal ömrünü dolduran parçaların bedeli karşılığı değiştirilmesi ile diğer aksamlarının kontrol edilmesidir.
5-BAKIM YAPILACAK SİSTEM VE DONANIMLAR:
Mevcut GST Intelligent Adresli Yangın Algılama Sistemi ile ilgili her türlü malzeme, ekipman ve bağlantı elemanları. (Bakım yapılacak sistemler katılacak firmalar tarafından keşif yapıldıktan sonra teklif verilecektir)
6-BAKIMIN YAPILACAĞI DÖNEMLER:
Yapılacak ilk bakım tarihi sözleşmenin yapılmasından itibaren her 6 ayda 1 defa olmak üzere belirlenen tarihlerde mesai saatleri dâhilinde yıl boyunca toplam 2 defa yapılır.Sözleşme süresince oluşabilecek arızalara karşı ücretsiz teknik servis hizmeti sağlanacaktır.Mesai saatleri dışında arıza olması halinde idarenin görevlendireceği personel gözetiminde belirtilen süreler dikkate alınarak müdahale yapılacaktır.
7- INTELLIGENT ADRESLİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM AŞAMALARI:
GST Intelligent Adresli Yangın Algılama Sisteminin tüm saha elemanlarının teşhis ve kontrollerinin yapılması;
Kablo bağlantılarının kontrolünün yapılması,
b)	Klemens kontrollerinin yapılması,
c)	Yangın sistemi elemanlarının iç/dış temizlik ve bakımlarının yapılması,
d)	Intelligent Adresli yangın algılama cihazlarının adres bilgi kontrolü ve hassasiyet seviyesinin testlerinin yapılması,
e)	Cihaz tipine göre performans testlerinin yapılmasını ( duman dedektörlerinin spreyle alarma geçirilmesi, butonların basılarak alarma geçirilmesi gibi tüm işlemlerin gerçekleştirilmesini) içermektedir.
GST Intelligent Adresli Yangın Algılama Sisteminin Panelinin bakım aşamaları;
a)	Akü bağlantılarının kontrolünün, akü voltajının ölçümlerinin yapılması,
b)	Tuş takımı ve display kontrolünün yapılması,
c)	Panele bağlı kablo tesisatının kontrol ve testlerinin yapılması,
d)	Panelin klemens bağlantılarının kontrol edilmesi,
e)	Loop ve diğer çıkışların voltajının ölçülerek nominal değerde olup olmadığına bakılması,
f)	Yangın kaçış senaryosu dâhilinde panelde olan yangın senaryosunun incelenmesi ve gerekli saha birimlerinin işlevlerini yangın durumunda yerine getirip getirmediğinin kontrol edilmesini içermektedir. Sistem cihazları tamamen elden geçirildikten sonra; yangın alarmları verdirilerek cihazların iç ve dış bakımlarının son bir kez kontrol edilmesi.
Bakım esnasında karşılaşılan arızalı cihazların arızaya geçme sebebi belirlendikten sonra; tamir edilebilirse tamiri, tamir imkânı yok ise idarenin yazılı onayı alındıktan sonra bedeli karşılığı değişiminin yapılması.
8-ARIZA HALİNDE MÜDAHALE SÜRESİ:
Arıza halinde, firmaya yazılı veya sözlü olarak bilgi verilmesinin ardından en geç 8 saat içerisinde müdahale etmek ve en geç 72 saat içerisinde arızayı gidermek zorundadır. Ancak yedek parça gereksinimi veya arızanın 72 saat içerisinde giderilemeyeceği idare tarafından kabul edilmesi halinde yetkili birime bilgi verilerek ( tutanakla tespit edilecek geçerli sebepler hariç, parçanın yurt dışından gelmesi v.s. ) yasal zorunluluk olan 30 günü geçmemek süreyle geçici önlemler alınarak yurt dışından gelen yedek parça ile onarım sonlandırılacaktır.
9-ÇALIŞMA USULLERİ :
a)	Arıza idarenin sözlü veya yazılı (yazı,telefon, fax, mail,watsap v.s) iletişim araçları ile bildirilir.
b)	Firma tarafından yapılacak bakımlar ile meydana gelen arızalara müdahale idarenin çalışma saatleri içerisinde, idarece uygun görülmesi mesai saati dışında yapılabilir. Firma çalışmalarını idarenin görevlendireceği teknik personel nezaretinde yapar.
c)	Arıza halinde veya aşınan parçaların değiştirilmesi durumunda çıkan parçalar idareye tutanak veya bakım formu ile teslim edilir.
d)	Periyodik bakımlarda ihtiyaç duyulan, özel sıvılar ve sarf malzemeleri bakım ücretine dâhil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
e)	Firma değişmesi gereken parçalar için değiştirilme / yenilenme sebeplerini bildirir, idarenin uygun bulması ve bilgisi dâhilinde değişikliği yapar ve bu parçalar için ayrıca fatura bedeli karşılığı ödemesi yapılır.
f)	Yapılan her bakımda, bakım formları veya bakım servis raporu idare personeline teslim edilir. Personel tarafından yapılan bakım kontrol edilerek imzalanır.
g)	Garanti süresi ve kapsamı esaslarında olmak üzere, Firma tarafından değiştirilen parça en az 2 yıl süre ile garanti edilecek, üretim hatası veya hatalı bakım nedeni ile değiştirilen / yenilenen parçalar için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.
10-FİRMANIN SORUMLULUĞU:
a)	Firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine,Distribütörden alınan yetki belgesine sahip olmalıdır ve belgenin aslını ibraz ederek bir kopyasını fiyat teklifi ile birlikte idareye sunmalıdır.
b)	Bakım yapılacak sistemin çalışma prensibi, özelliği ve kullanımı konusunda idarenin en az 6 personelini bilgilendirecek ve eğitecektir.
c)	Firma bakım ve arızaların giderilmesi sırasında idarenin uyarı ve talimatları doğrultusunda azami dikkat ve özeni göstererek servis vermekle yükümlüdür.
d)	Bakım esnasında Teknik montaj ve işçilikten kaynaklanan arızalardan firma sorumludur.
e)	Arızalara müdahale ve giderilmesinde yapılan bildirime 48 saat içerisinde cevap verilmemesi, kayıtsız kalınması halinde idarenin uğrayacağı zararı tazmin etmekten sorumludur.
f)	Firma işin bir kısmını ya da tamamını alt yükleniciye yaptıramaz ve firma idarece kabul edilmedikçe bakımı başka firmaya devredemez.
g)	Firma sözleşme süresince sistemde kullanılan malzemelere ait yedek parçayı üretimi devam ettiği sürece temin edebileceğini taahhüt eder.
h)	Bakım ve arıza durumunda ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıklarının tahliyesi firmaya aittir.
11 -CEZALAR VE KESİNTİLER:
Her hangi bir gerekçe olmaksızın periyodik bakımın yapılmadığı ay / aylara isabet eden bakım bedeli ödenmeyecektir.
12-ALINACAK İŞGÜVENLİĞİ VE EMNİYET TEDBİRLERİ:
Bakım işlemleri sırasında olması muhtemel kazaya karşı ikaz ve emniyet tedbirleri Firma tarafından alınacak ve emniyeti gerektiren uyarı ve talimatlar istemlerin görünür yerlerine asılacaktır. Aksi takdirde doğabilecek her türlü kaza ve elektrik aksamından çıkacak zarar ve harslardan Firma sorumlu olacaktır.
iş yapımı sırasında meydana gelebilecek bütün kazalar, hasarlar, ölüm dahil bütün yaralanmalar tazminatlar vs. nin. mali, hukuki ve cezai bütün sorumlulukları yükleyici firmalara aittir. Yüklenici bu durumları önlemek için gerekli olan bütün iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa