TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBİ PATOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBİ PATOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
71600
: 21/2109
Alım No
:
:
:
:
03.12.2021
06.12.2021
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
CDKN2A(P16)/CEN 9 FISH PROBU (PATOLOJİ)
5,00
ADET
1
EWSR1 BREAK APART PROBU (PATOLOJİ)
20,00
ADET
2

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
GENEL ŞARTLAR
·         FISH tetkiki için teklif veren firmalar üretici firmanın yetkili temsilcisi olmalı veya Türkiye’de yetkili distribütör tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
·         Proplar, parafine gömülmüş preperatlarda, hücre örnekleri, kan veya kemik iliği yaymalarındaki, translokasyon, delesyon, amlifikasyon ve kromozal aneploidi gibi genetik sapmaları, florasan in situ hibridizasyon yöntemi ile tespit etmek amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
·         Laboratuvarımızda denenmemiş her bir probun, laboratuvarımızda çalışması yapılarak uygunluğunun alınması gerekmektedir. İlgili uygunluk değerlendirmesi için genel ve spesifik prop şartnamesinde bulunan özellikler aranacaktır.
·         Proplar, istenilen bölgelere spesifik direkt işaretli Orange, Green,  ve dapi sinyalleri ile işaretlenebilir olmalıdır ve her bir probun sinyal renkleri bilgisi, laboratuvarda verilecek eğitim sırasında kullanıcılara bir kılavuz şeklinde verilmelidir.
·         Sağlayıcı firma malzeme teslimatında ilk aplikasyonları yaparak teslim edecektir ve patoloji laboratuvarında uygulamalı eğitim verilecektir.
·         Tüm probların çalışma prosedürleri ile denetürasyon ve hibridizasyon ısıları birbirinin aynı olmalı, böylelikle birçok farklı hasta örneğinde farklı analizler bir arada çalışılabilmeli ve sarf malzemeleri ve kimyasallar daha ekonomik kullanılabilmesi amacıyla listede yer alan tüm proplara toplu ve aynı marka teklif verilmelidir.
·         Propları sağlayan firma testlerin uygulaması esnasında kullanılacak gerekli tüm solüsyonları içeren, problar ile aynı marka FISH uygulama kiti bulunmalıdır (parafin dokularda ve sitoloji preparatlarında optimize edilmiş olmalıdır). Bu kit toplam test miktarı kadar birlikte ücretsiz verilecektir.
·         Probların herhangi bir teknik nedenle çalışmaması durumunda; firma, 3-4 iş günü içerisinde sorunu gidereceğini ya da probu yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.
·         Teklif edilen ürün uygun soğuk zincir şartlarında bozulmadan teslim edilmelidir.
·         Teklif edilen proplar için T.C. İlaç veTıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ÜTS kodları belirtilen belgeler verilmelidir.
·         Prop teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanım tarihi en az bir yıl olmalıdır.
·         Prop CE belgeli ve IVD (In-Vitro Diagnostics) sertifikalı olmalıdır.
·         Prop ekstradan bir hibridizasyon buffer ile sulandırılmaya ihtiyaç duyulmadan direkt olarak uygulanabilmelidir.
·         Prop saklama koşulları (+)2-8 °C arasında olmalıdır.
·         Prop en az 5 en fazla 20 Testlik ambalajlarda olmalıdır. Her test için kullanılacak prob miktarı 10µl olarak değerlendirilecektir.
·         Prop içerisinde probun protokolünü ve diğer bilgilerini içeren prospektüs mevcut olmalıdır.

CDKN2A(P16)/CEN 9 Dual Color FISH Prop
Probe
 
·         CDKN2A/CEN 9 Dual Color Probe sitoloji örneklerinde veya formalin-fikse, parafine gömülü örneklerde insan CDKN2A geni delesyonlarının ve de 9. kromozom bölgesinin floresan in situ hibridizasyon (FISH) ile kalitatif tespitinde kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.
·         P16 geni green ve yaklaşık 315 Kb uzunluğunda işaretli ve kontrol probu Orange işaretli olmalıdır. ve probun sinyal renkleri bilgisi, laboratuvarda verilecek eğitim sırasında kullanıcılara bir kılavuz şeklinde verilmelidir.
·          
EWSR1 Dual Color Break Apart Probe
·         Prop 22q12 bölgesindeki translokasyonları belirlemeye yönelik olmalıdır.
·         Prop 22q12 bölgesinde green ve orange işaretli iki parçadan oluşan break apart formatında olmalıdır.

Prop ile verilecek FISH Doku Uygulama Kiti Teknik Şartnamesi:
•	FISH uygulamalarında parafin doku uygulama kiti, FISH kullanımı için optimize edilmiş olup üretici firmanın data sheetinde veya kullanım manuel’inde bu özelik açıkça belirtilmiş olmalıdır.
•	Kit İn Vitro Diagnostik kullanımı için uygun olmalıdır.
•	Kit bileşenleri aşağıdaki şekilde olmalıdır.
v  Pretreatment Solüsyonu 500ml
v  Kullanıma hazır pepsin solüsyonu 4ml
v  Wash Buffer SSC 500ml
v  Wash Buffer (25X konsantre) 100ml
v  DAPI 0.8ml
v  Türkçe kullanım manüeli
•	Kit bileşenleri farklı üreticilere göre değişiklik gösterebilir, teklif verecek firmalar bu durumu dikkate alarak önerdikleri kit teklif etmiş oldukları probun uyum açısında aynı marka kit olmalı ve özelikle enzim gerektiren kitler de enzimler kullanıma hazır olmalıdır. 
•	Kit TİTUBB veri tabanına kayıtlı barkot numarasına sahip olmalıdır.
 
              Fixogum:
•	In-Situ Hybridizasyon çalışmalar için özel üretilen yapıştırıcı özelliğinde olmalıdır.
•	Fixo gum rubber sement hemen kuruyabilmeli ve kolayca el ile lam üzerinden sıyrılabilmelidir.
•	Dokuya ve lama zarar vermemelidir.
•	Yüksek sıcaklıklarda uçmamalı ve hemen sertleşebilmelidir.
•	50gr lık ambalajlarda olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa