TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI (16811532388 HÜSAMETT
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
71606
: 21/2029
Alım No
:
:
:
:
23.11.2021
Talep Edilen Hasta
HÜSAMETTİN GİRGİN
:
24.11.2021 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
RF ABLASYON ELEKTROD PROBU, TÜMÖR
1,00
ADET
1
GR1265 -  3520.00

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

4.	RF ABLASYON ELEKTROD PROBU TÜMÖR (GR1265)-Tümör ablasyonprobu teknik şartnamesi

1.	RFA probu karaciğer, kemik, akciğer ve böbreğin primer ve sekonder tümörlerinin tedavisine uygun olmalıdır 
2.	RFA probuperkütanöz ve açık, laparoskopik cerrahi uygulamalarına uygun uzunlukta olmalıdır. 
3.	  RFA probu düz torokar gövde tasarıma sahip olmalı ve aktif uç kısmı farklı uzunluklarda açılabilecek şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
4.	Düz torokar gövde lezyon sertliğine bağlı olmaksızın yerleşimi ve periferik lezyonlara kolay  yaklaşımı sağlamalıdır.
5.	RFA probu işlem sırasında uygulanan güç (power) ve zaman (time) değerlerini hedef dokudaki direnç (empedans efektiflik) ve sıcaklık (temperature) değerlerini dinamik ve gerçek zamanlı olarak kullanıcıya bildirecek elektorod özelliklerine sahip olmalıdır. 
6.	RFA probumonopolarRadyofrekans Tümör ablasyon ve bipolarRadyofrekans Tümör Koagülasyon tekniklerinin uygulanabileceği jeneratörlere uyumlu olmalıdır. 
7.	RFA probu hem hedef dokuya yerleştirilirken iğne girişim yolun0da ortaya çıkabilecek tümör hücre ekimi komplikasyonunu engelleyecek ve hem de işlem esnasında ve sonrasında kanama kontrolü sağlayacak iğne girişim yolu ablasyon  (koterizasyon) özelliğine sahip olmalıdır. 
8.	RFA probu yan elektrodlarından hedef dokuya serum fizyolojik infüzyonu yaparak iletkenliği arttıracak doku empedansını kontrol etmeyi sağlayacak özelliğe sahip olmalıdır. 
9.	Elektrocerrahi ünitesine uygun RF jeneratörü her işlem için hastanemize firma tarafından getirilecektir. RF jeneratörünün temini için hastanemizden bir bedel talep edilmeyecektir

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa