TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Teknik Hizmetler Birimi İçin 1 Kalem Hizmet Alımı 71625
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
71625
: 21/2153
Alım No
:
:
:
:
13.12.2021
15.12.2021

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
HAVALANDIRMA OTOMASYON YILLIK BAKIM VE  ONARIM
1,00
ADET
1

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.

1-KONU
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi binasında hizmet veren otomasyon sistemi ve Otomatik Kontrol ekipmanlarının teknik değerlerine uygun olarak çalışır vaziyette bulundurulmasını temin için kontaktör tarafından yapılacak ayar,kalibrasyon,muayene,test ve deneylerden oluşan koruyucu bakım-onarım hizmetlerini kapsar.
2-HİZMETİN ALINACAĞI YER:
2.1- Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hastanesi Havalandırma Otomasyon Sistemi ve Otomatik Kontrol Ekipmanları 
3. GENEL BİLGİLER  
İstekli  firmalar bakım ve onarım yapılacak Otomasyon ve Otomatik Kontrol Ekipmanlarını  yerinde görecek ve teklifini buna göre verecektir.
Teknik Şartnameyi Teklif veren firmalar inceledikten sonra teklif vereceklerdir.
Bakım ve onarım yapacak personellerin mesleki yeterlilikte olması gerekmektedir  yeterlilik  belgelerini sunmaları gerekmektedir 
Bakımı yapacak olan Firmanın  Servis ve Firma Hizmet yeterlilik Belgesi olacaktır. Hastane de kullanılan Otomasyon sistemi WEBCTRL dir.
NO 	CİHAZ /DONANIM ADI 	
1	WEB CTRL OTOMASYON SİSTEMİ 	
2	KADIN DOĞUM KLİMA  VE ASPİRATÖR SANTRALİ 	
3	KADIN DOĞUM MCC-DDC PANOSU 	
4	1.MODÜL KLİMA  VE ASPİRATÖR SANTRALİ (YENİ)	
5	1.MODÜL MCC-DDC PANOSU (YENİ)	
6	2.MODÜL KLİMA  VE ASPİRATÖR SANTRALİ 	
7	2.MODÜL MCC-DDC PANOSU 	
8	3.MODÜL KLİMA  VE ASPİRATÖR SANTRALİ 	
9	3.MODÜL MCC-DDC PANOSU 	
10	KVC YOĞUN BAKIM KLİMA  VE ASPİRATÖR SANTRALİ 	
11	KVC YOĞUN BAKIM MCC-DDC PANOSU 	
12	REANİMASYON YOĞUN BAKIM KLİMA  VE ASPİRATÖR SANTRALİ 	
13	REANİMASYON YOĞUN BAKIM MCC-DDC PANOSU 	
14	1.MODÜL KLİMA  VE ASPİRATÖR SANTRALİ ( ESKİ ) 	
15	1.MODÜL MCC-DDC PANOSU  ( ESKİ )	
16	SERVİS KATLARI  YOĞUN BAKIM  KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ 	
17	SERVİS KATLARI MCC-DDC PANOSU 	
18	BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ 	
19	BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM MMC-DDC PANOSU 	
20	GÖĞÜS  YOĞUN BAKIM KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ 	
21	GÖĞÜS  YOĞUN BAKIM MCC-DDC PANOSU 	
22	2.KAT YOĞUN BAKIM-1 KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ 	
23	2.KAT YOĞUN BAKIM-1 MCC-DDC PANOSU  	
24	2.KAT YOĞUN BAKIM-2 KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ 	
25	2.KAT YOĞUN BAKIM-2MCC-DDC PANOSU  	
26	2.KAT YOĞUN BAKIM-3 KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ 	
27	2.KAT YOĞUN BAKIM-3 MCC-DDC PANOSU  	
28	2.KAT YOĞUN BAKIM-4 KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ 	
29	2.KAT YOĞUN BAKIM-4 MCC-DDC PANOSU  	
30	2.KAT PALYATİF KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ 	
31	2.KAT PALYATİF- MCC-DDC PANOSU  	
32	GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ 	
33	GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM- MCC-DDC PANOSU  	
34	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ 	
35	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM- MCC-DDC PANOSU  	
36	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ ( ESKİ)	
37	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM- MCC-DDC PANOSU  (ESKİ)	
38	TÜP BEBEK KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ 	
39	TÜP BEBEK- MCC-DDC PANOSU 	
40	ERCP KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ 	
41	ERCP DDC PANOSU 	
42	B-D BLOK DDC PANOLARI 	
43	ACİL SERVİS KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ 	
44	ACİL SERVİS MCC-DDC PANOSU 	
45	ÇOCUK ACİL KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ 	
46	ÇOCUK ACİL MCC-DDC PANOSU 	
47	RÖNTGEN KLİMA-ASPİRATÖR SANTRALİ 	
48	RÖNTGEN MCC-DDC PANOSU 	
49	AMELİYATHANE İÇİ KONTROL PANELLERİ 	
50	TÜM YOĞUN BAKIMLAR VE İZOLE ODALARI  KONTROL PANELLERİ 	
51	STERİLİZASYON KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ	
52	STERLİZASYON MCC-DDC PANOSU 	
53	SERABRAL PALSİ KLİMA- ASPİRATÖR SANTRALİ 	
54	SERABRAL PALSİ MCC-DCC PANOSU 	
55	A-BLOK BODRUM KAT MCC-DDC PANOLARI	
56	LAMİNOR FLOW KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ 	
57	LAMİNOR FLOW MCC-DCC PANOSU 	
58	EXCEMİR LAZER KLİMA SANTRALİ 	
59	ÇOCUK İNTANİYE YOĞUN BAKIM KLİMA -ASPİRATÖR SANTRALİ	
60	ÇOCUK İNTANİYE YOĞUN BAKIM MCC-DCC PANOSU	
61	ENDOSKOPİ PAKET HİJYENİK KLİMA SANTRALİ 	
62	GÖZ ENJEKSİYON KLİMA SANTRALİ 	

    Abdurrahman TURGUT                                                     Neşe KAHVECİ                     
    İkl. Tekniker                                                                   Mak.Müh 

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa