TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
71797
: 22/316
Alım No
:
:
:
:
18.02.2022
22.02.2022

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
KALÇA ÖRTÜ SETİ
100,00
ADET
1
ARTROSKOPİ ÖRTÜ SETİ
200,00
ADET
2
DİZ ÖRTÜ SETİ
100,00
ADET
3

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
1.	
KALEM
                       
 KALÇA ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
                                            
A-KONU

Bu cerrahi örtü seti ORTOPEDİ vakalarında kullanılabilecek özelliğe sahip olmalı ve tüm örtüler tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır..

B-VAZGEÇİLMEZ ÖZELLİKLER

1-Ürünlerin CE –ISO 13485-ISO 9001:2000 Kalite Uygunluk Belgeleri olmalı
2-Set materyali ameliyat esnasında oluşacak kan , alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamiyle örtü tarafından absorbe edilebilmesi , PE ile desteklenmiş orta tabaka ile bu sıvıların alta geçmemesi , en alt kattaki medikal non-woven sayesinde de hasta vücudunun tahriş olmaması özelliğine sahip özel üç katlı medikal materyalden imal edilmelidir.
3-Bu materyel ile üretilen setler , hastanın kat kat örtülmesini önleyerek hastanın çok kısa sürede örtülerek ameliyata hazırlanmasını sağlamalıdır.
4-Setler pratik kullanım özelliği ile kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır.
5-Materyalin üç katlı olması enfeksiyon riskini minimize edeceğinden aranılan vazgeçilmez teknik özelliği olacaktır.
6-Set grubu aşağıdaki özel parçalardan ihtiva edilmelidir.

*Kalça U Örtüsü	            200x250cm		1 Adet
*Bantlı Anestezi Örtü		200x300cm		1 Adet
*Bantlı Ayak Örtüsü              150x180cm		1 Adet     
*Alet Masa Örtüsü		100x150cm		1 Adet
*Mayo Masa Örtüsü                80x150cm                 1 Adet
*Cerrahi Önlük		Taviyeli		2 Adet
*Havlu				40x40cm		2 Adet
Set içerisindeki Cerrahi Önlük;
1-Tek kullanımlık emici olmayan 45gr/m² medikal non-woven ‘dan üretilmiş önlüklerin kol manşetleri kullananı rahatsız etmeyecek şekilde elastiki olup , cerrahi eldivenin giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek biçimde bileği kavramalıdır.
2-Önlük, yaka açıklığının ayarlanmasını mümkün kılan velcron ihtiva etmelidir.
3-Önlüğün boyun kısmı teri emen,sürtünme ile cildi tahriş etmeyen yumuşak biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
4-Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı , ayrıca dikiş yerleri dört iplik overlok makinesı ile dikilmeli (ikinci dikiş olmalı) yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır. 

2.	KALEM

POŞLU ARTROSKOPİ SETİ 

1.	Setler, non woventabir edilen dokunmamış kumaştan mamul olup, tüm artroskopi vakalarında kullanılabilir ve tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır.
2.	Örtülerde kullanılan cilde yapıştırılacak veya yapıştırılma ihtimali olan bantlar non-alerjik ve özellikle bu iş için üretilmiş ürünler olmalıdır.
3.	Hasta örtüsü bir defada hastayı kapatabilecek şekilde tek parçadan oluşmalıdır.
4.	Hasta örtüsünün operasyon bölgesinde, operasyon sırasında çıkan sıvıları emecek, yüksek emici özelliğinde takviye bulunmalıdır. El ve ayak uzuvlarının torba içine konulduğu örtüler, çift kat, naylon destekli olmalıdır.
5.	Örtünün hastanın operasyon bölgesine sabitlenebilmesi için delikli, elastik özellikte malzemeden üretilmiş bölüm yer almalıdır.
6.	Artroskopi örtüsü operasyon sırasında çıkan sıvıları toplayacak bir torbaya sahip olmalıdır.
Torba üzerinde aspirasyon için bir adet boşaltma tıpası bulunmaktadır.
7.	Önlükler sterilizasyonu bozulmadan giyilebilecek şekilde katlanmış olmalıdır.
8.	Önlüklerin boyu uzun olmalıdır. (Boy uzunluğunun uygunluğu kontrol edilerek karar verilecektir)
9.	Önlüklerde kol manşetleri giyenin bileğini rahatsız etmeyecek şekilde dikişsiz tüp şeklinde örgü olmalıdır.
10.	Önlükler sağlamlığı arttırmak için kilitli çift iğne dikişle dikilmeli, kolların gövdeye tutturulması ve kol üst dikişlerinin kilitli çift iğne ile yapılması gereklidir. Kollarının dikişi üst tarafta kalmalı ve bu sayede kontaminasyon riskini minimuma indirmelidir.
11.	Önlüklerde sıvı ve operasyon alanı ile yoğun temas halinde bulunan kol ve ön gövde (batın bölgesi ve göğüs) kısımlarında kesin geçirimsizlik sağlayacak şekilde, ana önlük gövdesine birleştirilmiş şekilde bir tarafı polietilen diğer yüzeyi emici non-woven tabakadan oluşmuş takviye malzemesi bulunmalıdır.
12.	Tüm set içeriği Alet Masa Örtüsü ne bohçalamalıdır. Bohça steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine olanak verecek şekilde olmalıdır. Alet Masa Örtüsü 200x 155±5cm boyutlarında üstünde medikal non wovenmalzemeden takviyesi olan: polieliten malzemeden yapılmış olmalıdır. Alet Masasının tam ortasında kaymayı önleyen bir bandı olmalıdır.
13.	Set alet masa örtüsüne yanlı olarak bir yüzü medikal şeffaf film, diğer yüzü medikal kâğıttan imal edilmiş sterilizasyon poşeti ile paketlenmiş olmalıdır.
14.	Set steril edilmelidir.
15.	Set etiketi üzerine üretim bilgisi (lot ve seri no, marka, üretici adı ve üretim yeri) sterilizasyon yöntemi, üretim ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
16.	Ürünler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

Bacak Kılıfı 				1 Adet
Kamera Kılıfı				1 Adet
Yapıştırma Bandı 10x50 cm 		1 Adet
Bandaj					2 Adet
Cilt Kalemi & Cetvel 		1 Adet
Takviyeli Önlük 			2 Adet
Havlu					2 Adet
Diz Örtüsü 200x300cm 		1 Adet
Alet Masa Örtüsü 150x200cm	1 Adet 
Mayo Masa Örtüsü 75x145cm	1 Adet

3.	KALEM

                       DİZ ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
A-KONU

Bu cerrahi örtü seti ORTOPEDİ vakalarında kullanılabilecek özelliğe sahip olmalı ve tüm örtüler tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır..

B-VAZGEÇİLMEZ ÖZELLİKLER

1-Ürünlerin CE –ISO 13485-ISO 9001:2000 Kalite Uygunluk Belgeleri olmalı
2-Set materyali ameliyat esnasında oluşacak kan , alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamiyle örtü tarafından absorbe edilebilmesi , PE ile desteklenmiş orta tabaka ile bu sıvıların alta geçmemesi , en alt kattaki medikal non-woven sayesinde de hasta vücudunun tahriş olmaması özelliğine sahip özel üç katlı medikal materyalden imal edilmelidir.
3-Bu materyel ile üretilen setler , hastanın kat kat örtülmesini önleyerek hastanın çok kısa sürede örtülerek ameliyata hazırlanmasını sağlamalıdır.
4-Setler pratik kullanım özelliği ile kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır.
5-Materyalin üç katlı olması enfeksiyon riskini minimize edeceğinden aranılan vazgeçilmez teknik özelliği olacaktır.
6-Set grubu aşağıdaki özel parçalardan ihtiva edilmelidir.

*Ekstremite(Diz)Örtüsü	 200x300cm		1 Adet
*Yan Bantlı Örtü	               75x80cm	            1 Adet
*Alet Masa Örtüsü	  150x200cm		1 Adet
*Mayo Masa Örtüsü          80x150cm                 1 Adet
*Yapışkan Bant		   10x50cm		1 Adet
*Cerrahi Önlük		  Taviyeli		 2 Adet
*Havlu			  40x40cm		 2 Adet

Set içerisindeki Cerrahi Önlük;
1-Tek kullanımlık emici olmayan 45gr/m² medikal non-woven ‘dan üretilmiş önlüklerin kol manşetleri kullananı rahatsız etmeyecek şekilde elastiki olup , cerrahi eldivenin giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek biçimde bileği kavramalıdır.
2-Önlük, yaka açıklığının ayarlanmasını mümkün kılan velcron ihtiva etmelidir.
3-Önlüğün boyun kısmı teri emen,sürtünme ile cildi tahriş etmeyen yumuşak biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
4-Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı , ayrıca dikiş yerleri dört iplik overlok makinesı ile dikilmeli (ikinci dikiş olmalı) yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır. 

Sayfa