TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AMBAR BİRİMİ İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI
AMBAR BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
71863
: 21/2172
Alım No
:
:
:
:
15.12.2021
17.12.2021
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
"ENJEKTÖR 50 CC.
25.000,00
ADET
1
"ENJEKTÖR 50 CC (ÇAM UÇLU)
10.000,00
ADET
2
"SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKON, PEDİATRİK  NO:10
100,00
ADET
3
OR1170 -     8.80
"SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKON NO;18
1.000,00
ADET
4
OR1160 -     3.30
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, BALONLU 9MM
50,00
ADET
5
OR2560 -    41.25

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

1-KALEM:ENJEKTÖR (50 cc) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)	-Apirojen, nontoxic olmalıdır.
2)	-%6 eğimli, luer, contalı, 3 parçalı olmalıdır.
3)	-Tek kullanımlık olmalıdır.
4)	-Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
5)	-Dış ambalajı steril kullanıma sunulmaya (kolay açılma) kolaylık sağlayacak şekilde bir yüzü medikal kağıt, bir yüzü şeffaf olmalıdır.
6)	-Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalıdır.
7)	-İçinde iğne ucu olmalı, iğne ucu künt ya da çapaklı olmamalıdır.
8)	-Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemelidir.
9)	-Enjektör 3(üç)yıl kullanılabilir miyadlı olmalı, üretim tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde bulunmalıdır.
10)	-Piston sonuna kadar itildiğinde enjektöre tam oturmalı enjektör ile piston ucu arasında boşluk kalmamalıdır.
11)	-CC ve dizyem çizgisi olmalı ve sıfırdan başlamalıdır.
12)	-Steril olduğuna dair ambalaj üzerinde test raporu olmalıdır.
13)	-50 ml → 1 ml’ de derecelendirilmiş, derecelendirme her 5 ml de numaralandırılmış, luer uç merkezden uzakta olmalıdır.
14)	-Enjektör iğne ucunun deriye ve damara girişi kolay olmalıdır.
15)	-İhaleye yeterli miktarda(en az 50 adet) numune getirilmelidir
16)	-Satın alınan enjektörler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten onbeş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilmelidir).
17)	-Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olacak ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
18)	-2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19)	 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun/ÜTS mve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
20)	-Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir. 
21)	-Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
22)	-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
23)	-Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, referans numarası, TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 
24)	 Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
25)	-Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
26)	-Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.
27)	 Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

2-KALEM:ENJEKTÖR 50 CC ÇAM UÇLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)	Apirojen, nomtoksik olmalıdır.
2)	%6 konik, lutr, contalı ve katater uçlu olmalıdır.
3)	1 ml de derecelendirilmiş, derecelendirme her10 ml de numaralandırılmış, luer uç merkezden uzakta (eksantrik) olmalıdır.
4)	Tek kullanımlık olmalıdır.
5)	Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
6)	Dış ambalajı steril kullanıma sunulmaya (kolay açılma) kolaylık sağlayacak şekilde bir yüzü medikal kağıt, bir yüzü şeffaf olmalıdır.
7)	Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalıdır.
8)	Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemelidir.
9)	Piston sonuna kadar itildiğinde enjektöre tam oturmalı enjektör ile piston ucu arasında boşluk kalmamalıdır.
10)	İhaleye yeterli miktarda(en az 20 adet) numune getirilmelidir
11)	Satın alınan enjektörler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
12)	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
13)	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14)	 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun,ÜTS kodununve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
15)	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir. 
16)	 Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
17)	 Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, referans numarası, TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı.
18)	Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.
19)	 Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
20)	 Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
21)	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan/ÜTS alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır. 
22)	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır
       23.Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

3-4-KALEMLER:İKİ YOLLU SİLİKON FOLEY KATETER (NO:6F-8F-10F-12F-14F-16F-18F-20F-22F) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1)	Kateter %100 silikondan yapılmış olmalıdır.
2)	Tek kullanımlık olmalıdır ve tek tek steril paketlerde bulunmalıdır.
3)	Paket üzerinde sonda bilgileri, son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
4)	Ürün 6F-8F-10F-12F-14 F-16F-18F-20F-22F muhtelif kalınlıkta olmalıdır ve belirtilen teknik özellikler tüm boylarda sağlanmalıdır.
5)	Katater uzunluğu en az 40 cm olmalıdır.
6)	Biri balon, diğeri drenaj için olan 2 yollu olmalıdır.
7)	Balonu 10-50 ml kapasiteye (maksimum daha fazla olabilir) sahip olmalıdır ve bu değer sonda üzerinde belirtilmelidir.
8)	Balonun şişirileceği kısmında valf mekanizması ve luer-lock olmalı ve de enjektör kolaylıkla takılabilmelidir; bu bölüm standartlara uygun renkte olmalıdır.
9)	Balon homojen olarak şişmelidir ve bu esnada patlamamalıdır.
10)	Ürünün balonu gövdenin içinde entegre olup gövde içinde şişmelidir.
11)	Sonda uygulanması sırasında minimal dirençte hemen bükülmeyecek sertlikte olmalıdır.
12)	Kateter transparan ve radyo-opak olmalıdır, tüm gövdesinde de radyo opak çizgi bulunmalıdır.
13)	Silindir tip uca sahip olmalıdır ve distal kısmında drenaj için karşılıklı 2 açıklığa sahip olmalıdır.
14)	İdrar torbası takılan kısmı çok gevşek olmamalı, torbanın kendiliğinden veya hafif çekildiğinde çıkmasına engel olacak esneklikte olmalıdır.
15)	Sondanın hem dış hem iç paketi steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalıdır. İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalıdır.
16)	Her numara kateter farklı renkte işaretlenmelidir.
17)	Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.
18)	Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
19)	Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
20)	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
21)	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
22)	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
23)	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
24)	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
25)	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
26)	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır
27)	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
28)	T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
29)	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
30)	Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır

5- KALEM:TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU STANDARD (3F-4F-5F-6F-7F-8F-9F)

1. Thermoplastik, non-toksik,termosensitif şeffaf PVc den imal edilmiş olmalıdır.
2. Kaf yapısı yumuşak ve trakeal mukozaya daha az zarar veren (soft seal) 
    yapıda ve en aza şekilde temas edecek özel profil kesimli olmalıdır.
3 .Kafı düşük basınç yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.
4. Kafın pilot balonunun tek yönlü valf sistemi olmalı ve üzerinde tüpün iç çapı ve 
    markası yazılı olmalıdır.
5. Kanülün açısı uygun yerleşimi sağlamak amacı ile 105 ile 110 derece arasında 
    olmalıdır.
6. Radyopak mavi çizgi tüp boyunca izlenebilmelidir.
7 .Şeffaf tespit kanatları maksimum hasta konforunu sağlayacak şekilde dizayn 
    edilmiş olmalıdır.
8 .Kanülün içinde renkli mandren (obturatuaar), kanüle tam uyumlu olmalı ve sağa 
    sola çevrilerek çıkarılmalıdır.
9. Standart devre hatlarına uyumlu olmalıdır.
     10. 3-4-5-6-7-8-9 numaralı olmalıdır.
11 .Pakette boyun sabitleme bandı bulunmalıdır.
12 .Set disposable steril tekli ambalajlarda olmalıdır. Türkçe kullanım kılavuzu ve 
      uyarı işaretleri olmalıdır.
13. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası’nda kaydı olması 
      ve onaylı bir numarasının bulunması gerekmektedir.
14. İhaleye giren firmalar en az 1 (bir) adet numune getirmelidir.
15 .Satın alınan malzemeler teslim edildikten sonra en az 2 (iki) yıl miadlı 
      olmalıdır.
16. Son kullanma tarihinin bitmesine 4 ay kala firma kalan ürünleri değiştirmelidir.
17. Satın alınan ürün kontrol ve muayene edildikten sonra hastanenin ihtiyacına 
      göre periyotlar halinde kabul edilecektir.
18. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa