TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
72401
: 22/37
Alım No
:
:
:
:
12.01.2022
14.01.2022 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
HASTABAŞI MONİTÖRÜ MODÜL TAMİRİ
11,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

72401 HASTABAŞI MONİTÖRÜ MODÜL TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	İsteme konu olan modüller, hastanemiz genelinde kullanılan Philips marka MP-20 model hastabaşı monitörlerine aittir.
2.	Modüllere ait bilgiler ve mevcut olan arızalar 14. maddede belirtilmiştir.
1.	İsteme fiyat verecek olan firmalar, fiyat tekliflerini 14. maddede belirtilen arızaların onarımı doğrultusunda vereceklerdir.
2.	Teklif verecek olan firmaların TE EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistem ile TSE HYB 12426 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerine sahip olmaları ve bu belgeleri teklif dosyasında tarafımıza iletmeleri gerekmektedir.
3.	Modüllerin tamir işlemi anında elektronik parça, her çeşit donanım, malzeme vb. gibi ihtiyaçların olması durumunda, yüklenici firma bu parçaları tamamen kendi imkanları ile temin ederek modülleri faal bir şekilde kurumumuza teslim edecektir.
4.	Modüllerin bakım ve tamirini yapan firma, düzenlemiş olduğu her bir modül için ayrı ayrı hazırlanmış olan teknik servis raporunu hastanemiz biyomedikal birimine vermek zorundadır.
5.	Ayrıca modüller için kısmi onarım kabul edilmeyecek, modüllerin tamamının (11 adet) tamiri için fiyat teklifi verilecektir. Bu tür durumlarda (kısmi onarım) hizmet alımı kapsamında kesilen faturanın onayı yapılmayacaktır.
6.	Ayrıca tamir işlemi sonrasında söz konusu modüller tarafımızca gerekli kontrol ve kalibrasyon işlemlerine tabi tutulacaktır. Tarafımızca yapılacak olan ölçümlere ait alınan sonuçların standart değerlerin dışında olması gibi durumlarda ise, hizmet alımı kapsamında kesilen faturanın onayı yapılmayacaktır.
7.	Onarım esnasında arızalı olan modüllerden sökülen her türlü arızalı yedek parça ve elektronik kartın hastanemiz biyomedikal birimine iadesi yapılacaktır.
8.	Modüllere takılabilecek olan tüm yedek parçalar cihaza uyumlu olmalıdır. Bu yedek parçalar işlem esnasında veya cihazın onarımından itibaren 1 (bir) yıllık süre içerisinde cihaz üzerinde herhangi bir fonksiyon kaybı veya arızaya sebebiyet vermemelidir.
9.	Modüllerin onarımı esnasında meydana gelebilecek her türlü hasar ve aksaklıktan firma sorumlu olup, bu hasarların onarımı için hastanemiz tarafından ayrıca bir isteme çıkılmayacak, meydana gelen arıza firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.
10.	Onarımı yapılan her modül, aynı tip arızaya karşı en az 6 (altı) ay firma garantisinde olmalıdır.
11.	Nakliyenin gerekli olduğu durumlarda nakliye yüklenici firmaya aittir. Nakliye esnasında oluşabilecek tüm hasarlardan firma sorumludur.
12.	Modüllere ait bilgiler ve mevcut olan arızalar;
•	DE907U7439 / DE717Q7124 / DE717Q6787 / DE717Q7254 – Modüller test aşamasındayken cihaz ile iletişim kuramamaktadır. Yapılan kontrollerde arızaların modül anakartları kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Modüllerin aktif olarak çalışabilmesi için arızalı elektronik komponentlerin değişimi, anakart onarımı ve programsal güncelleme gereklidir.
•	DE907U5410 / DE717Q6968 / DE717Q6788 / DE717Q7112 - Modüller test aşamasındayken cihaz ile iletişim kuramamaktadır. Yapılan kontrollerde arızaların modül anakartları kaynaklı olduğu, ayrıca ekg ve nibp kartlarında da sorun olduğu tespit edilmiştir. Modüllerin aktif olarak çalışabilmesi için arızalı elektronik komponentlerin değişimi, anakart onarımı ve programsal güncelleme gereklidir.
•	DE717Q7007 / DE717Q7100 / DE717Q7264 - Yapılan kontrollerde arızaların modül anakart kaynaklı olduğu, ayrıca nibp kartlarında da sorun olduğu tespit edilmiştir. Modüllerin aktif olarak çalışabilmesi için arızalı elektronik komponentlerin değişimi, anakart onarımı ve programsal güncelleme gereklidir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa