TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBİ GENETİK POLİKLİNİĞİ İÇİN 12 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBİ GENETİK POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
73224
: 22/883
Alım No
:
:
:
:
01.04.2022
04.04.2022
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
CHANG MEDIUM IN SITU 100 ML
10,00
ADET
1
FETAL BOVİN SERA(100ML)
16,00
ADET
2
PHYTOHEMAGGLUTİNİN M-FORM
20,00
ADET
3
L-GLUTAMIN
20,00
ADET
4
OTOMATİK PİPET UCU 96'LIK FİLTRELİ (200 UL)
2.000,00
ADET
5
OTOMATİK PİPET UCU 96'LIK FİLTRELİ (10 UL)
5.000,00
ADET
6
PASTÖR PİPET (CAM) 150 MM
2.000,00
ADET
7
NYSTATİN SÜSPANSİYON
2,00
ADET
8
ŞALE DİK CAM
20,00
ADET
9
AMPHOTERİCİN B SOLÜSYON
1,00
ADET
10
DNA SPERM HASAR TESTİ (TUNEL)
1,00
TEST
11
OTOMATİK PİPET UCU 96'LIK FİLTRELİ (1000 UL)
5.000,00
ADET
12

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
1
Sayfa

2022 TIBBİ GENETİK DOĞRUDAN TEMİN TEKNİK ŞARTNAMELER		
KALEM NO	CİNSİ	MİKTAR	TEKNİK ÖZELLİKLER VE ŞARTLAR		
1	Chang MEDİUM BMC	10	* Son kullanım en az 2024’ün sonu olacak  
* kemik iliği kültürü için kullanıma hazır olacak 
* Soğuk zincir korunacak 
* Steril ve pH uygun olacak
* 100 ml’lik ambalajda olacak 		
2	FÖTAL BOWİNE SERUM	16	* Son kullanım en az 2024' in sonu olacak 
* Soğuk zincir korunacak 
* Steril ve pH uygun olacak 
* İki(2) ayrı dönemde teslim alınacak 
* 100 ml lik ambalajda (sıvı) olacak*Çalışmazsa iade edilecek		
3	PHYTOHEMAGGLUTİNİN M-FORM	20	* Son kullanım en az 2024’ün sonu olacak 
* Soğuk zincir korunacak 
* Steril ve pH uygun olacak 
* Her kutuda 5ml lik 6 adet sişe bulunacak ( 6x5 ml’lik kutu )    		
4	L-GLUTAMİN	20	* Son kullanım en az 2024’ ün sonu olacak 
* Soğuk zincir korunacak 
* Steril ve pH uygun olacak 
* 20 ml’lik ambalajda olacak
* Teslim tarihinden sonra 1 yıl miadlı olmalı		
5	OTOMATİK PİPET UCU FİLTRELİ 10 mikro lt'lik                         	5000	* DNAse ve RNAse free olacak 
* Kullandığımız pipetler için önceden numune getirilecek 
* Volüm göstergeli olacak 		
6	OTOMATİK PİPET UCU  FİLTRELİ 200 mikro litrelik                                        	2000	* DNAse ve RNAse free olacak 
* Kullandığımız pipetler için önceden numune getirilecek 
* Volüm göstergeli olacak 		
7	OTOMATİK PİPET UCU  FİLTRELİ 1000 mikro lt’lik                              	5000	* DNAse ve RNAse free olacak 
* Kullandığımız pipetler için önceden numune getirilecek 
* Volüm göstergeli olacak 		
8	KISA CAM PASTÖR PİPET	2000	* 150 mm uzunluğunda ve pamuklu olmalı
* 250 lik paketler halinde olmalı		
9	Amphotericin B Solution	1	* Son kullanım en az 2024’ün sonu olacak 
* 100ml lik ambalajda olacak.
* Soğuk zincir korunacak 
* Steril ve pH uygun olacak 		
10	Nystatin suspansion	2	* Son kullanım en az 2024’ün sonu olacak 
* Soğuk zincir korunacak 
* Steril ve pH uygun olacak 
* 20ml lik ambalada olacak		
11	ŞALE	20	• Mikroskop lamlarını dik konumda taşıma amacı ile kalın duvarlı ısıya ve soğuğa dayanıklı dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş üretilmiş olmalıdır.
• Ürün kapakları ile birlikte teslim edilmelidir.
• 8 adet tek mikroskop lamı veya sırt sırta yerleştirilmiş 8 çift lam taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
• Firma en az 1 adet ürün numunesi vermelidir. Ürün ile brilikte yedek şale teslim edilecektir.
• Teklif edilen tüm ürünler en geç 7 gün içerisinde eksiksiz teslim edilmelidir.
• Muadil ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Teklifte mutlaka fiyat verilen ürünlerin marka ve modelleri açıkça yazılmalıdır.		
12	DNA Sperm  Hasar testi
(Tunel) kiti	 	
"Kit, bir hücre popülasyonu içindeki apoptotik hücrelerin spesifik tespiti ve nicelendirilmesi için tasarlanmış klasik bir TUNEL testi olmalıdır.
" Kit, sperm hücrelerinde apoptozun önemli bir biyokimyasal belirteç olan nükleer DNA parçalanmasını ölçerek tek hücreli düzeyde veya hücre süspansiyonlarında in situ apoptotik
hücrelerin basit, doğru ve hızlı algılanmasını sağlamalıdır.
" Kitin 1 kutusu 50 ul'lik 60 test için yeterli reaktifi sağlamalıdır.
" Kit ile hem floresan mikroskobunda saptanabilmelidir.		
13	STERİL KÜLTÜR EKİM TÜPÜ(12 ml )	5000	* Steril olacak 
* Ayakta durabilen  (etekli)  olacak
* DNase RNase Free olacak 
* Nonpyrogenic 
* 10-13 cc (5 lik paket içeren 1000 lik kutu ambalajında) 		

Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa