TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
74212
: 22/1233
Alım No
:
:
:
:
12.05.2022
16.05.2022
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS DNA
240,00
TEST
1

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS DNA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Test prensibi Real Time PCR yöntemi çalışmaya uygun olmalıdır
2.	M.tuberculosis DNA tarama kiti; balgam, idrar, gaita, BOS ve kemik iliği aspirasyon örneği, parafin doku vb. çeşitli klinik örneklerden M. tuberculosis DNA varlığını saptamalıdır.
3.	Teklif veren firmalar tekliflerinde kitin hangi prensiple çalıştığını, kaç testlik ambalajlarda olduğunu ve üretici firma isimlerini açık olarak belirteceklerdir
4.	Kitle birlikte klinik örneklerden DNA izolasyonu için yarı otomatik bir ekstraksiyon cihazı laboratuvara kurulmalı ve gerekli tüm reaktifler verilmelidir. Teklif edilen sistem PCR ve izolasyon işlemlerini tek bir cihaz ile yapıyor ise ayrıca bir izolasyon cihazını kurmasına gerek yoktur.
5.	Kitler orjinal ambalajında ve kit formatında olup üzerinde IVD ibaresi bulunacaktır.
6.	Kitin içinde PCR işleminin kontrolü için internal kontrol içermelidir
7.	Tüm reaktifler (Enzim, Primerler, problar, dNTP, MgCl2 gibi) kitin içerisinde ve kullanıma hazır olmalı, dışarıdan herhangi bir kimyasal eklenmesine gereksinim duyulmamalıdır. 
8.	Kitin çalışması için gerekli olan en az 3 kanallı Real Time PCR cihazını laboratuvara kurulmalıdır ve sarf malzemeler (otomatik pipet, pipet ucu ve ependorf…) firma tarafından bedelsiz olarak temin edilecektir
9.	Reaktiflerin, kitin, ilgili standart ve kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda bu kit firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir. Firma ayrıca, satın alınan testlerin çeşitleri arasında, kullanıcının talebi doğrultusunda, gerekli değişiklikleri yapacaktır.
10.	Çalışılan testler için iç kalite kontrol amaçlı laboratuvarımızın uygun göreceği düşük ve yüksek pozitif serumları firma ücretsiz olarak getirmelidir. Yine laboratuvar yetkililerinin uygun göreceği bir eksternal kalite kontrol programına üye yapmalıdır.
11.	Firma miyadı yaklaşmış kitleri 3 ay önceden bildirilmesi kaydıyla yeni miyadlı kitlerle değiştirmelidir.

	     

Sayfa