TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
STERİLİZASYON ÜNİTESİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
75495
: 22/2052
Alım No
:
:
:
:
26.07.2022
29.07.2022
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
HİDROJEN PEROKSİT KARTUŞ-ŞİŞE-TÜP
37,00
ADET
1

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38

HİDROJEN PEROKSİT GAZ PLAZMA STERİLİZATÖRÜ İÇİN HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZAN AJAN TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Hidrojen peroksit kartuş/şişe/tüp CASP marka cihaz ile aynı marka olmalıdır.
2.	Hidrojen peroksit kartuş/şişe/tüp içerisinde en az 140 ml net kullanım hacmine sahip %55-60 konsantrasyonda etken bileşeni Hidrojen Peroksit olan sterilizan olmalıdır.
3.	Hidrojen peroksit sterilizan ajanı cihaza yüklendikten sonra bir kartuş/şişe/tüp en az 45 gün aktif kullanılabilir olmalı, konsantrasyon %55 in altına düşmemeli ve firma bunu belgeleyebilmelidir. Ürün ile birlikte bu belge MSÜ ye teslim edilmelidir.
4.	Kartuş/şişe/tüp cihazın sterilizan ajan yuvasına uyacak ebatlarda olmalıdır.
5.	Bir kartuş/şişe/tüp ile en az 15 döngü yapılabilmelidir
6.	Bir kartuş/şişe/tüp 140 ml hidrojen peroksit çözeltisi içermelidir.
7.	Hidrojen peroksit sterilizasyon ajanının UBB kaydı ve CE belgesi olmalıdır.
8.	Hidrojen peroksit kartuş/şişe/tüp için teklif veren firmanın teklif ettiği marka için üretici veya distribütörden almış olduğu yetkili olduğuna dair UBB-ÜTS bayilik çıktısını ürün ile birlikte idareye teslim etmelidir.
9.	Teklif edilen kartuşlar ÜTS kaydında sınıf 2b olmalıdır. Ürün teklifinde ve teslimatında firma bu belgeyi (ÜTS çıktısını )sterilizasyon birimine teslim etmek zorundadır.
10.	ÜTS kaydında sınıf 2b olmayan kartuşlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
11.	Teklif edilen kartuş/şişe/tüp üzerinde RFID veya barkodu bulunmalıdır
12.	Teklif edilen kartuş/şişe/tüp üzerinde güvenlik işaretleri bulunmalıdır.
13.	Teklif veren firmanın Hidrojen peroksit kartuş/şişe/tüp ajan satışı ile ilgili üreticiden veya distribütörden almış olduğu UBB-TITUBB-ÜTS belge onayları ile birlikte yine üretici veya distribütörden almış olduğu bayi yetki yazısını da  ürün ile birlikte MSÜ ye teslim edilmek zorundadır.
14.	Raf ömrü, uygun saklama şartlarında 12 (oniki )aydan az olmamalıdır
15.	Hidrojen peroksit ajanının ( kartuş/şişe/tüp  ) ağzında kilitli kapaktan hariç bir de içten koruyucu yapışkanlı güvenlik bandı olmalıdır.
16.	Hidrojen peroksit ajanının (kartuş/şişe/tüp ) ambalajının dışında depolama ve sevkiyat esnasında sızıntı ve gaz kaçışını önlemek için kalın kilitli bir poşet olmalıdır.
17.	Üretim hatası olan malzemeler ,bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.
18.	Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
19.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ambar birimine teslim edilecektir.

1
Sayfa