TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ÜROLOJİ SERVİSİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI (224585 SEBATİ DÖLEK)
ÜROLOJİ SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
76227
: 22/2402
Alım No
:
:
:
:
24.08.2022
Talep Edilen Hasta
SEBATİ DÖLEK
:
25.08.2022 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
EMPOTANS TEDAVİSİ İÇİN INFLATABLE  PROTEZLERİ REZERVUAR
1,00
ADET
1
UR1003 -  1925.00
INFLATABLE PROTEZLERİ AKSESUAR KİTİ
1,00
ADET
2
UR1002 -   685.30
EMPOTANS TEDAVİSİ İÇİN INFLATABLE  PROTEZLERİ SİLİNDİR
1,00
ADET
3
UR1004 -  8899.28

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Penil Protez (tek parçalı)  Teknik Şartnamesi(SUT KODLARI T13047-T13046-T13048)
1.	Protezin dışı silikon kaplama ve protezin içi gümüş tel dolama, helix yapıda olmalıdır.
2.	Protez dış yapısı antibiyotiği absorbe etmesi ve  daha sonra hastanın içinde antibiyotiği salgılayarak enfeksiyon riskini azaltması  için hidroflik ve benzeri malzemelerle kaplanmış olmalıdır.
3.	Protez çaplarına göre 9,5mm , 11mm , 13 mm olmak üzere üç farklı ebatta  olmalıdır.
4.	Protez boyları 14cm ile 27cm aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
5.	Protezin boyu ameliyat sırasında proksimalden kesilerek ayarlanabilmelidir.
6.	Protezin arka uzatma hunileri 0,5cm, 1,0cm ve standart  olmak üzere üç adet olmalıdır.
7.	İhaleyi kazanan firma, hastaneye verilmiş olan protezleri gerektiğinde farklı ebattaki protezler ile değiştirebilmelidir.
8.	Teklifi verilen ürünün CE belgesi olmalıdır.
9.	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10.	 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
11.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
12.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
13.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
14.	 Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 
15.	 Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
16.	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
17.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.
18.	 Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

Penil Protez (üç parçalı)Rezervuar
Teknik Şartnamesi(SUT KODLARI T13047-T13046-T13048)
1.	Rezervuar hacmi en az 75cc yada 125cc olacaktır.
2.	Rezervuarda abdominal basınç nedeniyle istemsiz olarak ereksiyon olmasını engelleyecek Lock-out valf sistemi olmalıdır.
3.	Rezervuarın dış yapısı antibiyotiği absorbe etmesi ve  daha sonra hastanın içinde antibiyotiği salgılayarak enfeksiyon riskini azaltması  için hidrofilik ile kaplanmış olmalıdır.
4.	 Teklifi verilen ürünün CE belgesi olmalıdır.
5.	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
6.	 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
7.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
8.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
9.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
10.	 Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 
11.	 Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
12.	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
13.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.
14.	 Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

Penil Protez (üç parçalı) Teknik Şartnamesi(SUT KODLARI T13047-T13046-T13048)
15.	Ürün Bioflex’ten üretilmiş olacaktır.
16.	Ürün deflate halde iken dog ear (kıvrılma) yapmayacaktır.
17.	Uçları yuvarlatılmış olacaktır.
18.	Ürünün enine genişleme özelliği olacaktır.
19.	Protez pompa sıkılarak şişirilebilir özellikte olacaktır.
20.	Pompadaki valf tek dokunuşla kolay bir şekilde silindirlerin indirilebilmesini sağlayacak özellikte ve soft yapıda olacaktır.
21.	Silindirlerden çıkan bağlantı hortumları hacimsel genişliği minimuma indirmek amaçlı silindire yapışık olacaktır.
22.	Silindirlerin ucu glansdaki olası düşmeleri engellemek amacı ovalize edilmiş olmalıdır
23.	Protezin dış yapısı antibiyotiği absorbe etmesi ve  daha sonra hastanın içinde antibiyotiği salgılayarak enfeksiyon riskini azaltması  için hidrofilik ile kaplanmış olmalıdır.
24.	İstenmesi halinde her ameliyatta firmanın teknik destek vermesi zorunludur.
25.	Protez boylarına göre 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 22cm olmalıdır.
26.	Teklifi verilen ürünün CE belgesi olmalıdır.
27.	İhaleyi kazanan firma hastanenin stoğundaki ürünler bitene kadar eksik   kalan boyları ameliyat için tamamlamalıdır.
28.	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
29.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
30.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
31.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
32.	 Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 
33.	 Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
34.	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
35.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.
36.	 Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa