TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AMBAR BİRİMİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
AMBAR BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
76955
: 22/2981
Alım No
:
:
:
:
01.11.2022
03.11.2022
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
"PORT KATETER İÇİN ATRAVMATİK İĞNE 19G
500,00
ADET
1
AN1360 -    13.48
"PORT KATETER İÇİN ATRAVMATİK İĞNE 20G
500,00
ADET
2
AN1360 -    13.48

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

1-2-KALEMLER:PORT KATETER İÇİN ATRAVMATİK İĞNE (19G- 20G-22G)TEKNİK ŞARTNAMESİ  TÜM BOYLAR            (SUT KODU AN1360)

1 -Port kateterlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.	
2 -İğne ucunun portun silikon septumuna zarar vermemesi için huber uç yapısına sahip
   olmalıdır.
3 -İğne rahat girişim için 90◦ eğimli olmalıdır.
4 -İğneler ihalede istenen uzunluk ve G’lerde olmalı. 

5 -Uzatma tüpü toplam 20-25cm arasında olmalı ,üzerinde klemp ve ucunda  luer 
     bağlantı olmalıdır. 
6 -İğne port katetere giriş  yaptıktan sonra piston ile cilt arasında kalan bölümü  
    kapatan yastık sistemi olmalı,iğne ile cilt arasında boşluk bulunmamalıdır.
7 -Uzatması potansiyel alerjik reaksiyonlara karşı Latex-free olarak imal edilmiş ve
    king yapmayan   özellikte olmalıdır 
8 -İğne yaralanmaları kaynaklı, öldürücü olabilen hastalıklara yol açabilecek
    enfeksiyonlara engel olması için; iğnenin yeniden kullanılmasına ve kısmen de olsa 
    iğnenin dışarı çıkmasına imkan vermeyen güvenlik mekanizması bulunmalıdır.
9 -Teklif edilen ürüne ait son kullanım tarihi steril paket üzerinde olmalı ve teslim
     tarihinden İtibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.Teklif veren firma ürünlerini ürünün
     son kullanım tarihine 3 ay kala yeni miadlı ürünlerle 15 gün içinde değiştirmeyi
     taahhüt etmelidir. 
           10- İstekliler bu ürüne ait numuneleri ihale günü ve saatine kadar hastanemize teslim 
                etmelidirler.
           11-Ürünle tekli steril ambalajlarında olmalıdır.Ambalaj üzerinde; Kalınlık, Uzunluk,      
                 Teknik Özellikler,Üretim ve son kullanım tarihleri,Tek kullanımlık olduğu,Lot no,   
                 UBB/ÜTS  kodu bulunmalıdır.
           12-Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye 
                 taahhüt etmelidir.
      13- Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa