TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
İÇ HASTALIKLARI SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
İÇ HASTALIKLARI SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
77035
: 22/2955
Alım No
:
:
:
:
31.10.2022
02.11.2022
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
BİYOPSİ İĞNESİ, DOKU ALAN, OTOMATİK,  KENDİNDEN TABANCALI 15CM 16G
20,00
ADET
1
OR2280 -   138.60

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Tam Otomatik CORE-CUT Biyopsi İğnesi Şartnamesi;

1.	Ultrason ve BT eşliğinde fullcore biyopsi alımına uygun olacak şekilde hafif, kolay ve kendinden tabancalı olmalıdır.
2.	Sistem tek elle kurulabilir olmalı ve kanül iğnesi, stylet kısımları ayrı ayrı kurulabilmelidir.
3.	Kullanıcının sistem üzerindeki kontrolünü artırmak ve manüplasyonu kolaylaştırmak için mekanizması hafifletilmiş olmalıdır.
4.	Mekanizmanın biri yanda diğeri arkada olmak üzere iki adet ateşleme düğmesi olmalıdır ve bu düğmeler iğne kalınlığını belirten renk kodlamasına göre renklendirilmiş olmalıdır.
5.	Kanulün üzerinde 1cm aralıklı markerler olmalıdır.
6.	İğne ekojenik olmalı USG ile doku içerisinde rahatlıkla görülebilmelidir, ekojenitesi daha iyi ürün tercih sebebidir. 
7.	16 gauge kalınlıkta 15 +/-2 cm ve üzeri uzunlukta olmalıdır. İlgili firmaya hangi ölçüde isteneceği ayrıca bildirilecektir. Bildirilen ölçülerde değişim yapılacağı firma tarafından taahhüt edilmelidir.
8.	Stile alma uzunluğu en az 20 mm olmalıdır.
9.	Ayarlanabilir 2 ayrı parça alma uzunluğu olması tercih sebebidir.
10.	Sistem tek seferde çok hızlı ve seri şekilde ateşleme yapabilmelidir. Alınan doku örneği kalitesi çok iyi olmalıdır. 
11.	Co-axial iğneler ile kullanılabilmelidir.
12.	Steril, tek kullanımlık, dayanıklı çelikten imal edilmiş olmalı ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
13.	İğneler giriş kolaylığı açısından esnek ve yeterli sertlikte olmalıdır. 
14.	Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
15.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç (3) gün içinde numune ve şartname şartlarının hepsine uyduğunu gösterir belge getirmelidir. Numuneler bölüm tarafından değerlendirildikten sonra şartnameye uygun olup olmadıklarına karar verilecektir. 

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa