TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
HEMODİYALİZ KLİNİĞİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
HEMODİYALİZ KLİNİĞİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
77314
: 22/2974
Alım No
:
:
:
:
01.11.2022
03.11.2022
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
FİSTÜL İĞNESİ ARTER 16G.
5.000,00
ADET
1
NF1011 -     1.93
FİSTÜL İĞNESİ VEN 16G.
5.000,00
ADET
2
NF1011 -     1.93

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
ARTER-VEN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
	
Arter ve Ven setleri ünitemizde kullanılacak olan diyaliz makineleri ile uyumlu ve üniversal set niteliğinde olmalıdır.
1.	Setler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. Uygun sterilizasyonla teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalı.
2.	Sterilizasyon türü etilen oksit (ETO) veya  buhar veya gama sterilizasyon olmalı
3.	Arter ve ven setlerine birer adet olmak üzere her set için cihazlar ile uyumlu ikişer adet izolatör her bir set ile beraber verilmelidir. İzolatörler steril olmalı setlerle beraber veya ayrı ambalajlanmış olmalı ve setlere fikse olmayacak şekilde olmalıdır.
4.	Arter ve ven setleri aynı amabalaj içinde ancak renkleri ayrı olmalı
5.	Arter ve ven seti total kan hacmi 150 ml. üstünde olmamalı altında olmalıdır.
6.	Setler makineye takıldığında çok uzun veya çok kısa kalmamalı, kıvrım yapmamalıdır. Setler uygun yumuşaklıkta olmalı, çok sert veya çok yumuşak olmamalıdır. Hava detektörüne rahatça takılabilir olmalıdır. Pompa kısmı yeterli uzunlukta ve uygun yumuşaklıkta olmalıdır.
7.	Arter ve ven setlerinde üretim hatası tespit edildiğinde yüklenici tarafından 48 saat içerisinde sorunlu setler bedelsiz olarak değiştirilmelidir.
8.	Setlerin üzerindeki her hatta çift tırnak ayarlı, tek elle açılıp kapanabilen klempler olmalıdır.
9.	Arter hattında(setinde);
a)	   Yeterli uzunlukta heparin hattı (100-150 cm.), 
b)	   Gerekli yumuşaklıkta bir adet arter hava yastığı,
c)	   Enjeksiyon portu,
d)	   İki adet tırnaklı klemp,
e)	   İnfüzyon tüpü,
f)	  Emniyet Fistül İğnesi adaptörü( fistül iğneleri ile uyumlu),
g)	  Priming spike,
h)	  Arter basınç tüpü,
i)	  Diyalizer adaptörü(diyalizer ile uyumlu),
j)	  Arter setinin kan pompası bölüm çapını gösteren bilgiler bulunmalıdır.
10.	Ven hattında (setinde);
a)      İki adet tırnaklı klemp,
b)	   Enjeksiyon portu,
c)	   Drip Chamber,
d)	   Emniyetli Fistül iğnesi  adaptörü(fistül iğneleri ile uyumlu),
e)	   Venöz basınç adaptörü
f)	   Tüpte havalandırmayı sağlayan klempli uç,
g)	   Diyalizer adaptörü(diyalizer ile uyumlu),
h)	   Uygun hacimde steril ambalajda klempli atık torbası (yıkama torbası)
i)	   Pıhtı tutucu filtresi olan cihazdaki yerine tam oturarak cihazın gereksiz alarm vermesine neden olmayan hava detektör tüpü bulunmalıdır.
11.	Her iki sette de hava haznesi olmalı, hazneler fleksibl olmalı, haznelerden basınç ölçmek ve numune almak için ikişer adaptör bulunmalıdır. Haznelerin çapı 6,5 mm.yi geçmemelidir. Acil müdahale sırasında setin klempleri zaman kaybettirmeyecek şekilde yumuşak ve kullanıma elverişli olmalıdır.(klempler rahat ve iyi kapanabilmelidir)
12.	Klempler bükülebilir tırnak ayarlı olmalıdır.
13.	Setlerin ucundaki diyalize ve fistül iğnelerine uyumlu adaptörle emniyetli olmalıdır.
14.	Kan pompasına gelen kısım uygun yumuşaklıkta olmalıdır.
15.	Setlerin ucunda intravenöz spike(priming spike) ve sirkülasyon adaptörü bulunmalıdır.
16.	Arter  ve üzerinde , basınç tüpü üzerinde ve arteriyel yastıkta tırnak ayarlı fleksible klempler bulunmalıdır.
17.	İzolatörlerin tek ve veya çift tarafı yivli olmalıdır.
18.	Teklif edilecek setler daha önce merkezimiz tarafından hiç kullanılmamış ise ihale tarihi itibari ile 3 (üç) iş günü içerisinde en az 2 adet teknik şartnamedeki istenen özelliklere uygun olup olmadığının incelenmesi için deneme amacıyla verilmelidir.
19.	Firma miadın dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

Arteriovenöz Fistül İçin Arter İğnesi Teknik Şartnamesi:

1.	İğne arteriovenöz fistülde arter girişine uygun şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2.	Fistül iğnelerli 1-1,25 inç ve 16 gauge olmalıdır. İstenildiğinde % 10 oranında 15 veya 17 gauge temin edilmelidir.
3.	Sterilizasyon türü alerjik reaksiyonlara yol açabilen etilen oksit (ETO) olmamalı, buhar veya gama sterilizasyon olmalı
4.	İğneler kaygan ve ucu kolayca ciltten damara batırılabilmelidir.
5.	İğnelerde hareket edebilen pozisyonlu tespit kelebeği olmalıdır.
6.	İğne girişi esnasında hastanın acı ve ağrı duymayacağı şekilde özel kesim, keskin uçlu ve kaygan olmalıdır.
7.	İğne boyutları 2-3 cm, esnek kan tüpü ile toplam set boyu 30-35 cm olmalıdır.
8.	İğne setler üzerinde yumuşak klemp ve kapak bulunmalıdır.
9.	Arter iğneleri iki adet delikli(uç ve alt) olmalı, sette iğne bitimi pozisyon kelebeği bulunmalıdır.
10.	Tüm üniversal arter-ven setleri ile uyumlu olmalıdır.
11.	İğne uçları keskin ve oval olmalıdır.
12.	Fistül iğneleri tek kullanımlık olmalıdır.
13.	Fistül iğneleri steril olup teslim tarihinden itibaren en az iki(2) yıl olmalıdır.
14.	Fistül iğnelerinde bulunan klempler ayırıcı özellik olması açısından farklı renklerde olmalıdır.
15.	Plastik tüpler uygun materyallerden yapılmış olup yeteri kadar esnek olmalıdır.
16.	Teklif edilecek iğnelerden daha önce merkezimiz tarafından hiç kullanılmamış ise ihale tarihi itibari ile 3 (üç) iş günü içerisinde en az 10 adet teknik şartnamedeki istenen özelliklere uygun olup olmadığının incelenmesi için deneme amacıyla ihale anında verilmelidir.
17.	Firma miadın dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

Arteriovenöz Fistül İçin Ven İğnesi Teknik Şartnamesi:

1.	İğne arteriovenöz fistülde ven girişine uygun şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2.	Fistül iğnelerli 1-1,25 inç ve 16 gauge olmalıdır. İstenildiğinde % 10 oranında 15 veya 17 gauge temin edilmelidir.
3.	Sterilizasyon türü alerjik reaksiyonlara yol açabilen etilen oksit (ETO) olmamalı, buhar veya gama sterilizasyon olmalı
4.	İğneler kaygan ve ucu kolayca ciltten damara batırılabilmelidir.
5.	İğnelerde hareket edebilen pozisyonlu tespit kelebeği olmalıdır.
6.	İğne girişi esnasında hastanın acı ve ağrı duymayacağı şekilde özel kesim, keskin uçlu ve kaygan olmalıdır.
7.	İğne boyutları 2-3 cm,esnek kan tüpü ile toplam set boyu 30-35 cm olmalıdır.
8.	İğne setler üzerinde yumuşak klemp ve kapak bulunmalıdır.
9.	Ven iğneleri tek delikli(uç) olmalı, sette iğne bitimi pozisyon kelebeği bulunmalıdır.
10.	Tüm üniversal arter-ven setleri ile uyumlu olmalıdır.
11.	İğne uçları keskin ve oval olmalıdır.
12.	Fistül iğneleri tek kullanımlık olmalıdır.
13.	Fistül iğneleri steril olup teslim tarihinden itibaren en az iki(2) yıl olmalıdır.
14.	Fistül iğnelerinde bulunan klempler ayırıcı özellik olması açısından farklı renklerde olmalıdır.
15.	Plastik tüpler uygun materyallerden yapılmış olup yeteri kadar esnek olmalıdır.
16.	Teklif edilecek iğnelerden daha önce merkezimiz tarafından hiç kullanılmamış ise ihale tarihi itibari ile 3 (üç) iş günü içerisinde en az 10 adet teknik şartnamedeki istenen özelliklere uygun olup olmadığının incelenmesi için deneme amacıyla ihale anında verilmelidir.
17.	Firma miadın dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa