TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
79293
: 23/153
Alım No
:
:
:
:
30.01.2023
02.02.2023 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
MEMBRAN (VENTİLATÖR İÇİN)
30,00
ADET
1
VENTİLATÖR OKSİJEN SENSÖRÜ (EVENT LS)
40,00
ADET
2

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

79293 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Membran (Ventilatör İçin)
a)	Ekspirasyonmembranı, hastanemizde kullanılan Hamilton marka S1 model ventilatörlere uyumlu olmalıdır.
b)	Teklif verilecek olan membran orijinal olmalıdır. Bu kapsamda ürünün orijinal olduğuna dair temin edilen firma distribütörlük belgesi hastanemiz satınalma birimine gönderilecektir.
c)	Malzeme çok kullanımlık olmalıdır.
d)	EkspirasyonValf  membranın  üzerinde orijinal “unten”, “down” ve “bas” yazıları olmalıdır.
e)	EkspirasyonValf  membranın metal ara yüzeyi olmalıdır. 
f)	EkspirasyonValf  membranı, kimyasal sterilizasyon  ve  ETO (Etilen Oksit)  ile steril edilebilmelidir.
g)	EkspirasyonValf  membranı tek yönlü akış imkânı sağlamalıdır.
h)	Teklif verilen malzemelerin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numuneler tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere cihazlar üzerinde denenecektir. Bu süre zarfında numune ürünlerde meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
i)	Her kalem istemin tüm parçaları tek bir firma ürünü olmalıdır, toplama parçalardan oluşmamalıdır.
j)	Kurumumuza teslimi yapılan ürünler fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.
k)	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzeme tarafımıza teslim edilmelidir.
l)	Nakliye ücreti firmaya aittir.

2.	VentilatörOksijen Sensörü (Event LS)
a)	Oksijen sensörü hastanemizde kullanılan Event marka Inspiration model ile Hamilton marka S1 model ventilatörlere uyumlu olmalıdır.
b)	Sensör tek bir orijinal paket ile sunulmalıdır.
c)	Teklif verilen oksijen sensörleri her iki üretici firmanın cihazları üzerinde kullanımını onayladığı orijinal veya orijinale eşdeğer özellikli olmalıdır.
d)	Sensöryenidoğan-pediyatrik ve yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalı ve değişimi gerekmemelidir.
e)	Sensör üzerinde seri numarası ve son kullanma tarihi yazmalıdır. Miadı en az 1 (bir) yıl olmalıdır.
f)	Sensör ile FiO2 seviyesi ölçülebilmelidir.
g)	Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır, toplama parçalardan oluşmamalıdır.
h)	Sensörler fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 1 (bir) yıl garantili olmalıdır.
i)	Sipariş geçilen sensörlerinmiad tarihlerinin dolmaması sebebiyle sensörler kurumumuzca talep edilen adet kadar teslim edilecektir. Bu adetleri hastanemiz biyomedikal birimi belirleyecektir.
j)	Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere cihaz üzerinde denenecektir. Bu süre zarfında numune sensörde meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
k)	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzemeler tarafımıza teslim edilmelidir.
l)	Nakliye ücreti firmaya aittir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa