TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
81248
: 23/1350
Alım No
:
:
:
:
24.05.2023
27.05.2023

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
PD-PEAD PERİTON DİYALİZ BAĞLANTI SETİ (BEBEK İÇİN)
50,00
ADET
1
NF1030 -    42.35
PERİTON DİYALİZİ İÇİN KORUYUCU KAPAK VEYA  MİNİ KAPAK (POVİDON-İODİNLİ)
50,00
ADET
2
NF1029 -     1.06
PERİTON DİYALİZİ İÇİN BAĞLANTI SETİ (ARA SET)
50,00
ADET
3
NF1028 -    42.35
BAĞLANTI KATETER ADAPTÖRÜ
50,00
ADET
4
NF1026 -    25.41

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38

PERİTON DİYALİZ SOLÜSYONLARI VE MALZEMELERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMELER
 I. PD-Paed Plus Sistem (SUT KODU: NF1030) 
1. Safe-Lock ve Stay-Safe bağlantılarıyla uyumlu, kapalı bir sistem olmalıdır. 
2. Peritonit riskini azaltmak ve dış ortamdan gelebilecek her türlü kontaminasyondan hastayı korumak için, sistem hastadan ayrılırken kateterini dış ortama açmadan kapatabilme özelliğine sahip olmalıdır. (PIN teknolojisine sahip olmalıdır)
 3. Dolum ve boşaltım hacimlerini tam olarak ölçebilmek için 10 ml ölçüm aralıklı 240 ml’lik 2 bürete sahip olmalıdır.
 4. İki farklı glükoz konstrasyonun da torba’nın aynı anda bağlanabilmesi için iki ayrı bağlantıya sahip olmalıdır.
 5. Solüsyon torbasından burete ve buretten hastaya giden hattı açıp kapayacak klemplere sahip olmalıdır. 
6. İntraperitoneal ilaç uygulamasını sağlayacak enjeksiyon portuna sahip olmalıdır.
 7. Boşaltım buretinde bakteri filtresiyle kapatılmış bir havalandırma deliği olmalıdır.
 8. Boşaltım büretinin çıkışından örnek alınabilmesi için örnek portuna sahip olmalıdır.
 9. Allerjik reaksiyonları engellemek için ambalajlama tekniğinde herhangi bir yapıştırıcı madde kullanılmamış olmalıdır.
 10.Bio-fine materyalden yapılmış olmalıdır. 
11.Hasta ara bağlantısı ile uyumlu olmalıdır.
 12.Drenaj torbası ambalajın içerisinde yer almalıdır. 
II. Kateter Ara Bağlantısı - Cathater Extension Set 32 cm (SUT KODU:NF1028) 
1. Bio-fine materyalden yapılmış olmalıdır. 
2. Üzerinde kapatıp/açmak için bir klemp bulunmalıdır. 
3. Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Fresenius Marka Periton Diyaliz Solüsyonlarının bağlantı noktası ile uyumlu olmalıdır.
 4. PIN Teknolojisine uyumlu olmalıdır.
 III. Kateter Adaptörü (SUT KODU: NF1026)
 1. Ara bağlantı ile uyumlu olmalıdır.
 2. Biofine materyalden yapılmış olmalıdır.
 IV. KORUMA KAPAĞI (SUT KODU: NF1029) 
1. Koruma kapakları hastaların diyaliz işlemi bittiği zaman katater ara bağlantılarını kapatılabilme özelliğinde olmalıdır.
 2. Koruma kapakları iodine içermeli ve içerdiği iodinin hastaya zarar vermemesi için zaten daha önce “PIN” ile kapanmış bağlantıların üzerine ikinci bir koruma olarak kapatılabilmelidirler. 
3. Koruma kapakları süngerimsi bir yapı içermeli ve bu yapı sayesine katater ekstension setindeki “PIN” i bir sonraki diyaliz işlemi için çıkartabilme özelliğinde olmalıdır.

1
Sayfa