TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
83066
: 23/2100
Alım No
:
:
:
:
30.11.2023
04.12.2023 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
OPTİK TELESKOP LENS TAMİRİ
3,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

83066 OPTİK TELESKOP LENS TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Hastanemiz KBB Hastalıkları Polikliniği’ nde kullanılan optik teleskoplar arızalı olup, onarımları gerekmektedir.
2.	Optik teleskoplarda kullanılacak tüm parçalar yeni ve orijinal olmalıdır. İstenildiği takdirde, yüklenici yedek parçaları üretici firmadan temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapılmış olduğunu belgeleyecektir.
3.	Cihaza hizmet verecek olan firmaların ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 ile TSE 12426 veya TSE 13703 sertifikalarına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu belgeler teklif formunda kurumumuza ibraz edilecektir. Bu belgelerden herhangi birine sahip olmayan firmaların fiyat teklifleri kabul edilmeyecektir.
4.	Teklif veren firmalar, cihazların arıza tespiti ve tamiri için tamamen kendi imkânlarını kullanacak, tamir için lazım olabilecek her türlü iş gücü, cihaz ve sarf malzemeyi kendileri temin edecektir. Kurumumuz bu tür ihtiyaçları karşılamak veya hazır bulundurmak zorunda değildir.
5.	Cihazların üzerinde yapılacak olan işlemlerin hastanemiz bünyesinde yapılması durumunda; hastanemiz biyomedikal birimi personeli refakatinde cihazlara müdahale edilecektir ve cihazların onarımı esnasında hazırlanan teknik servis formu, hastanemiz biyomedikal birimi personeli, cihazların ait olduğu birim sorumlu personeli ve firma teknik servis personeli tarafından imza edilerek tarafımıza teslim edilmelidir.
6.	Tamiri gerçekleştiren firma tamir sonrası ve tamir esnasında yapılan tüm işlemleri ve değişen tüm parçaları gösteren servis raporu ve garanti belgesini hastanemiz biyomedikal birimine teslim etmelidir.
7.	Servis hizmeti sonunda cihazlarda fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. 
8.	Servis hizmeti sonunda, cihazların çalışma performansları test edilecek ve cihazlar çalışır vaziyette teslim edilecektir. Ayrıca optik teleskoplar hastanemiz sterilizasyon birimince otoklavda steril edilecek olup, bu işlem sonrasında cihazlarda herhangi bir fonksiyon/görüntü kaybı olmamalıdır. Aksi bir durumda muayene tutanağı onaylanmayacak ve servis bedeli kapsamında kesilen faturanın iadesi yapılacaktır.
9.	Ayrıca teklifler cihazların tümü üzerinden (3 adet optik teleskop lens) değerlendirmeye alınacak olup, cihaz başına gönderilen teklifler işleme alınmayacaktır.
10.	Onarım hizmetleri kullanıcı kaynaklı hatalar hariç 6 ay süre ile garantili olacaktır.
11.	Nakliye yüklenici firmaya aittir. Nakliye anında oluşabilecek her türlü hasar ve aksaklıktan firma sorumludur.
12.	Firma, cihazları hastanemiz tarafından teslim aldığı tarih itibariyle en geç 5 işgünü içerisinde onarım ve bakımları yapılmış şekilde kurumumuza teslim etmelidir.
13.	Tamiri yapılacak olan cihazlar listesi aşağıda verilmiştir.

SIRA NO	Kodu / Özelliği	Malzemenin Cinsi	Marka	Model	Tespit Edilen Arızalar	
1	T4572	Optik Teleskop 30°	TEKNO	700-130	6 adet Rodlens değişimi, optikal boru düzeltilmesi, objektif temizliği	
2	J0270E	Optik Teleskop 30°	TEKNO	700-130	Vizör çatlak, objektif çizik ve fiber boru kırık, fiberlerde %80 kayıp	
3	310.0055	Optik Teleskop 30°	Moncare	J2230	6 adet Rodlens değişimi, optikalde yoğun erime, objektif çizik ve kirli	

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa