TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AMELİYATHANE İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI
AMELİYATHANE
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
83544
: 23/2708
Alım No
:
:
:
:
16.10.2023
23.10.2023
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
"İYOTLU EL ANTİSEPTİĞİ.
1.200,00
ADET
1
PENROZ DREN SİLİKONLU 3/8
50,00
ADET
2
OR1680 -    13.48
CERRAHİ İPLİK, İPEK, 4/0 (17*45CM)
150,00
ADET
3

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

	2023 DOĞRUDAN TEMİN ŞARTNAMESİ
AMELİYATHANE
İstem No: 83544

1.KALEM: İYOTLU EL ANTİSEPTİK ‘’SIVI SABUN’’ 1000 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	% 7,5 Povidon-iyot içermelidir.
2.	1000 ml ambalajlarda olmalıdır.
3.	Dezenfektan kullanıma hazır olmalıdır.
4.	Dezenfektan cerrahi el antisepsisi, hijyenik el antisepsisi ve cilt antisepsisini tam yapabilen poliol yağ asidi esteri içeren bir dezenfektan olmalıdır.
5.	Dezenfektan bakterilere (Tbc dahil), mantarlara, virüslere (HBV/HIV dahil) etkili olmalıdır. Mikrobiyolojik ve toksikolojik test raporları teklif ile birlikte verilmelidir.
6.	Dezenfektan cerrahi dezenfeksiyonda, hijyenik el dezenfeksiyonu ve aynı zamanda cilt dezenfeksiyonunda da kullanılmalıdır
7.	Dezenfektan deriye uyumlu, cilde zarar vermeyen, cildin nemini almayan ve kurutmayan özellik göstermelidir.
8.	Solüsyon kokusu hoş olmalıdır, rahatsız edici ve kötü kokulu olmamalıdır
9.	Solüsyonun akışkanlığı normal kıvamda olmalıdır.(çok sıvı veya katı olmamalıdır.)
10.	Dezenfektan devamlı ve aynı gün içerisinde birçok defa kullanılmasına rağmen ellerde ve deride renk bırakmamalı, tahriş etmemelidir.
11.	Biyosidal ürünün güvenlik formuna sahip olmalıdır. Bu form teklifle birlikte verilmelidir veya numune değerlendirme aşamasında numune ile birlikte verilmelidir. Evrakları eksik olanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
12.	Solüsyonu dökerken solüsyon şişenin dışından, süzülerek akmamalıdır.
13.	Ürünün üzerinde etken madde miktarları, hacmi, kullanım şekli, imalat ve seri numarası, saklama koşulları, son kullanma tarihi yazılmış olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kabarmayacak şekilde yapıştırılmış olmalıdır.                                                            
14.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir. 
15.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
16.	Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 4 (dört) yıl olmalı, teslim edilen ürünün son kullanma tarihleri karışık olmamalıdır.
17.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
18.	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir. 
19.	Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir (Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten 14 gün içinde teslimat gerçekleştirilir).
20.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
21.	Gerek görülmesi halinde ürüne solüsyon analizi yaptırılacak, analiz gideri firma tarafından karşılanacak, analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından karşılanacaktır.
22.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 10 (on) adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar mal kabul birimine teslim edecektir.

2. KALEM: PENRÖZ DREN (SİLİKONLU) 3/8 TEKNİK ŞARTNAMESİ / SUT KODU: OR1680
1.	Silikondan üretilmiş olmalıdır.
2.	Steril tekli paketlerde olmalıdır.
3.	Çeşitli ihtiyaçlara göre uygun 6mm, 7mm, 8mm, ebatlarda 25cm uzunluğunda yassı olmalıdır.
4.	Dren üzerinde XR çizgisi bulunmalıdır.
5.	Poşetin tek tarafı şeffaf olmalıdır.
6.	Son kullanma tarihi depoya teslim tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl olmalıdır.
7.	Pürüzsüz dış ve iç yüzeyi olmalıdır.
8.	Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır. 
9.	Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
10.	Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası kullanım miktarına göre belirlenir, belirlenen miktarlar sipariş tarihinden 14 gün içinde teslimatı gerçekleştirilir.)
11.	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
12.	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
13.	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
15.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
16.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
17.	T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
18.	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır
19.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
20.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 5 (beş) adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

3.KALEM: CERRAHİ İPLİK, İPEK, 4/0 (17*45CM) SÜTUR TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	İpekten üretilmiş olmalıdır.
2.	Multiflamen nonabsorbable özellikte olmalıdır.
3.	Süturun kaplaması her bir flamen ve süturun tamamı silikon ile kaplanmış olmalıdır.
4.	Ethilen oksit ile sterilize edilmiş olmalıdır.
5.	İplik uzunluğu istemde belirtildiği gibi en az 45 cm uzunluğunda olmalıdır. 
6.	İplik özelliği istemde belirtilen serbest (iğnesiz) olmalıdır.
7.	Siyah renkli olmalı ve hiçbir şekilde renk vermemelidir.
8.	Dokudan geçerken ayrılmamalı ve tiftiklenmemelidir. Dokuyu yırtmamalıdır. Sütur yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. Düğüm kolay kaydırılmalıdır. Kopmalara karşı maksimum direnç göstermelidir. Düğüm güvenliği yüksek olmalıdır. Dokudan geçtikten sonra sütur dokuya takılıp büzüşmemelidir ve tiftiklenmemelidir.
9.	Malzeme teslim tarihinden itibaren 3 (üç)yıl miadı olmalıdır. 
10.	Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
11.	Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
12.	Kutu ve/veya poşetlerin üzerinde son kullanım tarihi,  lot no, ürün barkodu ve ürün kodu orijinal olarak yazılı olmalıdır. Üzerinde etiketle yapıştırma olan ürünler kabul edilmeyecektir.
13.	Kutu içerisinde yer alan ürün prospektüsün de en az iki dilde olmalıdır. Bunlardan biri Türkçe diğeri de Avrupa birliği ülkelerinden birinin dilinde olmalıdır. (Tıbbi cihaz yönetmeliği 5. madde)
14.	İhaleye orijinal 12 adet numune getirilmelidir.
15.	Numuneler uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulup karar verilecek ve hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.
16.	Komisyon gerekli gördüğü takdir de teklif edilen sütur materyallerinin içeriği ve özellikleri Türkiye’de var olan kamu Kurumlarına bağlı bir laboratuarlarda incelemeleri yaptırılacaktır. Bu doğrulama Testleri ile ilgili her tür masraf teklif veren firmalar tarafından karşılanacaktır.
17.	Sütur numuneleri cerrahi bağlama esnasında kopmalara karşı dirençli     olmalıdır. Firmalarca verilen numuneler lüzumu halinde gerilim testine tabi tutulacaktır. Bununla ilgili tüm masraflar teklif veren firmalar tarafından karşılanacaktır.
18.	Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
19.	2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB kodu olmalıdır.
20.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
21.	Yüklenici firma bozuk çıkan ürünleri ücretsiz olarak yenisiyle değiştirmelidir.
22.	Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir. (Periyot tarihleri ihale sonrası kullanım miktarına göre belirlenir, belirlenen miktarlar sipariş tarihinden 14 gün içinde teslimatı gerçekleştirilir.)
23.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
24.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, Türkçe etiketleri, saklama koşulları yazılı olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa