TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AMELİYATHANE İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AMELİYATHANE
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
83779
: 23/3055
Alım No
:
:
:
:
07.11.2023
09.11.2023
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
TRANSVAJİNAL GİRİŞ PLATFORMU 7 CM
2,00
ADET
1
TRANSVAJİNAL GİRİŞ PLATFORMU 9,5 CM
3,00
ADET
2

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

1-LAPAROSKOPİK GEL GİRİŞ PORT SİSTEMİ (1.5 – 7 CM)

1-	Yara koruyucunun tamamı disposable olmalıdır.
2-	Yara koruyucu, atravmatik retraksiyon sağlayan, esnek, sağlam ve şeffaf poliüretan kılıfa bağlanan iki halkadan oluşmalıdır. 
3-	Bu halkaların çapları daha iyi ekartasyon yapabilmesi için birbiriyle aynı olmalı, biri diğerinden küçük olmamalıdır.
4-	Üst kısımdaki halkanın rengi Beyaz, alt kısımdaki halkanın rengi Pembe olmalı ve aynı zamanda batın içerisinden kolay çıkartılabilmesi için alt halkada iplik +  marker sabitlenmiş olmalıdır.
5-	Yara koruyucu Lateks içermemelidir. Latex free olmalıdır.
6-	Yara koruyucunun kolay yerleştirilebilmesi için alt bölümdeki ince Pembe renkli halka esnek olmalıdır.
7-	Yara koruyucunun kolay ayarlanabilmesi için üst bölümdeki geniş Beyaz halka içe veya dışa rahatlıkla bükülebilir olmalıdır.
8-	Yara koruyucu batına yerleştikten sonra ekartasyon da yapabilmeli ve yara kenarlarını operasyon süresince korumalıdır.
9-	 Laparoskopik Sistemin içerisinde ; 
•	Yara Koruyucu Poliüretan Alan Açıcı ( 1.5 – 7 CM )
•	Jel Port Kep
•	Plastik Koruyucu Kep 
•	10 mm lik trokar ( 3 adet )
•	12 mm lik trokar ( 1 adet )
•	Delici Obturatör  ( 1 adet ) olmalıdır.
10-	 Port sayesinde ameliyat tek insizyon kesisinde ve vajinal kanalda laparoskopik olarak yapılabilmelidir. 
11-	Jel Port Kep yara koruyucunun üzerine kilitlenebilir olmalıdır.
12-	Yara koruyucu cerrahi işlem sonrasında tek hareketle alt kısımdaki ince Pembe halka batın içerisinden çekilerek kolayca çıkarılabilmelidir.
13-	Yara koruyucu 1.5 cm - 7 cm büyüklüğündeki insizyonlarda kullanılabilmelidir.
14-	Minimal insizyon, 360 derecelik çalışma alanı sağlamalıdır.
15-	Yara kenarlarını temas ile kontaminasyona karşı korumalıdır.
16-	İnsan gücüne ve metal ekartöre gerek kalmadan germe işlemini ürünün kendisi yapmalıdır.
17-	İnsizyon alanına yerleştirildikten sonra o bölgedeki enfeksiyon riskinin azalmasına yardımcı olmalıdır.
18-	Retraktör, gerilimi dağıtmalı tek bir noktada toplamamalı dolayısıyla doku travmasını ve post - op dönemdeki ağrıyı azaltmalıdır.
19-	Laparoskopik prosedürlerde gaz kaçağına engel olarak kullanılabilmelidir.
20-	Retraktörün şeffaf olan kısmı sağlam ve dayanıklılığı sağlayan "poliüretan” malzemeden yapılmış olmalıdır.
21-	Yara kenarlarını görebilmek için retraktör şeffaf olmalıdır.
22-	Batının dışında kalan halkası elle kolaylıkla bükülebilir olmalıdır.
23-	Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. 
 Değerlendirme de; Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.
2-LAPAROSKOPİK GEL GİRİŞ PORT SİSTEMİ (1.5 – 9,5 CM)

24-	Yara koruyucunun tamamı disposable olmalıdır.
25-	Yara koruyucu, atravmatik retraksiyon sağlayan, esnek, sağlam ve şeffaf poliüretan kılıfa bağlanan iki halkadan oluşmalıdır. 
26-	Bu halkaların çapları daha iyi ekartasyon yapabilmesi için birbiriyle aynı olmalı, biri diğerinden küçük olmamalıdır.
27-	Üst kısımdaki halkanın rengi Beyaz, alt kısımdaki halkanın rengi Pembe olmalı ve aynı zamanda batın içerisinden kolay çıkartılabilmesi için alt halkada iplik +  marker sabitlenmiş olmalıdır.
28-	Yara koruyucu Lateks içermemelidir. Latex free olmalıdır.
29-	Yara koruyucunun kolay yerleştirilebilmesi için alt bölümdeki ince Pembe renkli halka esnek olmalıdır.
30-	Yara koruyucunun kolay ayarlanabilmesi için üst bölümdeki geniş Beyaz halka içe veya dışa rahatlıkla bükülebilir olmalıdır.
31-	Yara koruyucu batına yerleştikten sonra ekartasyon da yapabilmeli ve yara kenarlarını operasyon süresince korumalıdır.
32-	Laparoskopik Sistemin içerisinde ; 
•	Yara Koruyucu Poliüretan Alan Açıcı ( 1.5 – 9,5 CM )
•	Jel Port Kep
•	Plastik Koruyucu Kep 
•	10 mm lik trokar ( 3 adet )
•	12 mm lik trokar ( 1 adet )
•	Delici Obturatör  ( 1 adet ) olmalıdır.
33-	 Port sayesinde ameliyat tek insizyon kesisinden ve vajinal kanaldan laparoskopik olarak yapılabilmelidir. 
34-	Jel Point Kep yara koruyucunun üzerine kilitlenebilir olmalıdır.
35-	Yara koruyucu cerrahi işlem sonrasında tek hareketle alt kısımdaki ince Pembe halka batın içerisinden çekilerek kolayca çıkarılabilmelidir.
36-	Yara koruyucu 1.5 cm – 9.5 cm büyüklüğündeki insizyonlarda kullanılabilmelidir.
37-	Minimal insizyon, 360 derecelik çalışma alanı sağlamalıdır.
38-	Yara kenarlarını temas ile kontaminasyona karşı korumalıdır.
39-	İnsan gücüne ve metal ekartöre gerek kalmadan germe işlemini ürünün kendisi yapmalıdır.
40-	İnsizyon alanına yerleştirildikten sonra o bölgedeki enfeksiyon riskinin azalmasına yardımcı olmalıdır.
41-	Retraktör, gerilimi dağıtmalı tek bir noktada toplamamalı dolayısıyla doku travmasını ve post - op dönemdeki ağrıyı azaltmalıdır.
42-	Laparoskopik prosedürlerde gaz kaçağına engel olarak kullanılabilmelidir.
43-	Retraktörün şeffaf olan kısmı sağlam ve dayanıklılığı sağlayan "poliüretan” malzemeden yapılmış olmalıdır.
44-	Yara kenarlarını görebilmek için retraktör şeffaf olmalıdır.
45-	Batının dışında kalan halkası elle kolaylıkla bükülebilir olmalıdır.
46-	Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.  Değerlendirme de; Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

	

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa