TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
84950
: 24/78
Alım No
:
:
:
:
05.01.2024
15.01.2024

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
KALÇA ÖRTÜ SETİ
100,00
ADET
1
VERTEBRA ÖRTÜ SETİ
100,00
ADET
2
DİZ ÖRTÜ SETİ
100,00
ADET
3
ARTROSKOPİ ÖRTÜ SETİ
200,00
ADET
4
PASLANMAZ CERRAHİ ÇELİK  TEL,MONOFLAMENT 4*45 CM 48MM, NO:7
20,00
ADET
5

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
1.	
KALEM
KALÇA ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
                                            
A-KONU
Bu cerrahi örtü seti ORTOPEDİ vakalarında kullanılabilecek özelliğe sahip olmalı ve tüm örtüler tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır.

B-VAZGEÇİLMEZ ÖZELLİKLER
1-Ürünlerin CE –ISO 13485-ISO 9001:2000 Kalite Uygunluk Belgeleri olmalı
2-Set materyali ameliyat esnasında oluşacak kan , alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamiyle örtü tarafından absorbe edilebilmesi , PE ile desteklenmiş orta tabaka ile bu sıvıların alta geçmemesi , en alt kattaki medikal non-woven sayesinde de hasta vücudunun tahriş olmaması özelliğine sahip özel üç katlı medikal materyalden imal edilmelidir.
3-Bu materyel ile üretilen setler , hastanın kat kat örtülmesini önleyerek hastanın çok kısa sürede örtülerek ameliyata hazırlanmasını sağlamalıdır.
4-Setler pratik kullanım özelliği ile kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır.
5-Materyalin üç katlı olması enfeksiyon riskini minimize edeceğinden aranılan vazgeçilmez teknik özelliği olacaktır.
6-Set grubu aşağıdaki özel parçalardan ihtiva edilmelidir.

*Kalça U Örtüsü	            200x250cm		1 Adet
*Bantlı Anestezi Örtü		200x300cm		1 Adet
*Bantlı Ayak Örtüsü              150x180cm		1 Adet     
*Alet Masa Örtüsü		100x150cm		1 Adet
*Mayo Masa Örtüsü                80x150cm                 1 Adet

Set içerisindeki Cerrahi Önlük;
1-Tek kullanımlık emici olmayan 45gr/m² medikal non-woven ‘dan üretilmiş önlüklerin kol manşetleri kullananı rahatsız etmeyecek şekilde elastiki olup , cerrahi eldivenin giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek biçimde bileği kavramalıdır.
2-Önlük, yaka açıklığının ayarlanmasını mümkün kılan velcron ihtiva etmelidir.
3-Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyen yumuşak biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
4-Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı, ayrıca dikiş yerleri dört iplik overlok makinesı ile dikilmeli (ikinci dikiş olmalı) yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır. 

2.	KALEM
VERTEBRA CERRAHİ ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
A-KONU
Bu cerrahi örtü seti Ortopedi vertebra vakalarında kullanılabilecek özelliğe sahip olmalı ve tüm örtüler tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır.

B-VAZGEÇİLMEZ ÖZELLİKLER
1-Ürünlerin CE –ISO 13485-ISO 9001:2008 Kalite Uygunluk Belgeleri olmalı
2-Set materyali 2 KATLI 56 gr. Emici kumaştan yapılmalıdır. Ameliyat esnasında oluşacak kan, alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamıyla örtü tarafından absorbe edilebilmesi , PE ile desteklenmiş orta tabaka ile bu sıvıların alta geçmemesi , en alt kattaki medikal non-woven sayesinde de hasta vücudunun tahriş olmaması özelliğine sahip özel üç katlı medikal materyalden imal edilmelidir.
3-Bu materyel ile üretilen setler , hastanın kat kat örtülmesini önleyerek hastanın çok kısa sürede örtülerek ameliyata hazırlanmasını sağlamalıdır.
4-Setler pratik kullanım özelliği ile kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır.
5-Materyalin iki katlı olması enfeksiyon riskini minimize edeceğinden aranılan vazgeçilmez teknik özelliği olacaktır.
6-Set grubu aşağıdaki özel parçalardan ihtiva edilmelidir.

*Anestezi Örtüsü	            150x200cm		1 Adet
*Ayak Örtü			150x180cm		1 Adet
*Yan Bantlı Örtü                   100x200cm		1 Adet     
*Yan Bantlı Örtü		 75x100cm		1 Adet
*Alet Masa Örtüsü                 150x200cm                1 Adet
*Yapışkan Bant                         10x30cm                 1 Adet

3.	KALEM
DİZ ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A-KONU
Bu cerrahi örtü seti ORTOPEDİ vakalarında kullanılabilecek özelliğe sahip olmalı ve tüm örtüler tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır.

B-VAZGEÇİLMEZ ÖZELLİKLER
1-Ürünlerin CE –ISO 13485-ISO 9001:2000 Kalite Uygunluk Belgeleri olmalı
2-Set materyali ameliyat esnasında oluşacak kan , alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamıyla örtü tarafından absorbe edilebilmesi , PE ile desteklenmiş orta tabaka ile bu sıvıların alta geçmemesi , en alt kattaki medikal non-woven sayesinde de hasta vücudunun tahriş olmaması özelliğine sahip özel üç katlı medikal materyalden imal edilmelidir.
3-Bu materyal ile üretilen setler, hastanın kat kat örtülmesini önleyerek hastanın çok kısa sürede örtülerek ameliyata hazırlanmasını sağlamalıdır.
4-Setler pratik kullanım özelliği ile kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır.
5-Materyalin üç katlı olması enfeksiyon riskini minimize edeceğinden aranılan vazgeçilmez teknik özelliği olacaktır.
6-Set grubu aşağıdaki özel parçalardan ihtiva edilmelidir.

*Ekstremite(Diz)Örtüsü	 200x300cm		1 Adet
*Yan Bantlı Örtü	               75x80cm	            1 Adet
*Alet Masa Örtüsü	  150x200cm		1 Adet
*Mayo Masa Örtüsü          80x150cm                 1 Adet
*Yapışkan Bant		   10x50cm		1 Adet

Set içerisindeki Cerrahi Önlük;
1-Tek kullanımlık emici olmayan 45gr/m² medikal non-woven ‘dan üretilmiş önlüklerin kol manşetleri kullananı rahatsız etmeyecek şekilde elastiki olup , cerrahi eldivenin giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek biçimde bileği kavramalıdır.
2-Önlük, yaka açıklığının ayarlanmasını mümkün kılan velcron ihtiva etmelidir.
3-Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyen yumuşak biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
4-Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı, ayrıca dikiş yerleri dört iplik overlok makinesi ile dikilmeli (ikinci dikiş olmalı) yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır. 

4.	KALEM
OMUZ ARTROSKOPİ  SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (100 ADET)

-	Örtü Kumaşın üst yüzeyi emicilik özelliğine sahip 2 KATLI Biflex Non-woven yapıda alt yüzeyi ise sıvı geçirmeyen PE malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
-	Set içinde, Ekstremite örtüsü üzerinde  kullanılan elastik malzemeler gerilime dayanıklı yapıda olmalı kopma ve yırtılma olmamalıdır.
-	Alet masa örtüleri keskin cerrahi aletlerin yırtmalarına karşı dayanıklı ve sıvı emici özellikte olmalı. 
-	Set içindeki tüm örtüler kullanım sırasına göre dizilerek Alet masa örtüsü ile bohçalanacaktır.
-	Set içindeki örtüler üzerinde açma, yapıştırma gibi kullanıcıya kolaylık sağlayan işaretleri bulunmalıdır.
-	 Etilen oksit ile steril olmalıdır.
-	Raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.
-	Üretici firma ISO 13485 ve CE belgelerine  sahip olmalıdır.
-	Ürünün Ulusal bilgi bankasına kaydı olmalıdır.
-	Set içeriği aşağıdaki gibidir.

OMUZ ARTROSKOPİ SETİ 	
1 Adet      200 x 300cm  Ekstremite  Örtüsü	
1 Adet     100 x 150cm  Alet Masa Örtüsü	
1 Adet     15x200cm Elastik Bandaj 	
1 adet      100X120 CM Yan Bantlı Örtü	
1	Adet     Cilt Kalemi&Cetvel	

DİZ POŞLU ARTROSKOPİ  SETİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ (100 ADET)

-	Örtü Kumaşın üst yüzeyi emicilik özelliğine sahip 2 KATLI Biflex Non-woven yapıda alt yüzeyi ise sıvı geçirmeyen PE malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
-	Set içinde, Artroskopi örtüsü üzerinde  kullanılan elastik malzemeler gerilime dayanıklı yapıda olmalı kopma ve yırtılma olmamalıdır.
-	Örtü üzerindeki poşlar ergonomik yapıda, kan alkol benzeri sıvıları sızdırmayan özellikte ve biriken sıvıların tahliyesi amacıyla poşun alt kısmında çam uçlu  kapaklı tıpa bulunmalıdır.
-	Alet masa örtüleri keskin cerrahi aletlerin yırtmalarına karşı dayanıklı ve sıvı emici özellikte olmalı. 
-	Set içindeki tüm örtüler kullanım sırasına göre dizilerek Alet masa örtüsü ile bohçalanacaktır.
-	Set içindeki örtüler üzerinde açma, yapıştırma gibi kullanıcıya kolaylık sağlayan işaretleri bulunmalıdır.
-	 Etilen oksit ile steril olmalıdır.
-	Raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.
-	Üretici firma ISO 13485 ve CE belgelerine  sahip olmalıdır.
-	Ürünün Ulusal bilgi bankasına kaydı olmalıdır.
-	Set içeriği aşağıdaki gibidir.

DİZ ARTROSKOPİ SETİ - POŞLU- 	
1 Adet      200 x 300cm Poşlu Artroskopi Örtüsü	
1 Adet     100 x 150cm  Alet Masa Örtüsü	
1 Adet     15x200cm Elastik Bandaj 	
1 adet      60 x 120cm bacak kılıfı	
1 Adet     Cilt Kalemi&Cetvel	

5.KALEM
STERNUM SABİTLEME İÇİN PASLANMAZ ÇELİK MALZEMELER NO:7

1.	Malzeme içeriği 316L düşük karbonlu çelik serisinden üretilmiş olmalıdır.
2.	Monofilaman yapıda olmalıdır.
3.	Dokuya girişini kolaylaştırmak için cerrahi iğneler silikonize olmalıdır. Ayrjca cerrahi iğnenin grasperda stabil olması için iğne iç yüzeyinde ribler (kanallar) mevcut olmalıdır.
4.	Emilmeyen materyal olmalıdır.
5.	Taper cut ½ daire 48 mm tel çaplı, tek iğneli 4X45 cm monoflaman çelik tel
6.	Malzeme gümüş renkli olmalıdırGama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
7.	Raf ömrü 5 yıl olmalı, son kullanma tarihi poşetlerin üzerinde yazılı olmalıdır.
8.	İğne boyları istenilen ebatta ve sutür uzunlukları USP standardına uygun olmalıdır.
9.	Teklif veren firmalar bir paket fiyatı verecektir.
10.	Teklif veren firmalar ürünün 1 adet steril numunesini kliniğe denemek üzere bırakacaklardır.
11.	Firma teklif ettiği ürünün bir adet numunesini bırakacaktır. Numune değerlendirme aşamasında gerek görülmesi halinde numune sayısı artırılabilinecektir.
12.	Talep edilmesine rağmen istenilen numuneleri bırakmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sayfa