TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
86093
: 24/586
Alım No
:
:
:
:
28.03.2024
01.04.2024
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
BİPOLAR CERRAHİ ABLASYON RF PROBU 2,3
15,00
ADET
1

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38

BİPOLAR MÜHÜRLEME VE KANAMA KONTROL PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Teklif edilen problar hastanemizde kullanımda olan Medtronic marka Aquamantys model entegre irrigasyonlu bipolar damar mühürleme cihazı ile birebir uyumlu ve orijinal olmalı, kalite kontrolünden geçmiş ve aynı üretici tarafından üretilmiş olmalıdır.
2.	Problar üzerindeki entegre irrgasyon hortumu sayesinde cihazdan sağlanan ve kullanıcının seçimine göre ayarlanan düşük , orta ve yüksek akıştaki serum fizyolojik sıvısı probların distal ucundan ameliyat bölgesine iletilmelidir.
3.	Başlıca kullanım alanları genel cerrahi, Ortopedi, omurga cerrahisi, göğüs cerrahisi, üroloji, cerrahi onkoloji gibi birçok branşa hitap etmelidir.
4.	Teklif edilen probların değişik çap, ölçü ve modelleri bulunmalı ,teslim edilecek problar özellikle transplant cerrahisi , genel cerrahi ve cerrahi onkoloji vakalarına uygun olmalıdır.
5.	Doku üzerindeki penetrasyon derinliği 1-2 mm olmalıdır.
6.	Sistem portföyünde farklı cerrahi girişimler için tasarlanmış değişik özelliklerde (konik şekilli, şekli ayarlanabilir ışıklı, kalın, orta kalınlıkta, ince şaftlı v.b.)  tek kullanımlık problar bulunmalıdır.
7.	Problar dokuya kesinlikle yapışmamalı, bunun için özel olarak tasarlanmış iç yapıya sahip olmalıdır.
8.	Farklı cerrahiler için klinik tarafından seçilmek üzere prob özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır;
a.	6mm (+/-0,5mm) elektrot uzunluğunda, 3,5mm(+/-0,1mm) elektrot çapında, 30º tip açısına, 130mm(+/-1 mm) şaft uzunluğuna sahip, ayarlanabilir, ışıklı, (elektrot merkezlerinin birbirine olan uzaklığı 6 mm (+/-0,5 mm) olmalı)
b.	6mm (+/-0,5mm) elektrot uzunluğunda, 3,5mm(+/-0,1mm) elektrot çapında, 30º tip açısına, 130mm(+/-1 mm) şaft uzunluğuna sahip , (elektrot merkezlerinin birbirine olan uzaklığı 6 mm (+/-0,5 mm) olmalı)
c.	6mm (+/-0,5mm) elektrot uzunluğunda, 2,3mm(+/-0,1mm) elektrot çapında, 30º tip açısına, 130mm(+/-1 mm) şaft uzunluğuna sahip, (elektrot merkezlerinin birbirine olan uzaklığı 4,5 mm (+/-0,5 mm) olmalı)
d.	4 mm (+/-0,5mm) elektrot uzunluğunda, 4 mm(+/-0,1mm) elektrot çapında, 15° gövdeden açılı, 140mm(+/-1 mm) şaft uzunluğuna sahip, bayonet,
e.	8 mm (+/- 0,5 mm) elektrot uzunluğunda, 3,5mm(+/-0,1mm) elektrot çapında, 30º tip açısına, 131 mm(+/-0,5 mm) şaft uzunluğuna sahip, sivri uçlu(elektrot merkezlerinin birbirine olan uzaklığı 6 mm (+/-0,5 mm) olmalı)

1
Sayfa