TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 12 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
86152
: 24/596
Alım No
:
:
:
:
27.03.2024
01.04.2024 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
OKSİJEN
3.065,52
M3
1
AZOT PROTOKSİT
800,00
KG
2
CO2 GAZI
1.000,00
KG
3
KURU HAVA
183,50
M3
4
ASETİLEN
12,00
KG
5
AZOT
37,60
M3
6
ÖZEL KARIŞIM GAZ  (%0,3C0+%3CH4+%0,3C2H2+%21O2)
1,00
ADET
7
ÖZEL KARIŞIM GAZ (%16O2+%4CO4)
2,00
ADET
8
ÖZEL KARIŞIM GAZ (%95 CO2 %5 O2)
1,00
ADET
9
YÜKSEK SAFLIKTA HELYUM
9,06
M3
10
YÜKSEK SAFLIKTA ASETİLEN
36,00
KG
11
YÜKSEK SAFLIKTA AZOT
376,00
M3
12

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
1
Sayfa

86152 TAŞINABİLİR MEDİKAL GAZLAR
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Talep Edilen Gazın Cinsi	Miktarı	Ölçü Birimi	TOPLAM MİKTAR	GENEL TOPLAM	
Oksijen (5 Litrelik Tüplerde)	1.300 Adet	0,795 m³	1.033,50 m³	3.065,52 m³	
Oksijen (10 Litrelik Tüplerde)	1.250 Adet	1,59 m³	1.987,50 m³		
Oksijen (40 Litrelik Tüplerde)	7 Adet	6,36 m³	44,52 m³		
Azotprotoksit	32 Adet	25 Kg.	800,00 Kg.	800,00 Kg.	
CO2 Gazı	24 Adet	25 Kg.	600,00 Kg.	1.000,00 Kg.	
CO2 Gazı	80 Adet	5 Kg.	400,00 Kg.		
Kuru Hava	20	6,3 m³	126,00 m³	183,50 m³	
Kuru Hava	25	2,3 m³	57,50 m³		
Asetilen	12	Kg.	12,00 Kg.	12,00 Kg.	
Azot	4 Adet	9,4 m³	37,60 m³	37,60 m³	
Özel Karışım Gaz ( %0,3 CO+ %3 CH4+ %0,3 C2H2+ %21 O2)	1	Adet	1 Adet	1 Adet	
Özel Karışım Gaz
(%16 O2+ %4 CO4)	2	Adet	2 Adet	2 Adet	
Özel Karışım Gaz ( %95 CO2 + %5 O2)	1	Adet	1 Adet	1 Adet	
Yüksek Saflıkta Helyum	1 Adet	9,06 m³	9,06 m³	9,06 m³	
Yüksek Saflıkta Asetilen	6 Adet	6 Kg.	36,00 Kg.	36,00 Kg.	
Yüksek Saflıkta Azot	40 Adet	9,4 m³	376,00 m³	376,00 m³	

1.	Yüklenici firma kendisinin veya bayisi olduğu firmanın medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı’nca verilmiş bulunan medikal gaz üretim ve Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna İbraz edecektir.
2.	Medikal oksijen gazı üretim ve dolumunu yapan firmalar dolum sonrasında gaz analiz raporunu belgeleyecektir.
3.	İstekli firma, Sağlık Bakanlığı’ndan medikal amaçlı gazların üretme izin belgesine sahip olacaktır. İhaleye iştirak eden firma üretici olmayıp, bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal amaçlı gazların izin belgesini ve bayisi bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyı ibraz edecektir.
4.	Medikal gazlara ait kendisinin veya bayisi olduğu firmanın dolum izin belgesi ve üretim müsaade belgesi bayilik sözleşmesinin bir nüshası ile birlikte ihale dosyasında sunulacaktır.
5.	Hastanenin ihalede belirtilen gaz ihtiyacı firmaya telefonla veya yazılı olarak bildirilecek, bildirimden sonra aynı gün içerisinde gaz dolumu yapılıp teslim edilecektir. Dolu ve boş tüplerin nakliyesi yüklenici firma tarafından karşılanacak olup, ayrıca nakliye ücreti ödenmeyecektir. Tüplerin her türlü nakliye (gidiş-dönüş) yükleme ve boşaltma işlemi ihale uhdesinde kalan yüklenici firma tarafından, hastanemiz idaresinin göstereceği alana yapılacaktır. Firmanın bu amaç için çalıştıracağı işçilerden yüklenici firma, sorumlu olup sigortası ve her türlü riski firmaya aittir. Hastane idaresinin bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Firma adına çalışan kişiler hastane idaresinin talimatlarına aynen uymak zorundadırlar.
6.	Tıbbi Oksijen Gazlarının saflığı %99.5 ten aşağı olmayacak ve rutubet bulunmayacaktır. Hastane idaresi her tüp tesliminde bu gazların, bu saflıkta olduğu belgesini isteyebilir. Ayrıca diğer gazlar ile ilgili gaz analiz raporu verilecektir. Firma bu belgeleri vermek zorundadır. Hastane idaresi emin olmak için bu tetkiki 3. Şahıslara yaptırabilir ve bedeli firma tarafından ödenir.
7.	Yüklenici firma tarafından tüpler mutlaka ventil koruyucu başlıkları takılı vaziyette taşınacaktır.
8.	Tıbbi gazların kesintisi söz konusu olmadığı için ihaleyi alan yüklenici firma hiçbir gerekçe altında ihtiyaç teminini durduramayacaktır.
9.	Hava şartları, afet vb. olumsuzluklar için hastanenin en az 10 günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde stok bulundurmalıdır.
10.	Tüpler teknik servis görevlisine sayılarak teslim edilecek ve boş tüpler sayım yapılarak teslim alınacaktır. Karşılıklı olarak hazırlanan tüp teslim tutanaklarına rağmen kaybolan tüplerin yenisi kurumumuza verilmek üzere yüklenici tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir.
11.	Yüklenici firma tüplerin üzerine tüpün boş halinin ağırlığını ve dolumdan sonra içinde medikal gaz varken gelen ağırlığını etiketlemek zorundadırlar. Hastane teknik görevlisi yükleniciden talep edilen tüpleri teslim alırken ölçüm yaparak doğruluğundan emin olarak teslim alacaktır.
12.	Medikal gazlar için boş olarak teslim edilen tüpler firma tarafından kontrol edilecek,  son test tarihi geçmiş olanlar firma tarafından ücretsiz olarak test edilecektir. Yapılan testlere ait rapor hastaneye teslim edilecektir. Ayrıca, firma tarafından yapılan kontroller neticesinde uygun olmayan tüpler hastane idaresine yazılı olarak bildirilecektir. 
13.	Yüklenici firma ihtiyaç halinde tüp ventillerinin kullanılan cihazlara uymasını sağlayacak parçayı (ara elemanı) ve arızalı olan tüp vanalarının değişimini ücretsiz karşılayacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ
PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa