TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
86497
: 24/765
Alım No
:
:
:
:
03.05.2024
07.05.2024 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
MEMBRAN TUŞ TAKIMI
1,00
ADET
1
ANA POMPA TAMİR KİTİ (LEİCA ASP 300S  CİHAZINA UYGUN)
1,00
ADET
2
VENTİLATÖR İÇİN DİAFRAM  (YENİDOĞAN/PEDİATRİK)
20,00
ADET
3
VENTİLATÖR İÇİN EKSPİRASYON VALF KAPAĞI
5,00
ADET
4

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

86497 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Membran Tuş Takımı
a)	Teklif verilen membran tuş takımı, hastanemiz Genel Ekg Birimi’ nde bulunan GE marka MAC 2000 model ekg cihazına uyumlu olmalıdır.
b)	Teklif verilen malzeme, cihaz üretici firmanın onayladığı orijinal veya orijinale eşdeğer özelliklere sahip ürün olmalı ve açılmamış ambalajında kurumumuza teslim edilmelidir.
c)	Teklif verilen malzeme, ilgili cihazın çalışma performansını olumsuz yönde etkilememeli, hasta sağlığı ve güvenliğini riske atmamalıdır.
d)	Teklif verilen malzeme için firma en az 1 (bir) yıl garanti taahhüdünde bulunmalıdır.
e)	Nakliye ücreti ve malzemenin ilgili cihaza montaj işlemi yüklenici firmaya ait olup, nakliye ve montaj esnasında oluşabilecek tüm aksaklıklardan firma sorumludur.
f)	Montaj işlemi sonrasında cihazın gerekli bakım, kalibrasyon işlemleri yapılacak olup, ilave yedek parça ile donanım ihtiyacının bulunmaması durumunda söz konusu cihaz tam fonksiyonlu çalışır şekilde tarafımıza teslim edilecektir.
g)	Değişimi yapılan eski malzemenin kurumumuza iadesi yapılacaktır.
h)	Kurumumuz siparişi takibinde en geç 5 gün içerisinde söz konusu malzemenin temini yapılarak ve cihazın kurumumuza tam fonksiyonlu çalışır şekilde teslimi yapılmalıdır.

2.	Ana Pompa Tamir Kiti (LEICA ASP 300 CİHAZINA UYGUN)
a)	Teklif verilen ana pompa tamir kiti, LEICA marka ASP 300S model doku takip cihazına uyumlu olmalıdır.
b)	Teklif verilen ana pompa tamir kiti orijinal veya orijinale eşdeğer özelliklerde olmalıdır.
c)	Teklif veren firma, tarafımıza sattığı ürünler için bozulmaya karşı 6 (altı) ay süreli garanti vermelidir.
d)	Nakliye ücreti ve donanımın montaj işlemi yüklenici firmaya aittir. Bu nedenle nakliye ve montaj işlemi esnasında gerekli olabilecek her türlü yedek parça/donanım yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Ayrıca nakliye ve montaj esnasında yaşanabilecek her türlü aksaklık ve sorundan da firma sorumludur.
e)	Hastanemiz tarafından alınan malzemenin uygunluk ve sağlamlık kontrolü yapıldıktan sonra teslim alınacak olup, bu doğrultuda dosya onayı yapılacaktır.
f)	Kurumumuz siparişi takibinde en geç 5 gün içerisinde söz konusu malzemenin temini yapılarak ve cihazın kurumumuza tam fonksiyonlu çalışır şekilde teslimi yapılmalıdır.

3.	Ventilatör İçin Diyafram (Yenidoğan/Pediatrik)
a)	Teklif verilen ekspirasyon membranı hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ‘nde kullanılan Leoni marka Leoni Plus model ventilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
b)	Teklif verilen malzeme cihaz üretici firmasının onayladığı orijinal ürün olmalıdır.
c)	Bu nedenle teklif verecek olan firmaların ilgili cihaz üreticisinden alınmış “Distribütör Yetkili Belgesi” veya “Hizmet Yeterlilik Belgesi’ ne sahip olmaları gerekmektedir.
d)	Malzeme çok kullanımlık olmalıdır.
e)	Ekspirasyon membranın  üzerinde orijinal “unten”, “down” ve “bas” yazıları olmalıdır.
f)	Ekspirasyon membranın metal ara yüzeyi olmalıdır. 
g)	Ekspirasyon membranı, kimyasal sterilizasyon ve ETO (Etilen Oksit)  ile steril edilebilmelidir.
h)	Ekspirasyon membranı tek yönlü akış imkânı sağlamalıdır.
i)	Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune ürün tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere cihazlar üzerinde denenecektir. Bu süre zarfında numune üründe meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
j)	Her kalem istemin tüm parçaları tek bir firma ürünü olmalıdır, toplama parçalardan oluşmamalıdır.
k)	Kurumumuza teslimi yapılan ürünler fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.
l)	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzemeler tarafımıza teslim edilmelidir.
m)	Nakliye ücreti firmaya aittir. Nakliye esnasında oluşabilecek her türlü hasar ve aksaklıktan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır.

4.	Ventilatör İçin Ekspirasyon Valf Kapağı
a)	Teklif verilen ekspirasyon valf kapağı, hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ‘nde kullanılan Leoni marka Leoni Plus model ventilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
b)	Teklif verilen malzeme cihaz üretici firmasının onayladığı orijinal ürün olmalıdır.
c)	Bu nedenle teklif verecek olan firmaların ilgili cihaz üreticisinden alınmış “Distribütör Yetkili Belgesi” veya “Hizmet Yeterlilik Belgesi’ ne sahip olmaları gerekmektedir.
d)	Ekspirasyon Valf Kapağı dayanıklı malzemeden imal edilmiş, çok kullanımlık ve otoklavda steril edilebilir özellikte olmalıdır.
e)	Kapak çevirme yöntemiyle kolayca cihaza sökülüp takılabilmelidir.
f)	Valf kapağının eksoz hattı olmalıdır.
g)	Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune ürün tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere cihazlar üzerinde denenecektir. Bu süre zarfında numune üründe meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
h)	Her kalem istemin tüm parçaları tek bir firma ürünü olmalıdır, toplama parçalardan oluşmamalıdır.
i)	Kurumumuza teslimi yapılan ürünler fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.
j)	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzemeler tarafımıza teslim edilmelidir.
k)	Nakliye ücreti firmaya aittir. Nakliye esnasında oluşabilecek her türlü hasar ve aksaklıktan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa